## 53
Функция Електрообзавеждане и ЕСК Мех Изпълнителско
КОМПЕТЕНТНОСТ | ВЪПРОС | ОТГОВОР а) | ОТГОВОР б) | ОТГОВОР в) | ОТГОВОР г)
Електрообзавеждане и ЕСК Механици Изпълнителско | Електролита на никел-кадмиевите батерии е дестилирана вода и: | Разредена сярна киселина. | Калиев хидроокис. | Оловен сулфат. | Цинков окис.
| Заземяване на електродвигател може да се дифинира като връзка на корпуса му и: | Шунтовото поле. | Главния прекъсвач. | Металния фундамент. | Полюсите.
| Прав ток протичащ през проводник намотан около мека желязна сърцевина е описание на прост: | Магнитен екран. | Електромагнит. | Пиезоелектрично устройство. | Електромагнитна зона/поле.
| Кое е най-точно като отговор на въпроса: Защо трябва да се вентилира акумулаторното помещение ? | За охлаждане на акумулаторните батерии. | За предотвратяване от корозия помещението. | За предотвратяване на взрив. | Намаляване на рисковете за здравето на хората.
| Броя на клетките на един киселинен акумулатор за 12V е: | 3. | 4. | 6. | 12.
| Повредите на контактите във вътрешноста на контролните станции на товарните винчове, причинени от кондензат, могат да се намалят (превантивно избегнат) чрез: | Инсталиране на осветителна лампа в колоната на контролната станция. | Вътрешно боядисване на контактната кутия с епоксиден уплътнител. | Периодично вентилиране на контактната кутия. | Използване на лентови нагреватели във вътрешноста на контактната кутия.
| Електрическите лампи с нажежаема жичка се класифицират според: | Формата на "крушата" и предназначението. | Размера и вида на закрепването във фасунката. | Работното напрежение / волтаж и мощност във ватове. | Всички изброени.
| Трансформаторът функционира нормално при напрежение 220 V променлив ток. Какво ще се случи, ако го свържем към 110 V постоянен ток ? | Трансформаторът няма да функционира, защото е предназначен да работи само с променливи токове. | Ще изгори, защото в първичната намотка ще има само активно съпротивление, а индуктивното ще липсва. | Ще изгори при протичане на ток, който има ампераж със стойност по-голяма от номиналната. | Ще понижи два пъти мощността си на изхода.
| Накъсо съединен ротор (кафезен ротор) имат: | Постояннотоковите генератори. | Асинхронните двигатели. | Постояннотоковите двигатели. | Синхронните генератори.
| В корабни условия пускането на АД трябва да се контролира, защото: | Да не се получава провал в напрежението на централата ΔU по-голям от 20% от Uн. | Пусковият момент Мп на АД да е по-голям от съпротивителния момент Мс, за да може да се развърти машината. | Защото поради голямата стойност на пусковия ток Iп се получава голямо натоварване на централата. | Всичко изброено.
| Кое е преимуществото на постояннотоковите двигатели, заради което все още се използват широко в практиката? | По-проста конструкция. | По-лесна поддръжка. | Плавно регулиране на честотата на въртене в широк диапазон. | Нищо от изброените.
| Корабните консуматори на електрическа енергия се защитават от: | Обратна мощност, претоварване, прегряване, късо съединение. | Претоварване, работа на 2 фази, самопускане, работа при понижено напрежение, външно късо съединение. | Понижена честота, понижено напрежение, външно късо съединение. | Нищо от изброените.
| Токът на настройката на максимално токовия изключвател е: | По-малък от номиналния ток на двигателя. | По-голям от номиналния ток на двигателя. | Не зависи от номиналния ток на двигателя. | Нищо от изброените.
| Могат ли стопяеми предпазители да защитават ел.двигател от претоварване? | Да, защитават го от малки претоварвания. | Да, защитават го от големи претоварвания. | Не могат да защитават двигателя от претоварване. | Нищо от изброените.
| Линейните контактори могат да защитават двигателите от: | Работа на две фази. | Претоварване. | Понижено напрежение. | Нищо от изброените.
| Инсталационните прекъсвачи могат да се използват за защита на двигателите от: | Къси съединения. | Претоварване. | Къси съединения и претоварване. | Всичко изброено.
| Кои електрически машини се използват като основни енергийни източници? | Генератори за постоянен ток с паралелно възбуждане. | Трифазни синхронни генератори. | Трифазни синхронни двигатели. | Нищо от изброените.
| Къде се възбужда основния магнитен поток на електрическата машина? | В котвата. | В индуктора. | В допълнителните полюси. | Нищо от изброените.
| Къде се индуктира е.д.н. на електрическата машина? | В индуктора. | В котвата. | В допълнителните полюси. | Нищо от изброените.
| Трифазната котвена намотка на синхронните генератори със средна и голяма мощност се разполага на: | Ротора. | Статора. | Полюсите. | Нищо от изброените.
| Реакцията на котвата на синхронните генератори зависи от: | Величината на честотата на напрежението. | Величината на тока и характера на товара. | Честотата на въртене на ротора. | Нищо от изброените.
| При чисто активен товар реакциятя на котвата на синхронните генератори се нарича: | Напречна. | Надлъжна размагнитваща. | Надлъжна намагнитваща. | Нищо от изброените.
| При чисто индуктивен товар реакцията на котвата на синхронните генератори се нарича: | Напречна. | Надлъжна размагнитваща. | Надлъжна намагнитваща. | Нищо от изброените.
| При чисто капацитивен товар реакцията на котвата на синхронните генератори се нарича: | Напречна. | Надлъжна размагнитваща. | Надлъжна намагнитваща. | Нищо от изброените.
| С какъв товар работят обикновенно синхронните генератори? | Постояннотоков. | Капацитивен. | Активно-индуктивен. | Нищо от изброените.
| При кои електродвигатели колебанията в захранващото напрежение не оказват влияние върху честотата на въртене? | Синхронните. | Асинхронните. | Двигателите с паралелно възбуждане. | Нищо от изброените.
| Инцидентно възникнало ниско съпротивление придружено с протичане на ненормално високи стойности на тока е познато като: | Отворена верига. | Заземен полюс. | Претоварване по сила на тока. | Късо съединение.
| С какъв уред може да се измери съпротивлението на изолация на корабното електрообзавеждане? | Комбиниран волт-ампер-омметър. | Волтметър и амперметър. | Омметър. | Мегаомметър.
| Силициевият токоизправител е неразглобяемо устройство, което се използва да промени: | Прав ток в променлив ток и да контролира относително малък ток. | Променлив ток в прав ток и да контролира относително голям ток. | Прав ток в променлив ток и да контролира относително голям ток. | Променлив ток в прав ток и да контролира относително малък ток.
| Изходно напрежение 440 V на променливотоков генератор се подържа чрез: | Оборотите на първичния двигател. | Регулатора на възбуждането. | Товара на генератора. | Броя на полюсите.
| Каква е причината да бръмчи без да се развърта след пуск един механично изправен асинхронен ел.двигател? | Задействала е защитата от претоварване. | Изгорял е предпазитела на една от фазите. | Недостатъчен магнитен поток. | Пробив на изолация към корпус.
| Безчетковите генератори са проектирани да работят без: | Четки. | Контактни пръстени. | Комутатори. | Всички изброени.
| Паралелната работа на трансформаторите се налага когато: | Трябва да се увеличи инсталираната мощност за захранване на консуматорите. | Трябва да се увеличи напрежението на мрежата. | Трябва да се увеличи честотата на захранващото напрежение. | Нищо от изброените.
| Ненатоварените трансформатори работят при: | Лош к.п.д. и добър фактор на мощността. | Добър к.п.д. и лош фактор на мощността. | Лош к.п.д. и лош фактор на мощността. | Нищо от изброените.
| Паралелната работа на трансформаторите се приема за нормална, ако: | Общият товар на консуматорите се разпределя право пропорционално на номиналните им мощности без уравнителни токове. | Общият товар на консуматорите се разпределя обратно пропорционално на номиналните им мощности без уравнителни токове. | Общият товар на консуматорите се разпределя право пропор-ционално на номиналните им мощности със уравнителни токове. | Нищо от изброените.
| Броят на магнитните полюси в индуктора на електрическата машина е: | Четно число. | Нечетно число. | Няма значение. | Нищо от изброените.
| Комутацията на постояннотоковите машини се подобрява чрез: | Поставяне на допълнителни полюси. | Поставяне на възбудителна намотка. | Поставяне на полюсни накрайници. | Нищо от изброените.
| Колекторът представлява набор от медни пластини, свързани с елементи на котвената намотка и изолирани една от друга с: | Гетинакс. | Миканит. | Текстолит. | Нищо от изброените.
| Намотката на допълнителните полюси се свързва: | Последователно на котвената намотка. | Успоредно на котвената намотка. | Успоредно на възбудителната намотка. | Нищо от изброените.
| Компенсационната намотка на машините за постоянен ток се поставя за: | Усилване на реакцията на котвата. | Намаляване на основния магнитен поток. | Подобряване на комутацията. | Нищо от изброените.
| Защо се премества линията на четките по отношение на физическата неутрална линия? | За подобряване натиска на четките. | За подобряване на комутацията. | За влошаване на комутацията. | Нищо от изброените.
| Най-доброто средство за подобряване комутацията на машините за постоянен ток е: | Монтиране на компенсационна намотка. | Увеличаване на преходното съпротивление на четките. | Монтиране на допълнителни полюси. | Нищо от изброените.
| Увеличаването на въздушната междина между роторния пакет и полюсите на машина за постоянен ток предизвиква: | Намаляване неблагоприятното влияние на реакцията на котвата. | Подобряване на комутацията на машината. | Намаляване на основния магнитен поток. | Нищо от изброените.
| Реакцията на котвата в постояннотоковите машини има: | Леко размагнитващо действие. | Намагнитващо действие. | Магнитният поток под полюса не се променя. | Нищо от изброените.
| Какво разбираме под "усилено зареждане " на алкалните акумулатори? | Прилага се, когато електролитът е сменен след дълбоко разреждане, когато напрежението му се е намалило под допуст. стойност. | Протича на два етапа, като първия е 6 часа с ток по режима на нормално зареждане, без този ток да се променя. | Втория етап е 6 часов, но токът по величина е половината от силата на тока при нормално зареждане. | Всичко изброено .
| Кой от видовете зареждания на алкалните акумулатори се използва само в случай на крайна необходимост? | Нормално. | Усилено. | Предварително. | Ускорено.
| За кои акумулатори разреждане до напрежения по- ниски от 1.1 V се считат за безопасни /напрежението се измерва под натоварване/? | Никел-кадмиевите. | Никел-металхидридните. | Железно-никеловите. | Нищо от изброените.
| За кои акумулатори е характерно бурно газоотделяне в края на зареждането ? | Киселинните. | Основните. | Йонните. | Никел -металхидритните.
| Кога трябва да се проверява задължително апаратурата на авторулевите устройства? | Веднъж на месец. | Ежегодно. | Преди излизане на рейс. | Ежеседмично.
| Кой елемент от генератора за постоянен ток служи за механичен токоизправител? | Индуктора. | Котвата. | Колектора. | Четковия апарат.
| Веднага след включването в паралел на два генератора трябва: | Да се изключи АВП на включения генератор за да се провери напрежението и честотата му преди да се включи отново. | Да се повишат оборотите на току-що включения и да се намалят на този, който работи преди включването . | Да се регулира автоматичния регулатор на напрежението на нововключения. | Да се повишат оборотите на работещия и да се намалят на включения.
| В кой момент ще включим АВП на запаралелвания генератор за включването му към шините на ГРТ? | Когато стрелката на синхроноскопа застане неподвижно в позиция "12 часа" и двете лампи изгаснат. | При най-бързо въртене на синхроноскопа и изгаснали лампи. | Когато стрелката на синхроноскопа застане неподвижно в каквато и да е позиция и двете лампи светнат най-силно. | При нито едно от изброените положения.
| Ако генератори 1 и 2 работят в паралел и първичният двигател на генератор 2 остане без гориво, какво ще се случи? | Генератор 2 ще изключи по обратна мощност. | Генератор 1 ще се претовари и ще изключи от претоварване. | Първичния двигател на генератор 1 ще развие свръхобороти и граничния регулатор ще го спре. | Първичния двигател на генератор 2 ще развие свръхобороти и граничния регулатор ще го спре.
| Ако оборотите на работещият към шините СДГ паднат с 10% поради проблем в регулатора, какви последствия ще имат електродвигателите, работещи в момента? | Консумираната от тях мощност ще се повиши с 10%. | Оборотите им ще паднат с 10%. | Оборотите им ще нараснат с 10%. | Падът на напрежението във всеки мотор ще се понижи с 10%.
| Кой механизъм е най-податлив към аварии при правотоковите електрически машини? | Лагерните възли. | Колекторно-четковия. | Възбудителния. | Статорната намотка.
| На какви допълнителни изисквания трябва да отговарят корабните електрически машини в сравнение с бреговите? | Натоварване на лагерите от бордово и килево клатене. | Влаго и водо защитеност. | Защитеност от проникване на твърди тела. | Всички изброени.
| Кой е най-икономичния способ за промяна на честотата на въртене на асинхронен електрически двигател? | Изменение на броя полюси. | Промяна на напрежението към ел. двигателя. | Честотно регулиране. | Редуктор след ел. двигателя.
| Кое от определенията е невярно по отношение на релетата? | Релето е електромагнитен превключвател, предназначен за комутация на електрическа верига. | Основните части на електромагнитното реле са електромагнит, котва и превключвател. | Скокообразно изменяне на изходната величина при зададено изменение на входната величина. | Нищо от изброените.
| Каква е разликата между контактора и релето? | Няма разлика. | Релето има значително облекчена контактна система. | При релетата работните контактни тела могат да бъдат повече (когато едните се затварят, другите се отварят). | "б" и "в" .
| Кога капацитетът на акумулаторите се променя? | При промяна на околната температура. | При разреждането му. | При всички изброени случаи. | При свързване в паралел.
| От коя мрежа се захранва аварийното осветление по канижелите? | Осветителна мрежа. | Аварийна осветителна мрежа. | Малоаварийна осветителна мрежа. | Мрежа за аварийна сигнализация.
| Кой е най-големия недостатък на автотрансформатора? | Високата себестойност. | Значително по-сложна конструкция. | Липса на изолация между първична и вторична страна. | Всичко изброено.
| Еднофазния АД потегля добре без товар, а при наличие на товар потегля с понижена скорост. Възможна повреда? | Натоварването при пускане е голямо. | По-ниско от номиналното напрежение на входа. | Проблеми в лагерните възли на ел. двигателя. | Всичко изброено.
| Чрез какви проверки се установява изправността на постояннотоковите електродвигатели? | Чрез измерване на възбудителните намотки. | Чрез измерване на съпротивленията между колекторните пластини. | " а " и " б ". | Чрез измерване на тока през роторната намотка.
| Какви са недостатъците на променливотоковите колекторни двигатели? | По-високи обороти. | Наличие на колекторно-четков апарат. | Неустойчиви са в голям диапазон на натоварване. | По-трудно се регулира скоростта.
| Какви са недостатъците на асинхронния ел. двигател пред универсалния колекторен двигател? | Невъзможност за постигане на по-високи обороти от синхронните. | По-сложни схеми за регулиране на скоростта. | " а " и " б ". | Има по-малък моторесурс.
| Кои са предимствата при използването на контактори за управление на електрозадвижванията? | Разделяне на силовите вериги от веригите за управление на бобините (оперативните вериги). | Възможност за приложение на дистанционно автоматично управление СДАУ на електрозадвижванията. | Облекчен ремонт. | Всичко изброено.
| Откъде произтича наименованието "нулева защита" на защитата от самопускане? | От решението за защита от самопускане при управление на правотокови електрозадвижвания с пусков реостат. | От нулевата стойност на тока при възстановяване на захранването. | От нулева мощност на консуматора при вклъчване на захранването. | От нулевото напрежение към консуматорите.
| От колко свързани помежду си машини се състои схемата за управление на електрозадвижванията за постоянен ток по система "генератор-двигател" ? | От три. | От две. | От четири. | От една.
| Кой от случаите считаме за граничен по отношение на проблеми с искренето в колектора? | Забавена комутация при която плътността на тока под четките става критична и се появяа силно искрене. | Значително искрене под целия край на четките с наличие на едри излитащи искри вследствие на значително почерняване на колектора. | Искрене, при което искрите под отделните пластини прерастнат в плътна огнена обвивка около колектора. | Всички изброени.
| В коя от посочените видове техника Е.Д.Н. и токовете се изменят по синусоидален закон? | Изчислителна техника. | Електрически генератори. | Автоматика. | Всички изброени.
| Кой тип ротор е активно-реактивен | Неявнополюсен с постоянни магнити и кафезна намотка. | Явнополюсен с кафезна намотка. | Явнополюсен с постоянни магнити и кафезна намотка. | Хистерезисен.
| Почистването на колектора се извършва при: | На малки обороти. | При номинални обороти, но без товар. | При превъртане с помощта на поворотно устройство. | При спрян ротор.
| Има ли трансформатор само с една намотка /първична/ от която да е направен напреженов извод? | Да, повишаващ автотрансформатор. | Не, не е възможна електромагнитна индукция само с една намотка. | Да, понижаващ автотрансформатор. | Да, това е принципа на действие на високоволтовите бобини на принудителното запалване при бензиновите двигатели.
| От какво не зависят механичните загуби при електродвигателите? | Оборотите. | Натоварването. | Триенето в лагерите. | Вентилация на ротора.
| Какво ще се получи, ако двигател с независимо или шунтово възбуждане продължи да работи при прекъсване на възбудителната му верига? | Ще развие свръхобороти. | Ще работи без промяна на оборотите. | Ще намали драстично оборотите си. | Не е възможно двигателя да продължи да работи без възбуждане.
| Коя от изброените електрически машини има най-ограничено приложение? | Синхронни електродвигатели. | Асинхронни генератори. | Асинхронни двигатели. | Монофазни трансформатори.
| Кое е общото в принципа на действие между асинхронния двигател и трансформатора с въздушна междина? | И двете машини работят в състава на корабната електростанция като машини със самоиндукция. | Енергията се пренася от първичната до вторичната страна чрез електромагнитна индукция, без галванична връзка. | Регулирането им става чрез промяна на тока в управляващата верига. | Нищо от изброените.
| Кои генератори наричаме компаудни и какво приложение имат те? | Това са постоянно-токови генератори със смесено възбуждане с приложение в подемните механизми. | Смесено възбуждане двете полета са едно срещу друго/обратно компаундиране/ големи токове на късо, електрозаваръчни генератори, правотокови . | Правотокови, със смесено възбуждане двете полета са еднопосочни, големи токове при ниски обороти, електростартови генератори. | Пускови правотокови генератори с еднакво насочени магнитни полета /право компаундиране/на двете възбудителки -лифтове.
| За какво служи кондензаторът и как се включва той във веригата на луминисцентната лампа? | Схемата не включва в състава си кондензатор. | Във веригата има два кондензатора - единия осигурява стартирането, а другия повишава cosφ на електрическата мрежа. Паралелно включване. | Служи за компенсатор на пулсациите на тока във веригата - включва се паралелно на лампата. | Включват се последователно за да повишат фактора на мощността cosφ на електрическата мрежа.
| Кога се прилага паралелно свързване на две луминисцентни лампи? | При необходимост от по-висока степен на осветеност на помещението. | Практически това свързване се прилага само в случаи, когато желаем да имаме така наречената "сигурност на свързване" . | Такова свързване не е приложимо. | "б" и " а ".
| Фарад е единица мярка за: | Индуктивност. | Количество електричество. | Магнитна проницаемост. | Капацитет.
| Какъв е смисъла на понятието " 1С - /Един кулон/ " ? | Единица мярка за количество електричество. | Единица мярка за капацитет на акумулаторна батерия. | Когато електрически ток със сила един ампер тече в продължение на една секунда, той пренася електрически заряд един кулон. | Всичко изброено.
| Какво е общото правило за токовете - в коя от намотките на трансформатора токът е по-голям? | Токът и напрежението на трансформатора в първичната и вторичната намотка са паво пропорционални. | Произведението от напрежението и силата на тока остава постоянно за двете намотки. | При понижаващи трансформатори тока в първичната намотка е по-голям от тока във вторичната. | При повишаващи трансформатори тока в първичната намотка е по-малък от тока във вторичната.
| Потокът на магнитното поле се измерва във : | Волтове - V. | Ватове - W. | Вебери - Wb. | Фонове - phon.
| Коя защита е предназначена за предпазване на човешкия организъм от поражение от електрически ток? | Максималнотоковата. | Защитата от късо съединение. | Маеровата защита. | Дефектнотоковата.
| Кое е основното предимство на автотрансформаторите ? | Токовете на късо съединение са по-малки отколкото при трансформаторите с две намотки. | Използва се , когато трябва да се свържат мрежи с ниско напрежение към мрежи с високо напрежение. | Имат ниска себестойност. | Имат по-висока степен на безопастност в сравнение с трансформаторите с две намотки.
| Гребните електродвигатели са обикновенно: | Двукотвени машини, като двете котви са свързани последователно, паралелно или са самостоятелни. | Еднокотвени машини. | Трикотвени машини, като свързването на котвите зависи от схемата на генераторите. | Многокотвени машини със свързване на котвите в управляеми групи -последователно, паралелно или смесено за оптим.върт. момент.
| При подготовката на главното разпределително табло за приемане на електрическа енергия, кое действие ще предприемем най-напред? | Да се провери с мега-омметър състоянието на изолацията на таблото. | Да се извърши външен оглед на ГРТ за сигурност, че върху тоководещите му части няма външни предмети. | Да се провери отсъствието на напрежение в шините на ГРТ. | Да се провери да не са включени въздушните автоматични прекъсвачи или други комутационни апарати.
| При теста на електрическа машина след ремонт кои параметри проверяваме в действие първо? | Температурите на отделните части на електрическата машина. | Работата на колектора и четките. | Стойността на напрежението, развивано от генератора или тока на празен ход от електродвигателя. | Боядисването на корпуса на машините.
| Контакторът е апарат за управление с две устойчиви положения (включено и изключено), чието аварийно задвижване е: | Електромагнитно. | Ръчно. | Пневматично. | Хидравлично.
| Как дефинираме свръхпроводимостта? | В свръхпроводник при температури по-ниски от критичната, магнит-ният поток е нула - ефект на Майснер. | Всичко изброено. | Определени вещества достигат скокообразно до свръхпроводимост при температури близки до абсолютната нула. | Характеризира се с пълно отсъствие на електрическо съпротивление .
| Кои опитно установени факти не е възможно да се обяснят с електромагнитната теория на светлината? | Фотоефектът е безинерционен . | Скоростта на светлината е пределна. | Светлината поражда магнетизъм. | Всичко изброено.
| Коя неизправност най-често се среща при соленоидните вентили? | Самопроизволно отваряне при замърсяване на отверстията във вентила. | Изгаряне на соленоида. | Пропуски, следствие неплътност от износване. | Заклинване.
| Характеристиката на празен ход на генераторите за постоянен ток дават възможност да се определи: | Необходимите обороти за достигане на номиналното е.д.н. | Необходимото съотношение между оборотите и номиналния ток на възбуждане. | Необходимият ток на въз-буждане за получаване на номинално е.д.н на машината. | Съпротивителния момент от загубите в машината .
| На каква вероятна причина би могло да се дължи бързото образуване на пълзящи соли по клемите на киселинна акумулаторна батерия? | Повредена вентилация на клетките. | Признак за разреден акумулатор. | Повишена плътност на електролита. | Повишен над номиналния ток на зареждане.
| Кой експлоатационен фактор определящо влияе върху вътрешното съпротивление на киселинен акумулатор ? | Тока от и към акумулатора. | Времето на зареждане. | Периода на разреждане. | Определя се конструктивно и не зависи от експлоатационни фактори, освен от връзката в клемите.
| Слънчевите клетки са източник на: | Пулсиращ ток. | Постоянен ток. | Променлив ток. | Галваничен ток.
| Осцилоскопът представлява инструмент за наблюдение изменението и измерване на : | Импеданса на електрическите вериги. | Напрежението. | Тока. | Магнитната проницаемост.
| Кой от изброените типове амперметри може да се използва за измерване само на променливи токове? | Магнитоелектрически. | Детекторен. | Електродинамичен. | Термоелектрически.
| Синхронните двигатели се използват за : | Малки мощности - до 20 kW. | Средни мощности - до 50 kw . | Големи мощности - над 100 kW. | Всички изброени.
| Асинхронните двигатели се използват за : | Малки мощности - до 20 kW. | Средни мощности - до 50 kw . | Големи мощности - до 100 kW. | Всички изброени.
| Прехвърлянето на електрически сигнали между две електронни устройства се осъществява чрез галванично разделяне. За целта се използват: | Биполярни транзистори. | Полеви транзистори. | Магнетрони. | Оптрони.
| Кое от твърденията се отнася зя проводниците? | Вещества, в които всички заряди са свързани. | Под въздействие на електричното поле зарядите могат да се местят на микроскопични разстояния. | Под въздействието на електрично поле зарядите могат да се движат на големи разстояния по целия обем на телата . | Под въздействие на ел. поле зарядите се местят в молекулите или в йонната им решетка.
| От какво не зависи капацитета на кондензатора? | Формата на пластините. | Взаимното разположение на пластините. | Диелектрика между тях. | От заряда на пластините му.
| Забранява се намазването с консистентни смазочни вещества на кои елементи от електрическите машини? | Колектори. | Всичко изброено. | Медни, хромирани или никелирани контакати. | Детайли, които се затварят херметично.
| Кое твърдение е валидно за комутацията в машините с колектор? | Токът протича винаги в една и съща посока- от положителната четка през консуматора до отрицателната четка. | При машините за постоянен ток колекторът и проводниците се въртят , а магнитите и четките-не. | Вътре в машината , т.е. В самите проводници, се индуктира променлив ток. | Всичко изброено.
| Кои системи за мониторинг и контрол са изградени на базата на радарната технология ? | Системите за мониторинг и контрол на параметрите на рулевото устройство. | Системите за мониторинг и контрол на параметрите на автопилота. | Системите за мониторинг и контрол на параметрите на нефтоналивни танкове . | Системите за мониторинг и контрол на параметрите на противопожарната сигнализация.
| Скоростта на постояннотоковия двигател е: | Правопропорционална на магнитния поток Ф и обратно пропорционална на приложеното напрежение. | Правопропорционална на приложеното напрежение U и на магнитния поток Ф. | Правопропорционална на приложеното напрежение U и обратно пропорционална на магнитния поток Ф. | Обратнопропорционална на напрежението и потока.
| Какво представлява реактанса в променливотоковите вериги? | Реакцията на активното съпротивление. | Определя активното съпротивление във веригата. | Вътрешно съпротивление на източника на захранване. | Имагинерна част от комплексното съпротивление- индуктивно и капацитивно.
| За кои потребители защитата от претоварване не изключва потребителя, а подава само сигнал? | Гребни електродвигатели. | Пожарна помпа. | Ел.задвижване на жирокомпаса. | Рулеви машини.
| Коя група сигнали не се подават към оповестителната система при безвахтено обслужване? | Критични. | Некритични. | Наводнено МО. | Навреме включена "dead man" аларма.
| До колко минути следва да се квитира алармата за превишена стойност на параметър за да не се включи общата сигнализация на кораба? | 3 минути. | 4 минути. | 5 минути. | 6 минути.
| Как определяме един сигнал за цифров? | Сигнал, определящ 0 като ниско ниво и 1 като високо. | Сигнал, индициращ волтаж. | Сигнал за обороти в минута. | Сигнал за сила на тока.
| Каква е функцията на I / P трансдуктора ? | Превръща измерения електрически ток в пропорционално на тока налягане. | Усилва сигнала по налягане поради малката му стойност , недостатъчна за желания ефект. | Инвертира сигнала по налягане. | Превръща измереното налягане в пропорционален на налягането електрически сигнал.
| Част от електрическото оборудване може да бъде маркирано със символите Ex i. Какво означават те? | Взривобезопасни. | Опасни във взривоопасна зона. | Съществено безопасни. | Безопасни към вътрешни експлозии.
| Колко пъти ще се увеличи топлинното натоварване върху статорните намотки, ако токовото натоварване на асинхронен генератор се удвои? | Остава същото. | Два пъти. | Четири пъти. | Осем пъти.
| Какво включва ревизията, провеждана в края на ходовите изпитания на електрооборудването? | Проверка на магазиите за запасни и резервни части по списък от завода-строител. | Повторна проверка на алармите и сигнализацията в МКО. | Проверка на готовността на личния състав за работа с електрочастта. | Проверка на електрооборудване, което е дало дефекти при ходовите изпитания.
| Кое от изброените устройства се подлага на специални изпитания по време на ходовите изпитания? | Електрозадвижване на товарното устройство. | Лодъчното спасително устройство. | Аварийните генератори. | Уредите за вътрешна свръзка и сигнализация.
| Кой е основния, най-важния проблем на централизираната система за комплексна автоматизация на кораба? | Високата себестойност. | Големите габарити на оборудването. | Ниска надеждност . | Сложно техническо обслужване.
| Коя е основната система за автоматично управление на курса на кораба с цел повишаване надеждността на корабоплаването? | Система за автоматично удържане на кораба на зададен курс при плаване в открито море. | Всичко изброено. | Система за автоматично управление на кораба по зададен фарватер. | Система за автоматично управление на кораба по зададена траектория при плаване в открито море.
| Какво е предназначението на постоянния магнит в микрофона на телефонната слушалка? | Да създава заедно с гласа на говорещия променливо Е.Д.Н. | Да усилва звука. | Да намалява изкривяванията. | Всичко изброено.
| Кой е основният недостатък на желязно-никеловите акумулатори спрямо оловните? | По-високата стойност. | По-малката устойчивост на удар. | По-ниският К.П.Д . | По-малката устойчивост на претоварване.
| Единица мярка за какво е Лумена (символ lm) ? | Лумен е единицата за светлинен поток в системата SI. | Единица мярка за осветеност. | Лумен е единицата за светлинно свъпротивление в системата SI. | Единица мярка за радиация.
| За какво допринася реакцията на котвата при постояннотоковите генератори? | Деформира магнитния поток на главните полюси. | Силно увеличава искренето под четките. | Намаля полюсното напрежение. | Всичко изброено .
| В кои случаи при корабното електрозадвижване се използват трифазни асинхронни двигатели с двойнокафезни ротори? | При машини, изискващи регулиране в широки граници. | При машини, изискващи стъпково регулиране. | При машини с голям пусков момент . | При машини с големи максимални обороти и плавен старт.
| За какви задвижвания се използват двигатели за постоянен ток с паралелно възбуждане? | При машини, изискващи регулиране в тесни граници. | При машините, изискващи големи стартови обороти. | При машини, изискващи плавно регулиране в широки граници. | При машини с големи максимални обороти и плавен старт.
| Кое е основното предимство на магнитния пускател пред ръчния прекъсвач при управлението на асинхронния двигател? | Дистанционно управление. | Защита от претоварване. | Нулева защита. | Всичко изброено .
| Честотата на въртене на ротора на асинхронните двигатели е: | По-голяма от честотата на въртене на статорното въртящо се магнитно поле. | По-малка от честотата на въртене на статорното магнитно поле. | Равна на честотата на въртене на статорното магнитно поле. | Нищо от изброените.
| Металният корпус на електрическите машини задължително се “заземява”: | За да задейства защитите при повреда на изолацията на машината и да изключи двигателя от мрежата. | За намаляване на напрежението върху човека при допир до машината при повреда на изолацията. | За да не възникне ток на късо съединение при повреда на изолацията на машината. | Нищо от изброените.
| Кои електродвигатели се използват най-често в корабното обзавеждане? | Постояннотокови двигатели със смесено възбуждане. | Трифазни асинхронни електродвигатели с късо съединен ротор. | Синхронни двигатели. | Нищо от изброените.
| Неподвижните части на асинхронният електродвигател се наричат: | Ротор. | Статор. | Колектор. | Нищо от изброените.
| Подвижните части на асинхронният електродвигател се наричат: | Ротор. | Статор. | Котва. | Нищо от изброените.
| В кои електрически машини индукторът се намира на ротора и се захранва от постоянно токов източник? | Асинхронната електрическа машина. | Правотоковата електрическа машина. | Синхронната електрическа машина. | Нищо от изброените.
| Защо статорните и роторните пакети на асинхронния двигател се изработват от листова електротехническа ламарина? | За намаляване на загубите от вихровите токове. | За намаляване на плъзгането s. | За увеличаване на пусковия момент. | Нищо от изброените.
| Под понятието фазов ротор разбираме: | Накъсосъединен ротор. | Навит ротор. | Кафезен ротор. | Нищо от изброените.
| Кафезен ротор имаме тогава когато: | Активните проводници на роторната намотка се съединяват накъсо в двата края. | Краищата на роторната намотка се запояват към колекторните пластини. | Роторната намотка се изпълнява непрекъсната. | Нищо от изброените.
| Трифазният ток на статорната намотка на асинхронния двигател възбужда: | Постоянно магнитно поле. | Променливо магнитно поле. | Въртящо се магнитно поле. | Нищо от изброените.
| Въртящият момент на АД възниква вследствие на електромагнитното взаимодействие на: | Токовете на роторните проводници и постоянно магнитно поле. | Токовете на роторните проводници и пулсиращо магн. поле. | Токовете на роторните проводници и въртящо се магнитно поле. | Нищо от изброените.
| Кога асинхронният двигател не развива въртящ момент? | Когато роторът се върти синхронно със статорното въртящо се магнитно поле. | Когато роторът се върти по-бавно от статорното въртящо се магнитно поле. | Когато роторът се върти по посока обратна на въртенето на статорното поле. | Нищо от изброените.
| Чрез смяна редуването на фазите/размяна на два от трите извода на статорната намотка на асинхронния двигател получаваме: | По-бързо въртене на ротора. | Реверсиране на ротора/електродвигателя. | По-бавно въртене на ротора. | Нищо от изброените.
| Зависимостта на двигателния момент М2, от скоростта на ротора при асинхронните двигатели /M2=f(n2)/ се нарича: | Работна характеристика. | Механична характеристика. | Регулировъчна характеристика. | Нищо от изброените.
| Коя намотка на еднофазния асинхронен двигател обикновенно се изключва след развъртане на ротора? | Компенсационната. | Пусковата. | Статорната. | Нищо от изброените.
| Акумулаторът е предназначен да: | Акумулира и преобразува честотата на електроенергията. | Акумулира и преобразува напрежението на електроенергията. | Акумулира и отдава електроенергия. | Нищо от изброените.
| Електролитът на оловните акумулатори представлява: | Чиста солна киселина, разредена с дестилирана вода. | Чиста сярна киселина, разредена с дестилирана вода. | Калиева основа, разредена с дестилирана вода. | Нищо от изброените.
| При разреждане и зареждане на киселинните акумулатори електролитът: | Не участва в химическата реакция. | Променя плътността си. | Е натриева основа разредена с дестилирана вода. | Нищо от изброените.
| За какво служат сепараторите между плочите на акумулаторните батерии: | За комутационна връзка между активните плочи. | За изолация между активните плочи. | За катализатор на химическите процеси. | Нищо от изброените.
| При разреждане на киселинните акумулатори: | Плътността на електролита се увеличава. | Плътността на електролита не се променя. | По повърхността на активната маса се получава оловен сулфат. | Нищо от изброените.
| Електролитът на алкалните акумулатори е разтвор на: | Калиева или натриева основа. | Магнезиева или калциева основа. | Натриев хлорид. | Нищо от изброените.
| Електролитът при алкалните акумулатори: | При разреждане на акумулатора намалява плътността си. | При зареждане на акумулатора увеличава плътността си. | Не променя плътността си. | Нищо от изброените.
| За осигуряване на по-голям ток акумулаторите се свързват: | Последователно. | Паралелно. | Съгласно схемата на Грец. | Нищо от изброените.
| За осигуряване на по-голямо напрежение акумулаторите се свързват: | Последователно. | Паралелно. | Съгласно схемата на Грец. | Нищо от изброените.
| Акумулаторът се зарежда от токоизточника, ако: | Напрежението на акумулатора е по-голямо от това на токоизточника. | Напрежението на акумулатора е равно на това на токоизточника. | Напрежението на акумулатора е по-малко от това на токоизточника. | Нищо от изброените.
| За осъществяване на процеса зареждане акумулаторите се включват към източник за постоянен ток: | Свързват се едноименните полюси на акумулатора и източника. | Свързват се разноименните полюси на източника и акумулатора. | Свързването няма значение. | Нищо от изброените.
| Трансформаторът е статична електромагнитна машина с две или повече индуктивно свързани намотки и служи за преобразуване на: | Постояннотокова електрическа енергия с едно напрежение в променливотокова електрическа енергия с друго напрежение. | Променливотокова ел.енергия с едно напрежение в променливотокова ел.енергия с друго напрежение, но със същата честота. | Променливотокова ел.енергия с едно напрежение в променливотокова ел.енергия с друго напрежение, но със друга честота. | Нищо от изброените.
| Трансформаторите се захранват от мрежи за: | Постоянен ток. | Всякакви електрически мрежи. | Променлив ток. | Нищо от изброените.
| Коефициентът на трансформация представлява число, показващо: | Мощността на трансформатора. | Загубите в трансформатора. | Отношението на броя на навивките на първичната намотка към броя на навивките на вторичната намотка. | Нищо от изброените.
| Коефициентът на трансформация може да бъде: | Винаги равен на единица. | По-голям, равен или по-малък от единица. | По-голям, равен или по-малък от нула. | Нищо от изброените.
| При натоварване на трансформатора се променя: | Честотата на мрежата. | Токът на вторичната намотка. | Първичното напрежение на трансформатора. | Нищо от изброените.
| Увеличаването на тока на вторичната намотка на трансформатора води до нарастване на тока на първичната намотка: | Защото се увеличава честотата. | Защото се увеличава изходното напрежение. | Защото магнитният поток на трансформатора остава постоянен. | Нищо от изброените.
| Магнитопроводът на трансформаторите е: | Отворен тип. | Затворен тип. | Линеен тип. | Нищо от изброените.
| Магнитопроводът на трансформатора служи за провеждане на: | Магнитен поток. | Електрически ток. | Протонен поток. | Нищо от изброените.
| Частите на магнитопровода, върху които се поставят намотките се наричат: | Ядра. | Яреми. | Комутатори. | Нищо от изброените.
| Магнитопроводът на трансформаторите: | Повишава взаимната индуктивност между намотките. | Провежда електрическия ток на първичната намотка. | Поддържа намотките неподвижни една спрямо друга. | Нищо от изброените.
| Намотките на трансформатора се изработват от: | Изолиран меден или алуминиев проводник с кръгло, правоъгълно или квадратно напречно сечение. | Канталов проводник с високотемпературна изолация. | Стоманен проводник с различно напречно сечение. | Нищо от изброените.
| Каква схема на свързване се получава когато краищата на фазните намотки се свържат в общ център? | Звезда. | Зигзаг. | Триъгълник. | Нищо от изброените.
| Каква схема на свързване се получава когато краят на всяка фазна намотка се свърже с началото на следващата? | Звезда. | Триъгълник. | Зигзаг. | Нищо от изброените.
| В кои случаи е за предпочитане използването на синхронни двигатели? | При редки пускания, отсъствие на необходимост от регулиране на скоростта и необходимост от подобряване на фактора на мощността на електроцентралата. | При необходимост от регулиране на скоростта. | При чести пускания. | Нищо от изброените.
| Кой от изброените електродвигатели има астатична механична характеристика? | Синхронният. | Асинхронният. | Постояннотоковият с паралелно възбуждане. | Нищо от изброените.
| Пусковата намотка на синхронните двигатели с асинхронно пускане се разполага: | В каналите на ротора. | В полюсните накрайници на статора. | В каналите на котвената намотка. | Нищо от изброените.
| Защитата на СГ от външно късо съединение се осъществява с помощта на: | Максимални изключватели. | Минимално напреженов изключвател. | Реле за обратна мощност. | Нищо от изброените.
| Защитата на СГ от понижено напрежение се осъществява с помощта на: | Максимални изключватели. | Минимално напреженов изключвател. | Реле за обратна мощност. | Нищо от изброените.
| Защитата на СГ от преминаване в двигателен режим се осъществява с помощта на: | Максимални изключватели. | Минимално напреженов изключвател. | Реле за обратна мощност. | Нищо от изброените.
| Кое изпълнително устройство защитава СГ при ненормални режими? | Автоматичният генераторен автомат. | Термични релета. | Стопяеми предпазители. | Нищо от изброените.
| Съвременните електронни устройства за комплексна защита на синхронните генератори ги защитават от: | Работа при всички ненормални и аварийни режими. | Работа при всички ненормални и аварийни режими с изключение на късо съединение в синхронния генератор. | Вътрешно късо съединение и работа на две фази. | Нищо от изброените.
| Електролитът на киселинните /оловните/ акумулатори представлява: | Чиста солна киселина, разредена с дестилирана вода. | Чиста сярна киселина, разредена с дестилирана вода. | Калиева основа, разредена с дестилирана вода. | Нищо от изброените.
| Кое е характерното за грубото синхронизиране на синхронния генератор? | Честотата се установява неточно (грубо). | Включването на синхронния генератор към шините става през дросел без да се контролира фазовия ъгъл на е.д.н. на генератора спрямо напрежението на шините. | Включването става при неточно установяване на е.д.н. (в сравнение с напрежението на шините). | Нищо от изброените.
| Кога напрежението на синхронния генератор без регулатор на възбуждането може да се повиши при натоварване? | Когато генераторът се натоварва с активна мощност. | Когато генераторът се натоварва с индуктивна мощност. | Когато генераторът се натоварва с капацитивна мощност . | Нищо от изброените.
| Зависи ли магнитният поток в магнитната система на електромагнита за постоянен ток от стойността на въздушната междина? | Магнитният поток е постоянен и не зависи от стойността на междината. | Потокът нараства линейно при увеличаването на въздушната междина. | Магнитният поток намалява при нарастването на въздушната междина. | Нищо от изброените.
| Какви защити може да осигури на участък от електрическата мрежа един мрежов автоматичен прекъсвач? | От обратна мощност. | Майерова защита. | От късо съединение. | Нищо от изброените.
| Регулаторите на напрежение на синхронните генератори на корабната електроцентрала имат статическа характеристика. С каква цел е приет статизмът на характеристиките? | За точно стабилизиране на напрежението. | За точно разпределение на активния товар при паралелна работа. | За точно разпределение на реактивния товар при паралелна работа. | Нищо от изброените.
| Плътността на електролита на киселинен акумулатор е 1,28. На каква част от номиналния капацитет (в проценти) може да се разчита при разреждането му? | 0,2 | 0,5 | 100%. | Нищо от изброените.
| Какво представлява микропроцесорният контролер? | Блок от микропроцесора, който управлява цялата програма. | Микрокомпютър, произвеждан специално за управление на технологични процеси | Блок от микропроцесора, който управлява работата на останалите блокове на микропроцесора. | Нищо от изброените.
| Какви стойности на електрическите величини (U, I, P) показват измервателните уреди на таблата, ако корабно електрообзавеждане е за постоянен ток ? | Средни. | Моментни. | Ефективни. | Нищо от изброените.
| Какви стойности на електрическите величини (U, I, P) показват измервателните уреди на таблата, ако корабно електрообзавеждане е за променлив ток ? | Средни. | Средни за Р и ефективни за U, I. | Ефективни. | Нищо от изброените.
| Кои магнитни материали се използуват в магнитните вериги на електрическите машини и електрическите апарати? | Диамагнити. | Парамагнити. | Феромагнити. | Нищо от изброените.
| От какви магнитни материали се правят постоянните магнити? | От магнитно меки материали. | От магнитно твърди материали. | От двата вида материали посочени в а) и б). | Нищо от изброените.
| Кое е основното свойство на полупроводниковия P/N преход ? | Усилва електрически сигнали. | Има еднопосочна електропроводимост (вентилно свойство) . | Генерира импулсни електрически сигнали. | Нищо от изброените.
| Кои полупроводникови прибори се използуват в схеми за защита на електрически машини от прегряване? | Варистори. | Термистори. | Тензорезистори. | Нищо от изброените.
| В микропроцесорните системи информацията се представя: | С аналогови електрически сигнали. | С импулсни електрически сигнали. | С кодова комбинация от определен брой импулси с две нива. | Нищо от изброените.
| Ако на синхронен генератор, работещ в паралел, се промени стойността на тока на възбуждането, какво ще стане? | Ще се промени активното натоварване. | Ще се промени честотата на генерираното напрежение. | Ще се променят стойностите на генерираното напрежение и реактивния товар. | Нищо от изброените.
| Ако се свържат в паралел два еднакви трансформатора с различни по стойност напрежения на късо съединение какво ще стане? | Натоварването им ще се разпредели обратно пропорционално на напреженията на късо съединение. | Право пропорционално. | Ще работят с еднакво натоварване. | Нищо от изброените.
| Каква е разликата между генераторните и инсталационните автоматични прекъсвачи? | Генераторните позволяват местна настройка на стойностите на параметрите, на които реагират, докато инсталационните имат фиксирана заводска настройка. | Няма разлика. | Разликата е в стойностите на номиналните токове. | Нищо от изброените.
| Как се осъществява автоматично разпределение на натоварването между паралелно работещи генератори за постоянен ток ? | Чрез регулиране честотата на въртене на първичните двигатели. | Чрез регулиране възбуждането на генераторите. | Чрез регулиране статизма на външните характеристики. | Нищо от изброените.
| Как се осъществява автоматично разпределение на натоварването между паралелно работещи генератори за променлив ток ? | Чрез регулиране мощността на първичните двигатели, като се запазва честотата им на въртене. | Чрез регулиране възбуждането на генераторите. | Чрез регулиране статизма на външните характеристики. | Нищо от изброените.
| С какво трябва да се доливат акумулаторите (основни и киселинни) при спадане нивото на електролита вследствие на изпарение? | С електролит със същата концентрация. | С дестилирана вода. | С питейна вода. | Нищо от изброените.
| Какво най-напред трябва да се направи в случай на попаднал човек под токов удар? | Да се изключи електрозахранването. | Да се отстрани човека от мястото на допира. | Да се провери човека дали диша. | Нищо от изброените.
| Как се регулира честотата на въртене на многоскоростните асинхронни електродвигатели? | Като се изменя стойността на захранващото напрежение. | Като се изменя стойността на честотата на захранващото напрежение. | Като се изменя броя на чифтовете полюси на статорната намотка. | Нищо от изброените.
| На какво положение трябва да бъде превключвателя за избор на режима на управление на автоматизирано рулево задвижване по време на маневра? | Дистанционно (просто) управление. | Следящо управление. | Автоматично управление. | Нищо от изброените.
| Какво се променя в действието на "Аварийно предупредителната система" при превключване от "вахтено" на "безвахтено" обслужване? | Нищо не се променя. | Аварийните сигнали се подават и към "системата за оповестяване". | Аварийните сигнали се подават и към "авралната сигнализация". | Нищо от изброените.
| Към резистор със стойност 100 ома е приложено напрежение 220 волта . Каква е стойността на възбудения ток? | 11 ампера. | 22 ампера. | 2.2 ампера. | Нищо от изброените.
| Какво означава съкращението „Hz”? | Честота на променливотоков сигнал. | Честота на постоянния ток. | Електрическо съпротивление. | Нищо от изброените.
| Към последователно свързани резистори е приложено напрежение. Как ще се разпредели напрежението върху резисторите? | Пропорционално на съпротивлението на резисторите. | Пропорционално на мощността на резисторите. | В зависимост от габарита на резисторите. | Нищо от изброените.
| При какъв асинхронен ел.двигател е възможно използването на пускател звезда/триъгълник: | С фазови статорни намотки оразмерени за линейното напрежение. | С фазови роторни намотки оразмерени за линейното напрежение. | За всеки двигател с накъсо съединен ротор. | Нищо от изброените.
| Подава се команда за пускане на асинхронен двигател но двигателя бръмчи и не се развърта, какво трябва да се направи? | Да се повтори опита за стартиране. | Да се натисне бутона “стоп” и и да се провери за прекъсване на фаза. | Да се смени редуването на фазите. | Нищо от изброените.
| При подаване команда за промяна честотата на въртене на многоскоростен асинхронен двигател, какво се променя в двигателя? | Честотата на захранващото напрежение. | Броя на чифтовете магнитни полюси. | Съпротивлението в ротора. | Нищо от изброените.
| Как се реверсира двигател за постоянен ток? | Като се смени посоката на котвения ток. | Като се смени посоката на тока на възбуждане. | И по двата начина посочени в а) и б). | Нищо от изброените.
| Защо се ограничава пусковия ток на двигателите за постоянен ток? | За да не изгори котвената намотка. | За да се ограничи искренето между четките и колектора. | За да не се претовари намотката на възбуждане. | Нищо от изброените.
| За осигурявяне на по-голям ток акумулаторите се свързват: | Последователно. | Паралелно. | По схемата на Грец. | Нищо от изброените.
| Как е правилно да се следи за заредеността на акумулаторите: | По гъстотата на електролита за киселинните и по напрежението за основните. | По гъстотата на електролита и за двата вида акумулатори. | По напрежението и за двата вида акумулатори. | Нищо от изброените.
| Как се разпределя активното натоварване между паралелно работещи синхронни генератори? | Като се регулира мощността на първичните двигатели. | Като се регулира възбуждането на генераторите. | Като се регулират защитите от претоварване на генераторите. | Нищо от изброените.
| 3ащо трябва да се вентилира акумулаторното помещение? | За да се предпазят хората от агресивна среда. | За да се охлаждат акумулаторните батерии. | За предотвратяване взрив в акумулаторното помещение. | Нищо от изброените.
| Коя защита на асинхронен двигател се нарича още “защита от самопускане”? | Топлинната защита. | Защитата от прекъсване на фаза. | Минимално напреженовата защита. | Нищо от изброените.
| Ако асинхронен двигател е изключен от топлинно биметално реле и след изстиване не се стартира, какво следва да се направи? | Да се проверят стопяемите предпазители. | Да се ресетира биметалното реле. | Да се изключи и включи електрозахранването отново. | Нищо от изброените.
| Какво ще стане ако не се отвори капака за охлаждане на електродвигателя на швартови механизъм? | Двигателя ще прегрее. | Двигателя няма да може да се пусне. | При подаване на команда за пускане ще сработи защита. | Нищо от изброените.
| Крайните прекъсвачи в управлението на задвижването на количката на мостов кран са предназначени за: | Изключване на задвижването при горно крайно положение на товара. | Изключване на задвижването при крайни положения на количката. | Изключване на задвижването при крайни положения на въртене на крана. | Нищо от изброените.
| Какъв е начинът на практика да се разбере дали един електродвигател е претоварен: | На пипане да се провери за прегряване. | Да се намали товара и да се отчетат показанията на измерителните прибори. | Да се измери тока и да се сравни с фирмената табелка. | Да се проверят термодвойките.
| Импедансът се влияе от изменението на: | Индуктивността. | Съпротивлението. | Капацитета. | Всяко от горните.
| Двата главни източника на аварийната електрическа енергия са: | Акумулатори и авариен дизел-генератор. | Изправители и аварийни дизел-генератори. | Първични и вторични акумулатори. | Преобразователи и аварийни генератори.
| Когато работи един трифазен генератор, свързан по схема “звезда”, то неутралния проводник: | Подържа постоянен ток във всяка фаза. | Подържа постоянна мощност във всяка фаза. | Подържа постоянно напрежение във всяка фаза. | Няма протичане на ток, когато мощностите не са изравнени.
| В случай, че първичния двигател се повреди, променливотоковия генератор е защитен от завъртане като двигател чрез: | Напреженов регулатор. | Реле за обратна мощност. | Ограничител за обратен ток. | Ватметър.
| Когато е снет товара от вала на един синхроен електродвигател оборотите му ще: | Намалеят. | Се увеличат. | Останат постоянни. | Се удвоят.
| Мощността, която се губи в топлина в намотките, когато протича ток през тях е известна като: | Хистерезисни загуби. | Вихрови загуби. | Загуби в медта. | Топлинни загуби.
| Един променливотоков генератор няма да развие работното си напрежение, ако: | Не може да достигне честотата на въртене. | Няма възбуждане. | Регулаторът е повреден. | Всяко от горните.
| Дилектричната якост е: | Противоположна на потенциалната разлика. | Възможност на един проводник да пренася силен ток. | Способност на изолатора да издържа потенциална разлика. | Якост на магнитното поле.
| Кой от следните материали осигурява ниски хистерезисни загуби и се използува за трансформаторни сърцевини? | Силициева стомана. | Въглеродна стомана. | Меко желязо. | Всяко от горните.
| Сулфатизацията на плочите на един киселинен акумулатор се предотвратява чрез: | Поддържане на минимален заряден ток през цялото време. | Поддържане гъстотата на електролита в рамките препоръчани от производителя. | Поддържане на силен киселинен разтвор. | А или Б.
| Кое от следните не се изисква за синхронизиране на променливотокови генератори? | Еднакво напрежение. | Еднаква фаза. | Еднакви обороти, изразени като честота. | Еднакъв товар.
| Какъв е начинът на практика да се рабере дали един постояннотоков мотор е претоварен? | На пипане да се провери за прегряване. | Да се намали товара и да се отчетат показанията на измерител-ните прибори. | Да се измери тока и да се сравни с фирмената табелка. | Да се проверят термодвойките.
| Оборотите на един асинхронен мотор в сравнение с оборотите на въртящото се магнитно поле в него: | Са същите. | Са незначително по-малки. | Незначително ги превишават. | Са равни на половината обороти.
| Съпротивлението на един проводник се променя: | Обратно пропорционално на квадрата на диаметъра. | Право пропорционално на квадрата на диаметъра. | Право пропорционално на сечението. | Обратно пропорционално на неговата дължина.
| Кое от следните устройства не се захранва от аварийните източници на ел.eнергия? | Лодъчните устройства. | Системите за пожарна сигнализация. | Звуковите сигнални средства. | Авралната сигнализация.
| Разпределението на реактивния товар се извършва чрез: | Изменение тока на възбуждане. | Изменение на активния товар. | Изменение честотата на генератора. | Изменение напреженението на мрежата.
| Честотата на напрежението на работещия дизел-генератор зависи от: | Статизма на регулатора на първичния двигател. | Честотата на въртене на първичния двигател. | Възбуждането на генератора. | Нищо от изброените.
| Активната мощност се разпределя между паралелно работещи генератори за променлин ток, като се регулира: | Честотата на въртене на първичния двигател. | Мощността на първичния двигател. | Възбуждането на генераторите. | Нищо от изброените.
| Какво се получава при претоварване на рулевото електрозадвижване: | Защитата изключва електрозахранването. | Включва се сигнализация. | Защитата изключва електрозахранването и се включва сигнализацията. | Нищо от изброените.
| Преди да бъде изключен единият от паралелно работещите генератори, разтоварването му по отношение на активния товар се извършва чрез въздействие върху: | Регулатора за обороти на първичния двигател. | Регулатора на напрежение на генератора. | Генераторния автомат. | Нищо от изброените.
| Ако в мрежа за променлив ток е свързан ватметър, коя от страните на триъгълника на мощностите ще отчита? | P-активна мощност. | Q-реактивна мощност. | S-пълна мощност. | Нищо от изброените.
| Как се сменя редуването на фазите на трифазно захранване? | Като се сменят местата на двата крайни проводника от ляво и дясно. | Като се сменят местата на които и да са два проводника. | Като се правят опити с трифазен асинхронен двигател докато се завърти обратно. | Нищо от изброените.
| Пусковия ток на асинхронния двигател се ограничава по стойност: | За да не се прегрее изолацията му по време на преходния процес. | За да не се получи недопустимо голям спад на напрежението на шините на ГРТ. | За да не се повреди задвижвания механизъм от недопустимо голям пусков момент. | Нищо от изброените.
| Ако към бобина на апарат за променлив ток се приложи постоянно напрежение със същата стойност, какво ще стане? | Ще работи нормално. | Бобината на апарата ще изгори. | Котвата на апарата ще вибрира. | Нищо от изброените.
| Как се разпределя мощността между паралелно работещи генератори за променлив ток при постоянна честота на генерираното напрежение ? | Като се регулира честотата на въртене на първичните двигатели. | Като се регулира мощността на първичните двигатели. | Като се регулира възбуждането на генераторите. | Нищо от изброените.
| Ако пускател звезда-триъгълник не превключи статорните намотки на асинхронен двигател, задвижващ помпа, в триъгълник, какво ще стане? | Помпата ще се пусне нормално и ще работи нормално. | Помпата ще се пусне нормално и ще работи с намален дебит. | Помпата въобще няма да се развърти. | Нищо от изброените.
| Защо за асинхронните задвижвания се предвижда защита от работа на две фази? | Защото при отпадане на фаза не може да се пусне след спиране. | Защото може да се претовари и да изгори. | Защото са налице и двата варианта посочени в а) и б) . | Нищо от изброените.
| При достигането на каква плътност на електролита трябва да се прекрати зареждането на основните акумулатори? | Плътността на електролита на основните акумулатори е постоянна и не зависи от степента на зареденост. | 1,28. | 1,58. | 2,28.
| Какво е минимално допустимото съпротивление на изолацията на корабната електроенергийна система? | 0,7 MΩ. | 0,5 MΩ. | 0,2 MΩ. | Зависи от конкретната корабна електроенергийна система.
| Защо двигател за постоянен ток с последователно възбуждане не трябва да се оставя да работи на празен ход? | Недопустимо нараства честотата на въртене. | Намалява КПД на задвижването. | Недостатъчно възбуждане. | Опасност от пробив в изолацията.
| По какви причини може да се получи голямо намаление на напрежението (провал) на корабната мрежа? | Вследствие на късо съединение. | Включване на ел. двигател с относително голям пусков ток. | Включване на генератор за паралелна работа при неспазени условия на синхронизация. | Вследствие на всяка от горните причини.
| В управлението на кое електрозадвижване е предвидено ръчно шунтиране на защитата от претоварване на електродвигателя? | На крановете. | На пожарните помпи. | На швартовия шпил. | На рулевото задвижване.
| На кой параметър реагира звуковата и светлинна сигнализация за прекъсване на захранването на всяка от навигационните светлини? | Напрежението. | Съпротивлението. | Тока. | Индуктивността.