## 52
Функция Електрообзавеждане и ЕСК Мех Оперативно
КОМПЕТЕНТНОСТ | ВЪПРОС | ОТГОВОР а) | ОТГОВОР б) | ОТГОВОР в) | ОТГОВОР г)
Механици Електрообзавеждане и ЕСК Оперативно ниво | Подава се команда за пускане на асинхронен двигател но двигателя бръмчи и не се развърта, какво трябва да се направи? | Да се повтори опита за стартиране. | Да се натисне бутона “стоп” и и да се провери за прекъсване на фаза. | Да се смени редуването на фазите. | Нищо от изброените.
| Към последователно свързани резистори е приложено напрежение. Как ще се разпредели напрежението върху резисторите? | Пропорционално на съпротивлението на резисторите. | Пропорционално на мощността на резисторите. | В зависимост от габарита на резисторите. | Нищо от изброените.
| При какъв асинхронен ел.двигател е възможно използването на пускател звезда/триъгълник: | С фазови статорни намотки оразмерени за линейното напрежение. | С фазови роторни намотки оразмерени за линейното напрежение. | За всеки двигател с накъсо съединен ротор. | Нищо от изброените.
| При подаване команда за промяна честотата на въртене на многоскоростен асинхронен двигател, какво се променя в двигателя? | Честотата на захранващото напрежение. | Броя на чифтовете магнитни полюси. | Съпротивлението в ротора. | Нищо от изброените.
| Как се реверсира двигател за постоянен ток? | Като се смени посоката на котвения ток. | Като се смени посоката на тока на възбуждане. | И по двата начина посочени в а) и б). | Нищо от изброените.
| Защо се ограничава пусковия ток на двигателите за постоянен ток? | За да не изгори котвената намотка. | За да се ограничи искренето между четките и колектора. | За да не се претовари намотката на възбуждане. | Нищо от изброените.
| За осигурявяне на по-голям ток акумулаторите се свързват: | Последователно. | Паралелно. | По схемата на Грец. | Нищо от изброените.
| Как е правилно да се следи за заредеността на акумулаторите: | По гъстотата на електролита за киселинните и по напрежението за основните. | По гъстотата на електролита и за двата вида акумулатори. | По напрежението и за двата вида акумулатори. | Нищо от изброените.
| Как се разпределя активното натоварване между паралелно работещи синхронни генератори? | Като се регулира мощността на първичните двигатели. | Като се регулира възбуждането на генераторите. | Като се регулират защитите от претоварване на генераторите. | Нищо от изброените.
| 3ащо трябва да се вентилира акумулаторното помещение? | За да се предпазят хората от агресивна среда. | За да се охлаждат акумулаторните батерии. | За предотвратяване взрив в акумулаторното помещение. | Нищо от изброените.
| Коя защита на рулевото задвижване предизвиква изключване на ел.двигателя: | Минимално напреженовата. | Защитата от претоварване. | Защитата от късо съединение. | Нищо от изброените.
| Коя защита на асинхронен двигател се нарича още “защита от самопускане”? | Топлинната защита. | Защитата от прекъсване на фаза. | Минимално напреженовата защита. | Нищо от изброените.
| Кое от следните не се изисква за синхронизиране на променливотокови генератори? | Еднакво напрежение. | Еднаква фаза. | Еднакви обороти, изразени като честота. | Еднакъв товар.
| Какъв е начинът на практика да се рабере дали един постояннотоков мотор е претоварен? | На пипане да се провери за прегряване. | Да се намали товара и да се отчетат показанията на измерител-ните прибори. | Да се измери тока и да се сравни с фирмената табелка. | Да се проверят термодвойките.
| Оборотите на един асинхронен мотор в сравнение с оборотите на въртящото се магнитно поле в него: | Са същите. | Са незначително по-малки. | Незначително ги превишават. | Са равни на половината обороти.
| Съпротивлението на един проводник се променя: | Обратно пропорционално на квадрата на диаметъра. | Право пропорционално на квадрата на диаметъра. | Право пропорционално на сечението. | Обратно пропорционално на неговата дължина.
| Кое от следните устройства не се захранва от аварийните източници на ел.eнергия? | Лодъчните устройства. | Системите за пожарна сигнализация. | Звуковите сигнални средства. | Авралната сигнализация.
| Разпределението на реактивния товар се извършва чрез: | Изменение тока на възбуждане. | Изменение на активния товар. | Изменение честотата на генератора. | Изменение напреженението на мрежата.
| Честотата на напрежението на работещия дизел-генератор зависи от: | Статизма на регулатора на първичния двигател. | Честотата на въртене на първичния двигател. | Възбуждането на генератора. | Нищо от изброените.
| Активната мощност се разпределя между паралелно работещи генератори за променлин ток, като се регулира: | Честотата на въртене на първичния двигател. | Мощността на първичния двигател. | Възбуждането на генераторите. | Нищо от изброените.
| Какво се получава при претоварване на рулевото електрозадвижване: | Защитата изключва електрозахранването. | Включва се сигнализация. | Защитата изключва електрозахранването и се включва сигнализацията. | Нищо от изброените.
| Преди да бъде изключен единият от паралелно работещите генератори, разтоварването му по отношение на активния товар се извършва чрез въздействие върху: | Регулатора за обороти на първичния двигател. | Регулатора на напрежение на генератора. | Генераторния автомат. | Нищо от изброените.
| Какво ще стане при пробив на изолацията на фаза към корпус на ел.машина, включена в трифазна мрежа без изведен нулев проводник и изолиран звезден център? | Ще изгори предпазител. | Ще изгори намотка на ел. двигател. | Ел.двигателят работи нормално, но става опасен за екипажа. | Нищо от изброените.
| Коя намотка при машините за постоянен ток наричаме листовидна? | Последователната намотка. | Паралелната намотка . | Серийната намотка. | Вълнообразната намотка.
| Кое твърдение е валидно за комутацията в машините с колектор? | Токът протича винаги в една и съща посока- от положителната четка през консуматора до отрицателната четка. | При машините за постоянен ток колекторът и проводниците се въртят , а магнитите и четките-не. | Вътре в машината , т.е. В самите проводници, се индуктира променлив ток. | Всичко изброено.
| Кои системи за мониторинг и контрол са изградени на базата на радарната технология ? | Системите за мониторинг и контрол на параметрите на рулевото устройство. | Системите за мониторинг и контрол на параметрите на автопилота. | Системите за мониторинг и контрол на параметрите на нефтоналивни танкове . | Системите за мониторинг и контрол на параметрите на противопожарната сигнализация.
| Кой елемент на електрониката /ОУ/ се използва, когато трябва да се следи даден параметър дали е под или над даден праг ? | Шифратор. | Компаратор. | Мултиплексор. | Тригер.
| Скоростта на постояннотоковия двигател е: | Правопропорционална на магнитния поток Ф и обратно пропорционална на приложеното напрежение. | Правопропорционална на приложеното напрежение U и на магнитния поток Ф. | Правопропорционална на приложеното напрежение U и обратно пропорционална на магнитния поток Ф. | Обратнопропорционална на напрежението и потока.
| Колко процентно отклонение от синусоидалния характер на ЕДН в статора на синхронния генератор може да се допусне? | 0,05. | 0,03. | 0,02. | 0,07.
| Какво представлява реактанса в променливотоковите вериги? | Реакцията на активното съпротивление. | Определя активното съпротивление във веригата. | Вътрешно съпротивление на източника на захранване. | Имагинерна част от комплексното съпротивление- индуктивно и капацитивно.
| За кои потребители защитата от претоварване не изключва потребителя, а подава само сигнал? | Гребни електродвигатели. | Пожарна помпа. | Ел.задвижване на жирокомпаса. | Рулеви машини.
| Коя група сигнали не се подават към оповестителната система при безвахтено обслужване? | Критични. | Некритични. | Наводнено МО. | Навреме включена "dead man" аларма.
| До колко минути следва да се квитира алармата за превишена стойност на параметър за да не се включи общата сигнализация на кораба? | 3 минути. | 4 минути. | 5 минути. | 6 минути.
| Как определяме един сигнал за цифров? | Сигнал, определящ 0 като ниско ниво и 1 като високо. | Сигнал, индициращ волтаж. | Сигнал за обороти в минута. | Сигнал за сила на тока.
| Кога се използва схемата емитерен повторител / общ колектор/ при биполярните транзистори? | Когато е необходимо голямо входно съпротивление, малко изходно съпротивление или голям коефициент на усилване по ток . | Когато колекторът трябва да се свърже с напрежения от порядъка на 10 V DC. | Изходното напрежение е равно на входното. | Когато е необходимо малко входно съпротивление, голямо изходно съпротивление или малък коефициент на усилване по ток.
| Ако в мрежа за променлив ток е свързан ватметър, коя от страните на триъгълника на мощностите ще отчита? | P-активна мощност. | Q-реактивна мощност. | S-пълна мощност. | Нищо от изброените.
| Как се сменя редуването на фазите на трифазно захранване? | Като се сменят местата на двата крайни проводника от ляво и дясно. | Като се сменят местата на които и да са два проводника. | Като се правят опити с трифазен асинхронен двигател докато се завърти обратно. | Нищо от изброените.
| Ако към трифазен източник има три еднакви импеданси свързани в звезда и се пресвържат в триъгълник, как ще се промени потребяваната мощност? | Ще се увеличи три пъти. | Ще се намали три пъти. | Ще се запази по големина. | Нищо от изброените.
| Колко ампера ел. ток (средна стойност) ще се възбуди през диод в трифазен неуправляем токоизправител ако тока на товара е 60 (А)? | 60 А. | 30 А. | 20 А. | Нищо от изброените.
| Пусковия ток на асинхронния двигател се ограничава по стойност: | За да не се прегрее изолацията му по време на преходния процес. | За да не се получи недопустимо голям спад на напрежението на шините на ГРТ. | За да не се повреди задвижвания механизъм от недопустимо голям пусков момент. | Нищо от изброените.
| Ако към бобина на апарат за променлив ток се приложи постоянно напрежение със същата стойност, какво ще стане? | Ще работи нормално. | Бобината на апарата ще изгори. | Котвата на апарата ще вибрира. | Нищо от изброените.
| Как се разпределя мощността между паралелно работещи генератори за променлив ток при постоянна честота на генерираното напрежение ? | Като се регулира честотата на въртене на първичните двигатели. | Като се регулира мощността на първичните двигатели. | Като се регулира възбуждането на генераторите. | Нищо от изброените.
| Ако пускател звезда-триъгълник не превключи статорните намотки на асинхронен двигател, задвижващ помпа, в триъгълник, какво ще стане? | Помпата ще се пусне нормално и ще работи нормално. | Помпата ще се пусне нормално и ще работи с намален дебит. | Помпата въобще няма да се развърти. | Нищо от изброените.
| Защо за асинхронните задвижвания се предвижда защита от работа на две фази? | Защото при отпадане на фаза не може да се пусне след спиране. | Защото може да се претовари и да изгори. | Защото са налице и двата варианта посочени в а) и б) . | Нищо от изброените.
| С каква цел се въвежда закъснение на заработването на генераторния автоматичен прекъсвач при възникване на късо съединение? | Закъснение в заработването на генераторния прекъсвач при късо съединение не се предвижда. | Закъснението се въвежда за предпазване от лъжливи заработвания на защитата. | Закъснение се предвижда при реализиране на селективност по време. | Закъснението е необходимо за съчетаване на работата на защитата от късо съединение с Майеровата защита.
| При достигането на каква плътност на електролита трябва да се прекрати зареждането на основните акумулатори? | Плътността на електролита на основните акумулатори е постоянна и не зависи от степента на зареденост. | 1,28. | 1,58. | 2,28.
| Инцидентно възникнало ниско съпротивление придружено с протичане на ненормално високи стойности на тока е познато като: | Отворена верига. | Заземен полюс. | Претоварване по сила на тока. | Късо съединение.
| С какъв уред може да се измери съпротивлението на изолация на корабното електрообзавеждане? | Комбиниран волт-ампер-омметър. | Волтметър и амперметър. | Омметър. | Мегаомметър.
| Електрически уред/елемент който най-често използва принципа на електромагнитната индукция е: | Диод. | Трансформатор. | Транзистор. | Реостат.
| Силициевите диоди използвани при елеkтронните волтрегулатори и специално проектирани за "следене" на напрежението за обратна мощност се наричат: | "Тунелни" диоди. | Топлоотвеждащи диоди. | Компенсиращи диоди. | Ценер диоди.
| Силициевият токоизправител е неразглобяемо устройство, което се използва да промени: | Прав ток в променлив ток и да контролира относително малък ток. | Променлив ток в прав ток и да контролира относително голям ток. | Прав ток в променлив ток и да контролира относително голям ток. | Променлив ток в прав ток и да контролира относително малък ток.
| Изходно напрежение 440 V на променливотоков генератор се подържа чрез: | Оборотите на първичния двигател. | Регулатора на възбуждането. | Товара на генератора. | Броя на полюсите.
| Защо ел.двигател за постоянен ток се включва през пускови съпротивления? | За запазване на мрежата от претоварване. | За плавно регулиране на честотата на въртене. | За подобряване на К.П.Д на задвижването. | За ограничаване големината на пусковия ток.
| Каква е причината да бръмчи без да се развърта след пуск един механично изправен асинхронен ел.двигател? | Задействала е защитата от претоварване. | Изгорял е предпазитела на една от фазите. | Недостатъчен магнитен поток. | Пробив на изолация към корпус.
| Как може да се промени посоката на въртене на трифазен асинхронен ел.двигател? | Чрез промяна на включването на два от трите захранващи линейни проводника. | Чрез превключване на броя на полюсите на статорната му намотка. | Чрез промяна посоката на тока в роторната намотка. | Чрез промяна на включването на два от трите извода на роторната намотка.
| Безчетковите генератори са проектирани да работят без: | Четки. | Контактни пръстени. | Комутатори. | Всички изброени.
| Заземяване на електродвигател може да се дифинира като връзка на корпуса му и: | Шунтовото поле. | Главния прекъсвач. | Металния фундамент. | Полюсите.
| Увеличаване на възбуждането на генератора на дизел-електро пропулсивна система, ще причини на правотоковия гребен електродвигател: | Увеличение на оборотите/скоростта. | Намаление на оборотите/скороста. | Отразява се само на оборотите на генератора. | Оказва влияние на гребния ел.двигател само ако е обвързано с увеличение и на оборотите на генератора.
| За коя от изброените системи ще инсталираме PID контролер? | Контрол на налягане. | Контрол на температура . | Контрол на ниво. | Контрол на дебит.
| Каква е функцията на I / P трансдуктора ? | Превръща измерения електрически ток в пропорционално на тока налягане. | Усилва сигнала по налягане поради малката му стойност , недостатъчна за желания ефект. | Инвертира сигнала по налягане. | Превръща измереното налягане в пропорционален на налягането електрически сигнал.
| Част от електрическото оборудване може да бъде маркирано със символите Ex i. Какво означават те? | Взривобезопасни. | Опасни във взривоопасна зона. | Съществено безопасни. | Безопасни към вътрешни експлозии.
| Колко пъти ще се увеличи топлинното натоварване върху статорните намотки, ако токовото натоварване на асинхронен генератор се удвои? | Остава същото. | Два пъти. | Четири пъти. | Осем пъти.
| Какво включва ревизията, провеждана в края на ходовите изпитания на електрооборудването? | Проверка на магазиите за запасни и резервни части по списък от завода-строител. | Повторна проверка на алармите и сигнализацията в МКО. | Проверка на готовността на личния състав за работа с електрочастта. | Проверка на електрооборудване, което е дало дефекти при ходовите изпитания.
| Кое от изброените устройства се подлага на специални изпитания по време на ходовите изпитания? | Електрозадвижване на товарното устройство. | Лодъчното спасително устройство. | Аварийните генератори. | Уредите за вътрешна свръзка и сигнализация.
| Коя от изброените документации е в списъка на технологичните в структурата на документите на електрообзавеждането на кораба? | Проектна. | Принципални електротехнически схеми. | Чертежи за разположение на апаратурата в основните места. | Електромонтажна.
| Кой е основния, най-важния проблем на централизираната система за комплексна автоматизация на кораба? | Високата себестойност. | Големите габарити на оборудването. | Ниска надеждност . | Сложно техническо обслужване.
| Коя е основната система за автоматично управление на курса на кораба с цел повишаване надеждността на корабоплаването? | Система за автоматично удържане на кораба на зададен курс при плаване в открито море. | Всичко изброено. | Система за автоматично управление на кораба по зададен фарватер. | Система за автоматично управление на кораба по зададена траектория при плаване в открито море.
| На кой параметър реагира звуковата и светлинна сигнализация за прекъсване на захранването на всяка от навигационните светлини? | Напрежението. | Съпротивлението. | Тока. | Индуктивността.
| Регулаторните характеристики на синхронните генератори показват: | Как трябва да се променя наоварването при постоянни обороти на ротора. | Как трябва да се променя възбудителнив ток при промяна на тока на натоварването, така че да се запази изходното напрежение постоянно. | Как трябва да се променя тока при постоянно възбуждане, така че да се запазят постоянни оборотите. | Как трябва да се променят оборотите при промяна на натоварването, така че да се запази изходното напрежение постоянно.
| В управлението на кое електрозадвижване е предвидено ръчно шунтиране на защитата от претоварване на електродвигателя? | На крановете. | На пожарните помпи. | На швартовия шпил. | На рулевото задвижване.
| На кой параметър реагира звуковата и светлинна сигнализация за прекъсване на захранването на всяка от навигационните светлини? | Напрежението. | Съпротивлението. | Тока. | Индуктивността.
| Акумулаторната батерия трябва да издържа аварийно натоварване без презареждане с напрежение в границите на: | ± 8% от номиналната му стойност. | ± 10% от номиналната му стойност. | ± 12% от номиналната му стойност. | ± 14% от номиналната му стойност.
| Как може да се промени алгоритъма на действие на микропроцесорна схема за управление? | Като се препрограмира постоянната памет. | Като се промени схемата. | Като се смени микропроцесорът. | Като се сменят интерфейсните схеми.
| Какво е минимално допустимото съпротивление на изолацията на корабната електроенергийна система? | 0,7 MΩ. | 0,5 MΩ. | 0,2 MΩ. | Зависи от конкретната корабна електроенергийна система.
| Защо двигател за постоянен ток с последователно възбуждане не трябва да се оставя да работи на празен ход? | Недопустимо нараства честотата на въртене. | Намалява КПД на задвижването. | Недостатъчно възбуждане. | Опасност от пробив в изолацията.
| По какви причини може да се получи голямо намаление на напрежението (провал) на корабната мрежа? | Вследствие на късо съединение. | Включване на ел. двигател с относително голям пусков ток. | Включване на генератор за паралелна работа при неспазени условия на синхронизация. | Вследствие на всяка от горните причини.
| Как може да се промени алгоритъма на действие на микропроцесорна система за управление? | Като се препрограмира постоянната памет. | Като се промени схемата. | Като се смени микропроцесорът. | Като се сменят интерфейсните схеми.
| Какво трябва да се направи за да се увеличи активния товар на паралелно работеш синхронен генератор? | Да се увеличи въртящия момент на вала му. | Да се намали възбудителния му ток. | Да се увеличи възбудителния му ток. | Да се намали въртящия момент на вала му.
| В случай на повреда (напр. прекратяване подаването на гориво) на единия от първичните двигатели на генератори работещи в паралел трябва: | Да сработи защитата за обратна мощност на повредения дизелгенератор и избегне работа в двигателен режим. | Да сработи защитата от свръхобороти на ДГ. | Да сработи защитата на изправния ДГ по минимални обороти. | Бързо да се възстанови подаването на гориво на проблемния ДГ.
| Прав ток протичащ през проводник намотан около мека желязна сърцевина е описание на прост: | Магнитен екран. | Електромагнит. | Пиезоелектрично устройство. | Електромагнитна зона/поле.
| Факторът определящ честотата Hz на променливотоков генератор е: | Броя на завъртанията на проводника на котвената намотка. | Скороста/оборотите на ротора. | Силата използваните магнити. | Силата на изходящото напрежение.
| Електролита на никел-кадмиевите батерии е дестилирана вода и: | Разредена сярна киселина. | Калиев хидроокис. | Оловен сулфат. | Цинков окис.
| Какво представлява Майеровата защита на корабната електроцентрала | Изключване на работещия генератор при късо съединение. | Автоматично изключване на неотговорните консуматори при късо съединение. | Изключване на работещия генератор при претоварване. | Изключване на работещия генератор при честота по-голяма с 10% от номиналната.
| Кое е най-точно като отговор на въпроса: Защо трябва да се вентилира акумулаторното помещение ? | За охлаждане на акумулаторните батерии. | За предотвратяване от корозия помещението. | За предотвратяване на взрив. | Намаляване на рисковете за здравето на хората.
| Броя на клетките на един киселинен акумулатор за 12V е: | 3. | 4. | 6. | 12.
| На електродвигателя на кое от изброените задвижвания се монтира незабавно действащо реле от/за претоварване ? | Вентилатор. | Помпа. | Винч. | Металорежещи машини.
| Повредите на контактите във вътрешноста на контролните станции на товарните винчове, причинени от кондензат, могат да се намалят (превантивно избегнат) чрез: | Инсталиране на осветителна лампа в колоната на контролната станция. | Вътрешно боядисване на контактната кутия с епоксиден уплътнител. | Периодично вентилиране на контактната кутия. | Използване на лентови нагреватели във вътрешноста на контактната кутия.
| Какво ще се случи ако изгори бобината/намотката на електромагнитната спирачка на товарен винч ? | Спирачката ще се задейства от силата на пружината. | Ел.мотора ще се "разгони" / развие свръх обороти / и ще изгори. | Товара провесен на стрелата на бигата ще падне. | Няма да се случи нищо и мотора ще продължи да работи като при нормални условия.
| Защитата от претоварване на рулево електрозадвижване въздейства на: | Изключва захранването на електрозадвижването. | Включва сигнализацията. | Изключва захранването на електрозадвижването и влючва сигнализацията. | Включва резервната електрохидравлична помпа.
| Кой е основният недостатък на желязно-никеловите акумулатори спрямо оловните? | По-високата стойност. | По-малката устойчивост на удар. | По-ниският К.П.Д . | По-малката устойчивост на претоварване.
| С колко процента от капацитета си могат безопасно да се зареждат литиево - йонните батерии? | 1 /10 от капацитета си. | 1 /20 от капацитета си. | 1 /2 от капацитета си. | Зарядката може да бъде равна на 100% от капацитета.
| Единица мярка за какво е Лумена (символ lm) ? | Лумен е единицата за светлинен поток в системата SI. | Единица мярка за осветеност. | Лумен е единицата за светлинно свъпротивление в системата SI. | Единица мярка за радиация.
| За какво допринася реакцията на котвата при постояннотоковите генератори? | Деформира магнитния поток на главните полюси. | Силно увеличава искренето под четките. | Намаля полюсното напрежение. | Всичко изброено .
| В кои случаи при корабното електрозадвижване се използват трифазни асинхронни двигатели с двойнокафезни ротори? | При машини, изискващи регулиране в широки граници. | При машини, изискващи стъпково регулиране. | При машини с голям пусков момент . | При машини с големи максимални обороти и плавен старт.
| За какви задвижвания се използват двигатели за постоянен ток с паралелно възбуждане? | При машини, изискващи регулиране в тесни граници. | При машините, изискващи големи стартови обороти. | При машини, изискващи плавно регулиране в широки граници. | При машини с големи максимални обороти и плавен старт.
| Как се избира термичната защита при асинхронните двигатели ? | По максималната допустима температура на изолацията. | По номиналната температура на електродвигателя. | По номиналния ток на асинхронния двигател. | По максималния ток на асинхронния двигател.
| Кое е основното предимство на магнитния пускател пред ръчния прекъсвач при управлението на асинхронния двигател? | Дистанционно управление. | Защита от претоварване. | Нулева защита. | Всичко изброено .
| Кой елемент на електрониката може да се изключи чез прекъсване на анодната верига;понижаване на анодния ток и напрежение под точката на изключване и промяна поляритета на анодното U ? | Тиристорите. | Транзисторите. | Оптроните. | Стабилитроните.
| Колко пускателя се използват за пускане, спиране и реверсиране на двускоростен АД, в каналите на статора на който са разположени две независими трифазни намотки? | Три реверсивни магнитни пускателя. | Четири реверсивни магнитни пускателя. | Два реверсивни магнитни пускателя. | Един реверсивен магнитен пускател.
| Какво е предназначението на постоянния магнит в микрофона на телефонната слушалка? | Да създава заедно с гласа на говорещия променливо Е.Д.Н. | Да усилва звука. | Да намалява изкривяванията. | Всичко изброено.
| Защо магнитната система на контактора за променлив ток е шихтована: | По технологични съображения. | За намаляване на магнитното съпротивление. | Предотвратяване вибрации на котвата при минаване през нулева стойност на тока на бобината. | Намаляване загубите в стоманата.
| Електрическите лампи с нажежаема жичка се класифицират според: | Формата на "крушата" и предназначението. | Размера и вида на закрепването във фасунката. | Работното напрежение / волтаж и мощност във ватове. | Всички изброени.
| Кое от изброените се използва при измерване на налягане и преобразуването му в електрически сигнал ? | Преобразувател (Transducer). | Понижител (Reducer). | Трансформатор (Тransformer). | Коректор (Rectifier).
| Как могат да са свързани намотките на трифазните трансформатори ? | В триъгълник. | В звезда. | В зигзаг (пречупена звезда). | Всичко изброено.
| Трансформаторът функционира нормално при напрежение 220 V променлив ток. Какво ще се случи, ако го свържем към 110 V постоянен ток ? | Трансформаторът няма да функционира, защото е предназначен да работи само с променливи токове. | Ще изгори, защото в първичната намотка ще има само активно съпротивление, а индуктивното ще липсва. | Ще изгори при протичане на ток, който има ампераж със стойност по-голяма от номиналната. | Ще понижи два пъти мощността си на изхода.
| Термичната максималнотокова защита не може да се ресетира след изключване, защото: | Биметалните пластини се нуждаят от време, за да истинат. | Включва се блокировка на мотора. | Линейните пружини на контактора също трябва да се ресетират. | Сработва интерлок устройство.
| Какъв датчик се използва при / за измерване на ефективния въртящ момент на ГД ? | Пирометър. | Ултразвуков датчик. | Синхронометър. | Тензодатчик.
| При калибровката на измервателния уред, коя обикновено е първата стъпка? | Настройка на линейността и обхвата. | Настройка на нулевата точка и обхвата. | Настройка на диапазона и амплитудата. | Настройка на диапазона и нулевата точка.
| По време на преход температурната сигнализация на единия от дизелгенераторите блокира. Какви ще бъдат незабавните действия? | Незабавен ремонт на авариралата система. | Включване на друг дизелгенератор /има такъв на разположение/. | Всички споменати възможности. | Ако повредата влияе на захранването на автоматиката, преминаваме в ръчен режим докато отстраним повредата.
| Кой тип контролер е най-често изпозван в корабната автоматика? | П-Д контролер. | П контролер. | П-И-Д контролер. | П -И контролер.
| Ако при 75% натоварване на два паралелно работещи генератора единия изключи, какви спешни действия ще предприемем? | Изключване на всички неотговорни консуматори от шините на ГРТ. | Стартиране и включване на авариен генаратор. | Рестартиране на изключилия генератор. | Проверка на главния прекъсвач на изключилия генератор.
| Кое определя фактора на мощността на генератор, работещ сам към шините на ГРТ? | Генерираното напрежение. | Броят на чифтовете полюси на възбудителната намотка. | Товарът към шините на Главното Разпределително Табло /ГРТ/. | Възбудителното напрежение.
| Защо скалата на измервателните уреди от електромагнитната система е неравномерна? | При електромагнитната система зависимостта м/у ъгъла на завъртане на подвижната част и силата на измервания ток е квадратична. | При електромагнитната система зависимостта м/у ъгъла на завъртане на подвижната част и силата на измервания ток е кубична. | Поради обхвата на уреда и мащаба на измерване при електромагнитната система. | Няма неравномерни скали - това е за защита от грешки от паралакса.
| Кой е основният недостатък на груповото електрозадвижване? | Сложната електрическа схема. | Сложната кинематична схема. | Ниския К.П.Д. | " б " и " в " .
| На табелката на трифазен АД е означено 230/380 V. Как ще свържем фазите на статорната му намотка за включването му към стандартно напрежение от 380 V ? | Паралелно. | Последователно. | Триъгълник. | Звезда.
| Кога няма да изгори трифазен асинхронен двигател, ако го пуснем със свързани в звезда, вместо в триъгълник статорни намотки? | При активно охлаждане. | Ако пусковото натоварване е три пъти по-малко от номиналното . | При понижаване на честотата на пусковия ток. | Пускането в звезда е по-облекчено от това в триъгълник.
| Как се променя големината на магнитния поток в сърцевината на трансформатора при увеличаване на товарния ток? | Ще се увеличи нищожно. | Зависи от характера на товара- при индуктивен товар ще намалява. | Няма да се промени. | Товарният ток е пропорционален на магнитния поток в сърцевината.
| Честотата на въртене на ротора на асинхронните двигатели е: | По-голяма от честотата на въртене на статорното въртящо се магнитно поле. | По-малка от честотата на въртене на статорното магнитно поле. | Равна на честотата на въртене на статорното магнитно поле. | Нищо от изброените.
| Металният корпус на електрическите машини задължително се “заземява”: | За да задейства защитите при повреда на изолацията на машината и да изключи двигателя от мрежата. | За намаляване на напрежението върху човека при допир до машината при повреда на изолацията. | За да не възникне ток на късо съединение при повреда на изолацията на машината. | Нищо от изброените.
| Кои електродвигатели се използват най-често в корабното обзавеждане? | Постояннотокови двигатели със смесено възбуждане. | Трифазни асинхронни електродвигатели с късо съединен ротор. | Синхронни двигатели. | Нищо от изброените.
| Неподвижните части на асинхронният електродвигател се наричат: | Ротор. | Статор. | Колектор. | Нищо от изброените.
| Подвижните части на асинхронният електродвигател се наричат: | Ротор. | Статор. | Котва. | Нищо от изброените.
| В кои електрически машини индукторът се намира на ротора и се захранва от постоянно токов източник? | Асинхронната електрическа машина. | Правотоковата електрическа машина. | Синхронната електрическа машина. | Нищо от изброените.
| Към ротора на кои електрически машини не се подава напрежение от външен източник? | Правотоковите двигатели. | Асинхронните електрическа машина. | Синхронните двигатели | Нищо от изброените.
| Предназначението на компенсиращите намотки на синхронните ел.двигатели е: | Да елиминират преплъзването. | Да осигурят възбуждане. | Да осигурят стартов въртящ момент. | Да увеличат ефективноста.
| Какво показва спирането на стрелката на синхроноскопа при запаралелването на два генератора ? | Честотата на тока на запаралелвания генератор е еднаква с тази на шините на ГРТ. | Синхроноскопа не работи прецизно и трябва да бъде проверен. | Напрежението на запаралелвания генератор е равно на това на шините на ГРТ. | Запаралелвания генератор е с еднакви фази на тока с този на шините, но честотите им са различни.
| Кога включваме главния прекъсвач на запаралелвания генератор към шините на ГРТ ? | В никой от изброените случаи. | При най-висока честота на въртене на стрелката и мигане на двете светлини. | Когато стрелката на синхроноскопа застане на 0 /12часа/ и двете светлини изгаснат. | Когато стрелката на синхроноскопа спре и двете светлини светнат едновременно.
| Регулаторната характеристика е характеристика на: | Само на регулатора на обороти. | Само на двигателя. | На двигателя с включен към него регулатор на обороти. | Нищо от изброените.
| Как влияят хлабините в лостовата система между регулатора на обороти и горивните рейки? | Не оказват влияние. | Системата става по-мудна. | Появяват се непрекъснати колебания на оборотите. | Системата става по-бърза.
| По кой от изброените канали обектът на регулиране е най-сложен? | По температурата на маслото пред двигателя. | По температурата на охлаждащата вода за цилиндрите на изхода от двигателя. | По температурата на охлаждащата течност за буталата на входа на двигателя. | По температурата на въздуха след въздушния охладител.
| Може ли електродвигател за продължителен режим на работа да се използва за кратковременен или повторно-кратковременен режим ? | Може, но трябва да се преизчисли мощността му. | Не може, защото ще се прегрее. | Не може, защото няма да има необходимия въртящ момент. | Може, ако се включи през пускови съпротивления.
| Как можем да регулираме оборотите на постояннотоков електродвигател? | Чрез промяна на съпротивлението на котвата. | Чрез промяна на големината на магнитния поток на възбуждането. | Чрез промяна на големината на захранващото напрежение. | Всичко изброено.
| Накъсо съединен ротор (кафезен ротор) имат: | Постояннотоковите генератори. | Асинхронните двигатели. | Постояннотоковите двигатели. | Синхронните генератори.
| В корабни условия пускането на АД трябва да се контролира, защото: | Да не се получава провал в напрежението на централата ΔU по-голям от 20% от Uн. | Пусковият момент Мп на АД да е по-голям от съпротивителния момент Мс, за да може да се развърти машината. | Защото поради голямата стойност на пусковия ток Iп се получава голямо натоварване на централата. | Всичко изброено.
| Как регулираме честотата на въртене на асихронните двигатели? | Регулираме ЧВ чрез промяна на броя на чифтовете полюси. | Регулираме ЧВ чрез промяна на хлъзгането S. | Регулираме ЧВ чрез изменение на честотата на мрежата. | Всичко изброено.
| Защо статорните и роторните пакети на асинхронния двигател се изработват от листова електротехническа ламарина? | За намаляване на загубите от вихровите токове. | За намаляване на плъзгането s. | За увеличаване на пусковия момент. | Нищо от изброените.
| Под понятието фазов ротор разбираме: | Накъсосъединен ротор. | Навит ротор. | Кафезен ротор. | Нищо от изброените.
| Кафезен ротор имаме тогава когато: | Активните проводници на роторната намотка се съединяват накъсо в двата края. | Краищата на роторната намотка се запояват към колекторните пластини. | Роторната намотка се изпълнява непрекъсната. | Нищо от изброените.
| Трифазният ток на статорната намотка на асинхронния двигател възбужда: | Постоянно магнитно поле. | Променливо магнитно поле. | Въртящо се магнитно поле. | Нищо от изброените.
| Въртящият момент на АД възниква вследствие на електромагнитното взаимодействие на: | Токовете на роторните проводници и постоянно магнитно поле. | Токовете на роторните проводници и пулсиращо магн. поле. | Токовете на роторните проводници и въртящо се магнитно поле. | Нищо от изброените.
| Кога асинхронният двигател не развива въртящ момент? | Когато роторът се върти синхронно със статорното въртящо се магнитно поле. | Когато роторът се върти по-бавно от статорното въртящо се магнитно поле. | Когато роторът се върти по посока обратна на въртенето на статорното поле. | Нищо от изброените.
| Чрез смяна редуването на фазите/размяна на два от трите извода на статорната намотка на асинхронния двигател получаваме: | По-бързо въртене на ротора. | Реверсиране на ротора/електродвигателя. | По-бавно въртене на ротора. | Нищо от изброените.
| Работните характеристики на асинхронните двигатели представляват графичните зависимости на: честотата на въртене на ротора n2, двигателният момент М2, факторът на мощността cos φ и коефициентът на полезно действие η от: | Напрежението U при полезна мощност на двигателя Р2 и честота на напрежението f, равни на константа. | Честотата на напрежението f, при полезна мощност на двигателя Р2 и напрежение U, равни на константа. | Полезната мощност на двигателя Р2, при напрежение и честота на напрежението равни на номиналните/константа. | Нищо от изброените.
| Зависимостта на двигателния момент М2, от скоростта на ротора при асинхронните двигатели /M2=f(n2)/ се нарича: | Работна характеристика. | Механична характеристика. | Регулировъчна характеристика. | Нищо от изброените.
| Коя намотка на еднофазния асинхронен двигател обикновенно се изключва след развъртане на ротора? | Компенсационната. | Пусковата. | Статорната. | Нищо от изброените.
| Акумулаторът е предназначен да: | Акумулира и преобразува честотата на електроенергията. | Акумулира и преобразува напрежението на електроенергията. | Акумулира и отдава електроенергия. | Нищо от изброените.
| Електролитът на оловните акумулатори представлява: | Чиста солна киселина, разредена с дестилирана вода. | Чиста сярна киселина, разредена с дестилирана вода. | Калиева основа, разредена с дестилирана вода. | Нищо от изброените.
| Какво представлява и какво приложение има синхронния компенсатор? | СК е синхронен двигател, работещ при постоянен съпротивителен момент в режим на превъзбуждане и черпи капацитивен ток от мрежата. | Подобрява фактора на мощността на енергийната система (разпределителната мрежа), като черпи капацитивен ток. | СК се превъзбужда и отдава IC в мрежата, без да товари първичния двигател и разтоварва синхр. генератор по ток. | Всичко изброено .
| Нулевата защита е защита от: | Самопускане. | Незамасена нула на инсталацията. | Нулева мощност на консуматора. | Нулево съпротивление във веригата /защита от късо съединение/.
| Какво разбираме под "усилено зареждане " на алкалните акумулатори? | Прилага се, когато електролитът е сменен след дълбоко разреждане, когато напрежението му се е намалило под допуст. стойност. | Протича на два етапа, като първия е 6 часа с ток по режима на нормално зареждане, без този ток да се променя. | Втория етап е 6 часов, но токът по величина е половината от силата на тока при нормално зареждане. | Всичко изброено .
| Кой от видовете зареждания на алкалните акумулатори се използва само в случай на крайна необходимост? | Нормално. | Усилено. | Предварително. | Ускорено.
| За кои акумулатори разреждане до напрежения по- ниски от 1.1 V се считат за безопасни /напрежението се измерва под натоварване/? | Никел-кадмиевите. | Никел-металхидридните. | Железно-никеловите. | Нищо от изброените.
| За кои акумулатори е характерно бурно газоотделяне в края на зареждането ? | Киселинните. | Основните. | Йонните. | Никел -металхидритните.
| Кога трябва да се проверява задължително апаратурата на авторулевите устройства? | Веднъж на месец. | Ежегодно. | Преди излизане на рейс. | Ежеседмично.
| Кое от посочените твърдения за качествата на асинхронните трифазни електродвигатели е вярно? | АД с навит (фазен) ротор са по-сложни и скъпи, но имат по-висок фактор на мощността и кпд. | АД с кафезен (накъсо съединен) ротор са с проста и ефтина конструкция, но не са издръжливи на претоварване. | АД с кафезен (накъсо съединен) ротор са със сложно регулиране на честотата на въртене. | АД с навит(фазен) ротор са много чувствителни към колебания на захранващото напрежение.
| Реактивната мощност, която генератора отдава в мрежата се регулира от: | Честотата на въртене на първичния двигател. | Силата на тока на изхода. | Заглушителна (демпферна) намотка. | Възбудителния ток.
| При индуктивен характер на товара реакцията на котвата: | Действа размагнитващо и компенсира увеличаването на потока, вследствие на превъзбуждането. | Намагнитва допълнително и увеличава потока следствие на недовъзбуждането. | Реакцията на котвата не влияе на потока от възбудителната намотка. | Действа размагнитващо и увеличава интензитета на потока, вследствие на превъзбуждането.
| Кой елемент от генератора за постоянен ток служи за механичен токоизправител? | Индуктора. | Котвата. | Колектора. | Четковия апарат.
| При разреждане и зареждане на киселинните акумулатори електролитът: | Не участва в химическата реакция. | Променя плътността си. | Е натриева основа разредена с дестилирана вода. | Нищо от изброените.
| За какво служат сепараторите между плочите на акумулаторните батерии: | За комутационна връзка между активните плочи. | За изолация между активните плочи. | За катализатор на химическите процеси. | Нищо от изброените.
| При разреждане на киселинните акумулатори: | Плътността на електролита се увеличава. | Плътността на електролита не се променя. | По повърхността на активната маса се получава оловен сулфат. | Нищо от изброените.
| Електролитът на алкалните акумулатори е разтвор на: | Калиева или натриева основа. | Магнезиева или калциева основа. | Натриев хлорид. | Нищо от изброените.
| Електролитът при алкалните акумулатори: | При разреждане на акумулатора намалява плътността си. | При зареждане на акумулатора увеличава плътността си. | Не променя плътността си. | Нищо от изброените.
| За осигуряване на по-голям ток акумулаторите се свързват: | Последователно. | Паралелно. | Съгласно схемата на Грец. | Нищо от изброените.
| За осигуряване на по-голямо напрежение акумулаторите се свързват: | Последователно. | Паралелно. | Съгласно схемата на Грец. | Нищо от изброените.
| Акумулаторът се зарежда от токоизточника, ако: | Напрежението на акумулатора е по-голямо от това на токоизточника. | Напрежението на акумулатора е равно на това на токоизточника. | Напрежението на акумулатора е по-малко от това на токоизточника. | Нищо от изброените.
| За осъществяване на процеса зареждане акумулаторите се включват към източник за постоянен ток: | Свързват се едноименните полюси на акумулатора и източника. | Свързват се разноименните полюси на източника и акумулатора. | Свързването няма значение. | Нищо от изброените.
| Трансформаторът е статична електромагнитна машина с две или повече индуктивно свързани намотки и служи за преобразуване на: | Постояннотокова електрическа енергия с едно напрежение в променливотокова електрическа енергия с друго напрежение. | Променливотокова ел.енергия с едно напрежение в променливотокова ел.енергия с друго напрежение, но със същата честота. | Променливотокова ел.енергия с едно напрежение в променливотокова ел.енергия с друго напрежение, но със друга честота. | Нищо от изброените.
| Трансформаторите се захранват от мрежи за: | Постоянен ток. | Всякакви електрически мрежи. | Променлив ток. | Нищо от изброените.
| Коефициентът на трансформация представлява число, показващо: | Мощността на трансформатора. | Загубите в трансформатора. | Отношението на броя на навивките на първичната намотка към броя на навивките на вторичната намотка. | Нищо от изброените.
| Коефициентът на трансформация може да бъде: | Винаги равен на единица. | По-голям, равен или по-малък от единица. | По-голям, равен или по-малък от нула. | Нищо от изброените.
| Кое мероприятие способства за ограничаване преноса на реактивна енергия? | Използване на ненатоварени тежко асинхронни двигатели. | Трансформаторите във веригата да бъдат с по-голяма мощност от разчетната. | Включване на кондензаторни батерии с голям капацитет в близост до работещите електродвигатели. | Нищо от изброените.
| Кой от посочените датчици не е генераторен? | Термоелектрически. | Пиезоелектрични. | Тахометрични. | Тензометрични.
| Кое твърдение за луминисцентното осветление не е вярно ? | Луминесцентни осветителни тела (или луминесцентни лампи) са тип газоразрядни лампи. | Дроселът създава условия за самоиндукция на високо напрежение (около 1000 V ), което е необходимо за запалване на лампата. | Дроселът осигурява високо напрежение за запалване на лампата и след това да ограничава протичащия през нея ток. | Луминофорът, превръща произведената в лампата невидима ултравиолетова светлина във видима светлина.
| При кой тип осветление cosφ /факторът на мощността / е най-висок? | Крептоново. | Халоново. | Неоново. | Лампа с нажежаема жичка.
| Увеличаване на кой показател няма да повиши искренето в четките? | Скоростта на въртене на ротора. | Съпротивлението на материала от който са изработени четките. | Брой на навивки в една бобина. | Нищо от изброените.
| Веднага след включването в паралел на два генератора трябва: | Да се изключи АВП на включения генератор за да се провери напрежението и честотата му преди да се включи отново. | Да се повишат оборотите на току-що включения и да се намалят на този, който работи преди включването . | Да се регулира автоматичния регулатор на напрежението на нововключения. | Да се повишат оборотите на работещия и да се намалят на включения.
| Какво определя фактора на мощността cosφ на генератор, който работи самостоятелно към шините на ГРТ? | Броят на чифтовете полюси на възбудителката. | Напрежението на изхода от генератора. | Товарът, включен към шините на ГРТ. | Токът на възбуждане.
| Ако от два генератора работещи в паралел при 80% натоварване единият отпадне, какви ще бъдат незабавните ни действия? | Проверяваме АВП /автоматичния въздушен прекъсвач/ на изключилия генератор. | Спираме всички неотговорни консуматори, включени към шините на ГРТ . | Рестартиране на изключилия генератор. | Стартираме и включваме аварийния генератор.
| Какво означава намаляването на скоростта и спирането на въртенето на стрелката на синхроноскопа по време на процедура по запаралелване на два генератора ? | Синхроноскопа не работи прецизно. | Честотата на включвания генератор се е изравнила с честотата на шините. | Фазите на тока от алтернатора и от ГРТ са се изравнили, но честотата още не е. | Равенство на напреженията на генератора и на шините на ГРТ.
| В кой момент ще включим АВП на запаралелвания генератор за включването му към шините на ГРТ? | Когато стрелката на синхроноскопа застане неподвижно в позиция "12 часа" и двете лампи изгаснат. | При най-бързо въртене на синхроноскопа и изгаснали лампи. | Когато стрелката на синхроноскопа застане неподвижно в каквато и да е позиция и двете лампи светнат най-силно. | При нито едно от изброените положения.
| При натоварване на трансформатора се променя: | Честотата на мрежата. | Токът на вторичната намотка. | Първичното напрежение на трансформатора. | Нищо от изброените.
| Увеличаването на тока на вторичната намотка на трансформатора води до нарастване на тока на първичната намотка: | Защото се увеличава честотата. | Защото се увеличава изходното напрежение. | Защото магнитният поток на трансформатора остава постоянен. | Нищо от изброените.
| Магнитопроводът на трансформаторите е: | Отворен тип. | Затворен тип. | Линеен тип. | Нищо от изброените.
| Магнитопроводът на трансформатора служи за провеждане на: | Магнитен поток. | Електрически ток. | Протонен поток. | Нищо от изброените.
| Частите на магнитопровода, върху които се поставят намотките се наричат: | Ядра. | Яреми. | Комутатори. | Нищо от изброените.
| Магнитопроводът на трансформаторите: | Повишава взаимната индуктивност между намотките. | Провежда електрическия ток на първичната намотка. | Поддържа намотките неподвижни една спрямо друга. | Нищо от изброените.
| Намотките на трансформатора се изработват от: | Изолиран меден или алуминиев проводник с кръгло, правоъгълно или квадратно напречно сечение. | Канталов проводник с високотемпературна изолация. | Стоманен проводник с различно напречно сечение. | Нищо от изброените.
| Каква схема на свързване се получава когато краищата на фазните намотки се свържат в общ център? | Звезда. | Зигзаг. | Триъгълник. | Нищо от изброените.
| Каква схема на свързване се получава когато краят на всяка фазна намотка се свърже с началото на следващата? | Звезда. | Триъгълник. | Зигзаг. | Нищо от изброените.
| Групата на трифазен трансформатор представлява число от 0 до 12, определено от: | Видовете свързване на намотките на първичната намотка. | Коефициента на трансформация. | Начина на свързване на първичните и вторичните намотки. | Нищо от изброените.
| Паралелната работа на трансформаторите се налага когато: | Трябва да се увеличи инсталираната мощност за захранване на консуматорите. | Трябва да се увеличи напрежението на мрежата. | Трябва да се увеличи честотата на захранващото напрежение. | Нищо от изброените.
| Ненатоварените трансформатори работят при: | Лош к.п.д. и добър фактор на мощността. | Добър к.п.д. и лош фактор на мощността. | Лош к.п.д. и лош фактор на мощността. | Нищо от изброените.
| Паралелната работа на трансформаторите се приема за нормална, ако: | Общият товар на консуматорите се разпределя право пропорционално на номиналните им мощности без уравнителни токове. | Общият товар на консуматорите се разпределя обратно пропорционално на номиналните им мощности без уравнителни токове. | Общият товар на консуматорите се разпределя право пропор-ционално на номиналните им мощности със уравнителни токове. | Нищо от изброените.
| Броят на магнитните полюси в индуктора на електрическата машина е: | Четно число. | Нечетно число. | Няма значение. | Нищо от изброените.
| Ако генератори 1 и 2 работят в паралел и първичният двигател на генератор 2 остане без гориво, какво ще се случи? | Генератор 2 ще изключи по обратна мощност. | Генератор 1 ще се претовари и ще изключи от претоварване. | Първичния двигател на генератор 1 ще развие свръхобороти и граничния регулатор ще го спре. | Първичния двигател на генератор 2 ще развие свръхобороти и граничния регулатор ще го спре.
| След успешно включване в паралел на два генератора, разпределението на мощността и изравняването на активния и реактивния им товар става чрез: | Автоматичния напреженов регулатор /АVR/ и регулатора на тока. | Регулатора за обороти и регулатора на тока. | Автоматичния напреженов регулатор /АVR/ и регулатора за обороти. | Регулатора за обороти и фактора на мощността.
| По колко волта на клетка напрежение трябва да подадем при бавно зареждане на оловни акумулаторни батерии? | 2.0 V. | 2.15 V . | 1.2 V. | 2.5 V.
| Кой е правилния ред от операции, които системата за ДАУ ще проведе при аварийна ситуация с определени автоматично управлявани механизми? | Аларма, старт на резервния, намаляне на оборотите и спиране на проблемния. | Старт на резервния, аларма, намаляне на оборотите и спиране на проблемния. | Аларма, намаляне на оборотите на проблемния, старт на резервния и спиране на проблемния. | Аларма, стартиране на резервния, спиране на проблемния.
| Ако оборотите на работещият към шините СДГ паднат с 10% поради проблем в регулатора, какви последствия ще имат електродвигателите, работещи в момента? | Консумираната от тях мощност ще се повиши с 10%. | Оборотите им ще паднат с 10%. | Оборотите им ще нараснат с 10%. | Падът на напрежението във всеки мотор ще се понижи с 10%.
| Кой механизъм е най-податлив към аварии при правотоковите електрически машини? | Лагерните възли. | Колекторно-четковия. | Възбудителния. | Статорната намотка.
| На какви допълнителни изисквания трябва да отговарят корабните електрически машини в сравнение с бреговите? | Натоварване на лагерите от бордово и килево клатене. | Влаго и водо защитеност. | Защитеност от проникване на твърди тела. | Всички изброени.
| Кой е най-икономичния способ за промяна на честотата на въртене на асинхронен електрически двигател? | Изменение на броя полюси. | Промяна на напрежението към ел. двигателя. | Честотно регулиране. | Редуктор след ел. двигателя.
| Кое от определенията е невярно по отношение на релетата? | Релето е електромагнитен превключвател, предназначен за комутация на електрическа верига. | Основните части на електромагнитното реле са електромагнит, котва и превключвател. | Скокообразно изменяне на изходната величина при зададено изменение на входната величина. | Нищо от изброените.
| Каква е разликата между контактора и релето? | Няма разлика. | Релето има значително облекчена контактна система. | При релетата работните контактни тела могат да бъдат повече (когато едните се затварят, другите се отварят). | "б" и "в" .
| Кога капацитетът на акумулаторите се променя? | При промяна на околната температура. | При разреждането му. | При всички изброени случаи. | При свързване в паралел.
| Комутацията на постояннотоковите машини се подобрява чрез: | Поставяне на допълнителни полюси. | Поставяне на възбудителна намотка. | Поставяне на полюсни накрайници. | Нищо от изброените.
| Колекторът представлява набор от медни пластини, свързани с елементи на котвената намотка и изолирани една от друга с: | Гетинакс. | Миканит. | Текстолит. | Нищо от изброените.
| Намотката на допълнителните полюси се свързва: | Последователно на котвената намотка. | Успоредно на котвената намотка. | Успоредно на възбудителната намотка. | Нищо от изброените.
| Компенсационната намотка на машините за постоянен ток се поставя за: | Усилване на реакцията на котвата. | Намаляване на основния магнитен поток. | Подобряване на комутацията. | Нищо от изброените.
| Компенсационната намотка на машината за постоянен ток се поставя: | В каналите на ротора. | В каналите на полюсните накрайници. | Върху основната намотка на главните полюси. | Нищо от изброените.
| Защо се премества линията на четките по отношение на физическата неутрална линия? | За подобряване натиска на четките. | За подобряване на комутацията. | За влошаване на комутацията. | Нищо от изброените.
| Най-доброто средство за подобряване комутацията на машините за постоянен ток е: | Монтиране на компенсационна намотка. | Увеличаване на преходното съпротивление на четките. | Монтиране на допълнителни полюси. | Нищо от изброените.
| Увеличаването на въздушната междина между роторния пакет и полюсите на машина за постоянен ток предизвиква: | Намаляване неблагоприятното влияние на реакцията на котвата. | Подобряване на комутацията на машината. | Намаляване на основния магнитен поток. | Нищо от изброените.
| Реакцията на котвата в постояннотоковите машини има: | Леко размагнитващо действие. | Намагнитващо действие. | Магнитният поток под полюса не се променя. | Нищо от изброените.
| Кое е преимуществото на постояннотоковите двигатели, заради което все още се използват широко в практиката? | По-проста конструкция. | По-лесна поддръжка. | Плавно регулиране на честотата на въртене в широк диапазон. | Нищо от изброените.
| Корабните консуматори на електрическа енергия се защитават от: | Обратна мощност, претоварване, прегряване, късо съединение. | Претоварване, работа на 2 фази, самопускане, работа при понижено напрежение, външно късо съединение. | Понижена честота, понижено напрежение, външно късо съединение. | Нищо от изброените.
| Токът на настройката на максимално токовия изключвател е: | По-малък от номиналния ток на двигателя. | По-голям от номиналния ток на двигателя. | Не зависи от номиналния ток на двигателя. | Нищо от изброените.
| Могат ли стопяеми предпазители да защитават ел.двигател от претоварване? | Да, защитават го от малки претоварвания. | Да, защитават го от големи претоварвания. | Не могат да защитават двигателя от претоварване. | Нищо от изброените.
| От коя мрежа се захранва аварийното осветление по канижелите? | Осветителна мрежа. | Аварийна осветителна мрежа. | Малоаварийна осветителна мрежа. | Мрежа за аварийна сигнализация.
| Коя е основната причина за възникване на къси съединения? | Форсмажорни условия на експлоатация. | Аварийни ситуации по обективни причини. | Грешки на обслужващият персонал. | Производствени дефекти.
| Кой е най-големия недостатък на автотрансформатора? | Високата себестойност. | Значително по-сложна конструкция. | Липса на изолация между първична и вторична страна. | Всичко изброено.
| Кое от изброените устройства е сравняващо? | Суматор. | Мостова схема. | Компаратор. | Всички изброени.
| При кое регулиране на корабните асинхронни задвижвания качеството на процеса е най-високо? | Промяна на броя на чифтовете полюси. | Честотно регулиране. | Промяна на захранващото напрежение. | Използване на многоскоростни ел. двигатели.
| Какви са първите действия при Black-Out ? | Информираме главния механик. | Информираме мостика за причините и вероятното време за рестарт. | Разследваме причината. | Изключваме алармата.
| Коя електрическа мощност се измерва във Варове ( VAr ) ? | Реактивната мощност. | Мощност на трансформация. | Пълната мощност. | Активната мощност.
| Коя електрическа мощност се измерва във Волт-ампери ( VA )? | Реактивната мощност. | Пълната мощност. | Капацитивна мощност. | Активната мощност.
| Коя електрическа мощност се измерва във Ватове ( W )? | Реактивната мощност. | Пълната мощност. | Активната мощност. | Капацитивната мощност.
| Как дефинираме привидната мощност на електрическите вериги? | Цялата мощност, която консумира електрическа верига за променлив ток. | Активната мощност, която консумира електрическа верига за променлив ток. | Индуктивната мощност, която консумира електрическа верига за променлив ток. | Капацитивната мощност, която консумира електрическа верига за променлив ток.
| Графика на коя функционална зависимост са изкуствените характеристики на корабните електрозадвижвания? | На въртящото се магнитно поле от въртящият момент на електродвигателя. | На оборотите на ел. двигателя от въртящият момент. | На тока през статорната намотка от напрежението към електродвигателя. | На натоварването по механичен път от електрическата мощност, приложена за това натоварване.
| Двигателят бучи силно. Нагряването на статорната намотка е неравномерно. Възможни причини? | В статорната намотка има късо съединение. | Статорната намотка е свързана неправилно. | Броят на навивките в отделните секции на статорната намотка не е еднакъв. | Всичко изброено.
| Еднофазния АД потегля добре без товар, а при наличие на товар потегля с понижена скорост. Възможна повреда? | Натоварването при пускане е голямо. | По-ниско от номиналното напрежение на входа. | Проблеми в лагерните възли на ел. двигателя. | Всичко изброено.
| Линейните контактори могат да защитават двигателите от: | Работа на две фази. | Претоварване. | Понижено напрежение. | Нищо от изброените.
| Инсталационните прекъсвачи могат да се използват за защита на двигателите от: | Къси съединения. | Претоварване. | Къси съединения и претоварване. | Всичко изброено.
| Кои електрически машини се използват като основни енергийни източници? | Генератори за постоянен ток с паралелно възбуждане. | Трифазни синхронни генератори. | Трифазни синхронни двигатели. | Нищо от изброените.
| Къде се възбужда основния магнитен поток на електрическата машина? | В котвата. | В индуктора. | В допълнителните полюси. | Нищо от изброените.
| Къде се индуктира е.д.н. на електрическата машина? | В индуктора. | В котвата. | В допълнителните полюси. | Нищо от изброените.
| Трифазната котвена намотка на синхронните генератори със средна и голяма мощност се разполага на: | Ротора. | Статора. | Полюсите. | Нищо от изброените.
| Реакцията на котвата на синхронните генератори зависи от: | Величината на честотата на напрежението. | Величината на тока и характера на товара. | Честотата на въртене на ротора. | Нищо от изброените.
| При чисто активен товар реакциятя на котвата на синхронните генератори се нарича: | Напречна. | Надлъжна размагнитваща. | Надлъжна намагнитваща. | Нищо от изброените.
| При чисто индуктивен товар реакцията на котвата на синхронните генератори се нарича: | Напречна. | Надлъжна размагнитваща. | Надлъжна намагнитваща. | Нищо от изброените.
| При чисто капацитивен товар реакцията на котвата на синхронните генератори се нарича: | Напречна. | Надлъжна размагнитваща. | Надлъжна намагнитваща. | Нищо от изброените.
| С какъв товар работят обикновенно синхронните генератори? | Постояннотоков. | Капацитивен. | Активно-индуктивен. | Нищо от изброените.
| При кои електродвигатели колебанията в захранващото напрежение не оказват влияние върху честотата на въртене? | Синхронните. | Асинхронните. | Двигателите с паралелно възбуждане. | Нищо от изброените.
| В кои случаи е за предпочитане използването на синхронни двигатели? | При редки пускания, отсъствие на необходимост от регулиране на скоростта и необходимост от подобряване на фактора на мощността на електроцентралата. | При необходимост от регулиране на скоростта. | При чести пускания. | Нищо от изброените.
| Кой от изброените електродвигатели има астатична механична характеристика? | Синхронният. | Асинхронният. | Постояннотоковият с паралелно възбуждане. | Нищо от изброените.
| Пусковата намотка на синхронните двигатели с асинхронно пускане се разполага: | В каналите на ротора. | В полюсните накрайници на статора. | В каналите на котвената намотка. | Нищо от изброените.
| Какви са недостатъците на променливотоковите колекторни двигатели? | По-високи обороти. | Наличие на колекторно-четков апарат. | Неустойчиви са в голям диапазон на натоварване. | По-трудно се регулира скоростта.
| Какви са недостатъците на асинхронния ел. двигател пред универсалния колекторен двигател? | Невъзможност за постигане на по-високи обороти от синхронните. | По-сложни схеми за регулиране на скоростта. | " а " и " б ". | Има по-малък моторесурс.
| Кои са предимствата при използването на контактори за управление на електрозадвижванията? | Разделяне на силовите вериги от веригите за управление на бобините (оперативните вериги). | Възможност за приложение на дистанционно автоматично управление СДАУ на електрозадвижванията. | Облекчен ремонт. | Всичко изброено.
| Откъде произтича наименованието "нулева защита" на защитата от самопускане? | От решението за защита от самопускане при управление на правотокови електрозадвижвания с пусков реостат. | От нулевата стойност на тока при възстановяване на захранването. | От нулева мощност на консуматора при вклъчване на захранването. | От нулевото напрежение към консуматорите.
| От колко свързани помежду си машини се състои схемата за управление на електрозадвижванията за постоянен ток по система "генератор-двигател" ? | От три. | От две. | От четири. | От една.
| Правилната точка на включване на генератора при синхронизация е когато стрелката на синхроноскопа е в позиция "11 часа " към "12 часа" поради: | Закъснение на стрелката на синхроноскопа. | Грешка във фазите на генератора. | За компенсация на грешка при синхронизацията. | За компенсация на времето на включване на АВП /автоматичния въздушен прекъсвач/.
| Какво гласи първият закон на Кирхов? | Алгебричната сума на всички токове в даден възел на една верига е равна на нула. | Сумата на напреженията в затворен контур от електрическа верига е равна на сумата на електродвижещите напрежения в същия контур.. | Алгебричната сума на напреженията в който и да е възел на една верига е равна на нула. | Сумата от токовете в затворен контур на една верига е пропорционален на отношението на напрежението към импеданса .
| Болшинството от токоизправителите работят при: | Активно-индуктивен товар. | Активно-капацитивен товар. | Активен товар. | "а" и "б" .
| Кой от случаите считаме за граничен по отношение на проблеми с искренето в колектора? | Забавена комутация при която плътността на тока под четките става критична и се появяа силно искрене. | Значително искрене под целия край на четките с наличие на едри излитащи искри вследствие на значително почерняване на колектора. | Искрене, при което искрите под отделните пластини прерастнат в плътна огнена обвивка около колектора. | Всички изброени.
| Кой от посочените електродвигатели се изпълнява за малки мощности /до 150 W/? | Променливотоков еднофазен колекторен електродвигател. | Синхронен реактивен електродвигател. | Вентилен електродвигател. | Реактивно-хистерезисен електродвигател.
| В коя от посочените видове техника Е.Д.Н. и токовете се изменят по синусоидален закон? | Изчислителна техника. | Електрически генератори. | Автоматика. | Всички изброени.
| В кой от случаите на пускане на синхронните двигатели е необходим отделен източник на електрическа енергия? | Асинхронно пускане. | Пускане с помощта на помощен двигател. | Честотно пускане. | Нищо от изброените.
| Защитата на СГ от външно късо съединение се осъществява с помощта на: | Максимални изключватели. | Минимално напреженов изключвател. | Реле за обратна мощност. | Нищо от изброените.
| Защитата на СГ от понижено напрежение се осъществява с помощта на: | Максимални изключватели. | Минимално напреженов изключвател. | Реле за обратна мощност. | Нищо от изброените.
| Защитата на СГ от преминаване в двигателен режим се осъществява с помощта на: | Максимални изключватели. | Минимално напреженов изключвател. | Реле за обратна мощност. | Нищо от изброените.
| Кое изпълнително устройство защитава СГ при ненормални режими? | Автоматичният генераторен автомат. | Термични релета. | Стопяеми предпазители. | Нищо от изброените.
| В какви граници се намира задръжката по време на генераторните автомати при външно късо съединение? | 0.05 -1 sec. | 0.5 -2 sec. | 0 - 3 sec. | Нищо от изброените.
| Съвременните електронни устройства за комплексна защита на синхронните генератори ги защитават от: | Работа при всички ненормални и аварийни режими. | Работа при всички ненормални и аварийни режими с изключение на късо съединение в синхронния генератор. | Вътрешно късо съединение и работа на две фази. | Нищо от изброените.
| Електролитът на киселинните /оловните/ акумулатори представлява: | Чиста солна киселина, разредена с дестилирана вода. | Чиста сярна киселина, разредена с дестилирана вода. | Калиева основа, разредена с дестилирана вода. | Нищо от изброените.
| Кое е характерното за грубото синхронизиране на синхронния генератор? | Честотата се установява неточно (грубо). | Включването на синхронния генератор към шините става през дросел без да се контролира фазовия ъгъл на е.д.н. на генератора спрямо напрежението на шините. | Включването става при неточно установяване на е.д.н. (в сравнение с напрежението на шините). | Нищо от изброените.
| Кога напрежението на синхронния генератор без регулатор на възбуждането може да се повиши при натоварване? | Когато генераторът се натоварва с активна мощност. | Когато генераторът се натоварва с индуктивна мощност. | Когато генераторът се натоварва с капацитивна мощност . | Нищо от изброените.
| Зависи ли магнитният поток в магнитната система на електромагнита за постоянен ток от стойността на въздушната междина? | Магнитният поток е постоянен и не зависи от стойността на междината. | Потокът нараства линейно при увеличаването на въздушната междина. | Магнитният поток намалява при нарастването на въздушната междина. | Нищо от изброените.
| Какви защити може да осигури на участък от електрическата мрежа един мрежов автоматичен прекъсвач? | От обратна мощност. | Майерова защита. | От късо съединение. | Нищо от изброените.
| При включване на автоматичната перална машина в перално отделение, двигателя се върти в една посока, а при обръщане на захранващия шнур в обратна посока. Къде е повредата? | Късо съединение в пускова или работна намотка. | Проблем в захранващия шнур. | Късо съединение в програматора. | Нищо от изброените.
| Кой тип ротор е активно-реактивен | Неявнополюсен с постоянни магнити и кафезна намотка. | Явнополюсен с кафезна намотка. | Явнополюсен с постоянни магнити и кафезна намотка. | Хистерезисен.
| Почистването на колектора се извършва при: | На малки обороти. | При номинални обороти, но без товар. | При превъртане с помощта на поворотно устройство. | При спрян ротор.
| Има ли трансформатор само с една намотка /първична/ от която да е направен напреженов извод? | Да, повишаващ автотрансформатор. | Не, не е възможна електромагнитна индукция само с една намотка. | Да, понижаващ автотрансформатор. | Да, това е принципа на действие на високоволтовите бобини на принудителното запалване при бензиновите двигатели.
| При кои трансформатори е опасно да се отвори вторичната верига по време на работа? | Токов трансформатор. | Напреженов трансформатор. | Автотрансформатор. | Не е опасно при никой от трансформаторите.
| От какво не зависят механичните загуби при електродвигателите? | Оборотите. | Натоварването. | Триенето в лагерите. | Вентилация на ротора.
| Кои двигатели за постоянен ток не трябва да се пускат ненатоварени? | Двигатели с постоянни магнити. | Двигатели с независимо възбуждане. | Двигатели с паралелно възбуждане. | Двигатели с последователно възбуждане.
| Какво ще се получи, ако двигател с независимо или шунтово възбуждане продължи да работи при прекъсване на възбудителната му верига? | Ще развие свръхобороти. | Ще работи без промяна на оборотите. | Ще намали драстично оборотите си. | Не е възможно двигателя да продължи да работи без възбуждане.
| Коя от изброените електрически машини има най-ограничено приложение? | Синхронни електродвигатели. | Асинхронни генератори. | Асинхронни двигатели. | Монофазни трансформатори.
| Кое е общото в принципа на действие между асинхронния двигател и трансформатора с въздушна междина? | И двете машини работят в състава на корабната електростанция като машини със самоиндукция. | Енергията се пренася от първичната до вторичната страна чрез електромагнитна индукция, без галванична връзка. | Регулирането им става чрез промяна на тока в управляващата верига. | Нищо от изброените.
| Коя от изброените операции ще извършим първа, преди да пуснем електромашина, която е била в дълговременно бездействие? | Намазване и превъртане. | Проверка за забравени предмети в машината. | Измерване и записване на съпротивлението на изолацията. | Боядисване ка корпуса на машината.
| Еднофазен еднополупериоден неуправляем изправител работи с противо е.д.н., както е показано на схемата. Колко е максималното обратно напрежение върху диода, ако се изходи от приложената времедиаграма? | 24 V. | 40 V. | 64 V. | Нищо от изброените.
| Синхронен генератор работи паралелно на мощна мрежа при коефициент на мощността cosj=1,0. Какво ще се получи, ако се увеличи възбуждането на генератора? | Генераторът ще заработи в двигателен режим. | Генераторът ще се натовари с индуктивна мощност и коефициентът на мощност ще стане по-малък от единица. | Генераторът ще се натовари с капацитивна мощност и коефициентът на мощност ще стане по-малък от единица. | Нищо от изброените.
| Регулаторите на напрежение на синхронните генератори на корабната електроцентрала имат статическа характеристика. С каква цел е приет статизмът на характеристиките? | За точно стабилизиране на напрежението. | За точно разпределение на активния товар при паралелна работа. | За точно разпределение на реактивния товар при паралелна работа. | Нищо от изброените.
| Плътността на електролита на киселинен акумулатор е 1,28. На каква част от номиналния капацитет (в проценти) може да се разчита при разреждането му? | 0,2 | 0,5 | 100%. | Нищо от изброените.
| Какво е необходимо, за да може валогенераторът да работи паралелно с дизелгенератор? | Да бъде синхронизиран и натоварен с активна мощност чрез повдигане на статичната му характеристика с помощта на сервомотора. | Мощностите на валогенератора и дизелгенератора да бъдат еднакви. | Статичните характеристики "честота във функция от активната мощност" на дизелгенератора и валогенератора да имат еднакъв наклон . | Нищо от изброените.
| Какво представлява микропроцесорният контролер? | Блок от микропроцесора, който управлява цялата програма. | Микрокомпютър, произвеждан специално за управление на технологични процеси | Блок от микропроцесора, който управлява работата на останалите блокове на микропроцесора. | Нищо от изброените.
| Какво представлява заявката за прекъсване в микропроцесорната система? | Сигнал от периферно устройство, който прекъсва нормалния ход на програмата и предизвиква изпълнението на определена подпрограма. | Сигнал от микропроцесора към периферно устройство, който прекъсва работата на това устройство. | Сигнал от паметта към микропроцесора, който прекъсва хода на програмата и поставя системата в състояние на очакване на следващ сигнал за продължение на работата. | Нищо от изброените.
| Какви стойности на електрическите величини (U, I, P) показват измервателните уреди на таблата, ако корабно електрообзавеждане е за постоянен ток ? | Средни. | Моментни. | Ефективни. | Нищо от изброените.
| Какви стойности на електрическите величини (U, I, P) показват измервателните уреди на таблата, ако корабно електрообзавеждане е за променлив ток ? | Средни. | Средни за Р и ефективни за U, I. | Ефективни. | Нищо от изброените.
| Кои магнитни материали се използуват в магнитните вериги на електрическите машини и електрическите апарати? | Диамагнити. | Парамагнити. | Феромагнити. | Нищо от изброените.
| Кои генератори наричаме компаудни и какво приложение имат те? | Това са постоянно-токови генератори със смесено възбуждане с приложение в подемните механизми. | Смесено възбуждане двете полета са едно срещу друго/обратно компаундиране/ големи токове на късо, електрозаваръчни генератори, правотокови . | Правотокови, със смесено възбуждане двете полета са еднопосочни, големи токове при ниски обороти, електростартови генератори. | Пускови правотокови генератори с еднакво насочени магнитни полета /право компаундиране/на двете възбудителки -лифтове.
| Какво е характерно за дроселите за високи честоти? | Характеризират се с голямо съпротивление за токовете с голяма честота. | Тези дросели се изработват във вид на еднослойни и многослойни бобини, често пъти без магнитопроводи. | Почти безпрепятствено пропускат нискочестотните токове. . | Всичко изброено.
| За какво служи кондензаторът и как се включва той във веригата на луминисцентната лампа? | Схемата не включва в състава си кондензатор. | Във веригата има два кондензатора - единия осигурява стартирането, а другия повишава cosφ на електрическата мрежа. Паралелно включване. | Служи за компенсатор на пулсациите на тока във веригата - включва се паралелно на лампата. | Включват се последователно за да повишат фактора на мощността cosφ на електрическата мрежа.
| Кога се прилага паралелно свързване на две луминисцентни лампи? | При необходимост от по-висока степен на осветеност на помещението. | Практически това свързване се прилага само в случаи, когато желаем да имаме така наречената "сигурност на свързване" . | Такова свързване не е приложимо. | "б" и " а ".
| Какво представлява реакторът в силнотоковите вериги? | Дросел без стоманено ядро и малък реактанс за ограничаване на токовете при късо съединение за големи генераторни мощности. | Ограничител на натоварването на генератори с големи мощности. | Силнотокова защита от късо съединение изпълнена чрез въздушни прекъсвачи. | Елемент от котвата на гребния електродвигател при корабните електропропулсивни задвижвания.
| Фарад е единица мярка за: | Индуктивност. | Количество електричество. | Магнитна проницаемост. | Капацитет.
| Кое от посочените излъчвания има най-голяма честота на трептене? | Ултрвиолетово. | Видима светлина. | Инфрачервено. | Рентгеново.
| Какъв е смисъла на понятието " 1С - /Един кулон/ " ? | Единица мярка за количество електричество. | Единица мярка за капацитет на акумулаторна батерия. | Когато електрически ток със сила един ампер тече в продължение на една секунда, той пренася електрически заряд един кулон. | Всичко изброено.
| Какво е общото правило за токовете - в коя от намотките на трансформатора токът е по-голям? | Токът и напрежението на трансформатора в първичната и вторичната намотка са паво пропорционални. | Произведението от напрежението и силата на тока остава постоянно за двете намотки. | При понижаващи трансформатори тока в първичната намотка е по-голям от тока във вторичната. | При повишаващи трансформатори тока в първичната намотка е по-малък от тока във вторичната.
| От какви магнитни материали се правят постоянните магнити? | От магнитно меки материали. | От магнитно твърди материали. | От двата вида материали посочени в а) и б). | Нищо от изброените.
| Кое е основното свойство на полупроводниковия P/N преход ? | Усилва електрически сигнали. | Има еднопосочна електропроводимост (вентилно свойство) . | Генерира импулсни електрически сигнали. | Нищо от изброените.
| Кои полупроводникови прибори се използуват в схеми за защита на електрически машини от прегряване? | Варистори. | Термистори. | Тензорезистори. | Нищо от изброените.
| Операционните усилватели се използуват: | В аналогови схеми. | В импулсни схеми. | В аналогови и импулсни схеми. | Нищо от изброените.
| Логическите схеми имат сигнали с: | Две нива. | Три нива. | Произволен брой нива. | Нищо от изброените.
| В микропроцесорните системи информацията се представя: | С аналогови електрически сигнали. | С импулсни електрически сигнали. | С кодова комбинация от определен брой импулси с две нива. | Нищо от изброените.
| Как ще се измени средната стойност на напрежението на изхода на токоизправител ако се замени активен товар(реостат) с активно-индуктивен (бобина) ? | Увеличава се. | Намалява се. | Не се изменя. | Нищо от изброените.
| На какво реагират стабилизаторите на напрежение? | На стойността на захранващото напрежение в определени граници. | На стойността на товарния ток. | На двата фактора посочени в а) и б). | Нищо от изброените.
| 3ащо външната характеристика U(1) на генератор за постоянен ток има статизъм? | Поради реакцията на котвенния ток. | Поради пад на напрежение в котвената намотка. | Поради двете причини посочени в а) и б) . | Нищо от изброените.
| Ако на синхронен генератор, работещ в паралел, се промени стойността на тока на възбуждането, какво ще стане? | Ще се промени активното натоварване. | Ще се промени честотата на генерираното напрежение. | Ще се променят стойностите на генерираното напрежение и реактивния товар. | Нищо от изброените.
| Ако се свържат в паралел два еднакви трансформатора с различни по стойност напрежения на късо съединение какво ще стане? | Натоварването им ще се разпредели обратно пропорционално на напреженията на късо съединение. | Право пропорционално. | Ще работят с еднакво натоварване. | Нищо от изброените.
| При изпълнение на какво условие е възможно използуване на пускател Y/ D за асинхронен двигател? | Двигателя да е с навит ротор. | Двигателя да е с накъсо съединен ротор. | Фазовите намотки на статора да са оразмерени за линейното напрежение на мрежата. | Нищо от изброените.
| Кое определя режима (генераторен или двигателен) на работа на синхронен генератор, ако той е свързан към мрежа за променлив ток? | Фактора на мощността на потребяваната електроенергия. | Фазовата разлика между полюсите на възбуждането и полюсите на въртящото се магнитно поле. | Стойността на тока на възбуждане. | Нищо от изброените.
| Защо коефициента на трансформация се изчислява чрез отношение на напреженията при режим на празен ход? | Поради малката относителна стойност на тока загубите при този режим се пренебрегват и отношението се прецизира. | Токовите загуби стават съизмерими с магнитните загуби , които са нищожни и не се отчитат при пресмятане на отноше-нието. | Загубите на празен ход са само магнитни (от хистерезис и вихрови токове) и отчитаме точното отношение. | Измерването на параметрите на трансформатора на празен ход дават теоретичните показатели с много прецизни стойности.
| Какво представлява "скин-ефекта" при проводниците? | Проблем при изолацията на кабелите. | Повърхностен проблем при окисляваването на метала на проводниците , свързан с електропрово-димостта на този слой. | Нелинейност на проводимостта по радиуса на напречни сечения с над 200 квадратни милиметра площ. | Нееднаква плътност на тока при премимаване през напречното сечение на проводници с малки диаметри в магнитно поле.
| Кое от твърденията не е вярно по отношение на магнитната проницаемост μ? | Магнитната проницаемост се изменя с магнитното поле. | Степента на намагнитване на материал, изменящо се линейно (в опре-делени граници, при определени условия) спрямо приложеното магнитно поле. | Електрическото съпротивление на феритните метали е обратно пропорционално на магнитната проницаемост μ. | Всичко изброено.
| Потокът на магнитното поле се измерва във : | Волтове - V. | Ватове - W. | Вебери - Wb. | Фонове - phon.
| Коя защита е предназначена за предпазване на човешкия организъм от поражение от електрически ток? | Максималнотоковата. | Защитата от късо съединение. | Маеровата защита. | Дефектнотоковата.
| Има ли приложение дефектнотоковата защита в корабните електроцентрали и корабното електрооборудване? | Не. | Има приложение в хладилната техника. | Намира приложение само при оборудване на корабните камбузи и битови помещения. | Само при пасажерски кораби.
| Кое е основното предимство на автотрансформаторите ? | Токовете на късо съединение са по-малки отколкото при трансформаторите с две намотки. | Използва се , когато трябва да се свържат мрежи с ниско напрежение към мрежи с високо напрежение. | Имат ниска себестойност. | Имат по-висока степен на безопастност в сравнение с трансформаторите с две намотки.
| Гребните електродвигатели са обикновенно: | Двукотвени машини, като двете котви са свързани последователно, паралелно или са самостоятелни. | Еднокотвени машини. | Трикотвени машини, като свързването на котвите зависи от схемата на генераторите. | Многокотвени машини със свързване на котвите в управляеми групи -последователно, паралелно или смесено за оптим.върт. момент.
| Коя намотка осигурява трансформирането на електрическия ток в магнитно поле? | Първичната. | Вторичната. | И двете намотки. | Всичко изброено.
| Кои заземявания се отнасят към работните? | Заземяване на неутралната точка на генераторите и радиоапаратурите. | Линейно и крайно заземяване на металните обвивки на кабелите. | Заземяване на магистрални тръбопроводи, отделните метални елементи на които са свързани електрически. | Заземяване на мълнеуловителя.
| Каква е разликата между генераторните и инсталационните автоматични прекъсвачи? | Генераторните позволяват местна настройка на стойностите на параметрите, на които реагират, докато инсталационните имат фиксирана заводска настройка. | Няма разлика. | Разликата е в стойностите на номиналните токове. | Нищо от изброените.
| Как се осъществява автоматично разпределение на натоварването между паралелно работещи генератори за постоянен ток ? | Чрез регулиране честотата на въртене на първичните двигатели. | Чрез регулиране възбуждането на генераторите. | Чрез регулиране статизма на външните характеристики. | Нищо от изброените.
| При подготовката на главното разпределително табло за приемане на електрическа енергия, кое действие ще предприемем най-напред? | Да се провери с мега-омметър състоянието на изолацията на таблото. | Да се извърши външен оглед на ГРТ за сигурност, че върху тоководещите му части няма външни предмети. | Да се провери отсъствието на напрежение в шините на ГРТ. | Да се провери да не са включени въздушните автоматични прекъсвачи или други комутационни апарати.
| При теста на електрическа машина след ремонт кои параметри проверяваме в действие първо? | Температурите на отделните части на електрическата машина. | Работата на колектора и четките. | Стойността на напрежението, развивано от генератора или тока на празен ход от електродвигателя. | Боядисването на корпуса на машините.
| Контакторът е апарат за управление с две устойчиви положения (включено и изключено), чието аварийно задвижване е: | Електромагнитно. | Ръчно. | Пневматично. | Хидравлично.
| Как дефинираме свръхпроводимостта? | В свръхпроводник при температури по-ниски от критичната, магнит-ният поток е нула - ефект на Майснер. | Всичко изброено. | Определени вещества достигат скокообразно до свръхпроводимост при температури близки до абсолютната нула. | Характеризира се с пълно отсъствие на електрическо съпротивление .
| Кои опитно установени факти не е възможно да се обяснят с електромагнитната теория на светлината? | Фотоефектът е безинерционен . | Скоростта на светлината е пределна. | Светлината поражда магнетизъм. | Всичко изброено.
| Кое твърдение за ЕДН и за напрежението е вярно? | Е.д.н. и напрежението имат една и съща физическа природа. | В източника, е.д.н. и напрежението имат различни посоки, те са насрещни. | Е.д.н. и напрежението са потенциални разлики. | " а " , " б " и " в ".
| Коя неизправност най-често се среща при соленоидните вентили? | Самопроизволно отваряне при замърсяване на отверстията във вентила. | Изгаряне на соленоида. | Пропуски, следствие неплътност от износване. | Заклинване.
| Характеристиката на празен ход на генераторите за постоянен ток дават възможност да се определи: | Необходимите обороти за достигане на номиналното е.д.н. | Необходимото съотношение между оборотите и номиналния ток на възбуждане. | Необходимият ток на въз-буждане за получаване на номинално е.д.н на машината. | Съпротивителния момент от загубите в машината .
| Коя честота на въртене наричаме синхронна скорост при асинхронните машини? | Скоростта на въртене на ротора в генераторен режим. | Честотата на въртене на ротора в двигателен режим. | Честотата на тока в ротора в спирачен режим. | Честотата на въртене на магнитното поле.
| Каква информация носят външните характеристики на синхронните генератори? | Позволяват да се направи заключение за мощността на първичния двигател от оборотите на генератора под номинален товар. | Позволяват да се определи процентния пад на напрежението при увеличаване на тока на натоварване от нула до номинална стойност при n = const. | Позволява да се пресметне необходимия ток на възбуждане за номинален режим на натоварване / на номинален ток/. | Позволява да се определи процентния пад на тока, съобразно с процентното намаляване на оборотите.
| Ако асинхронен двигател е изключен от топлинно биметално реле и след изстиване не се стартира, какво следва да се направи? | Да се проверят стопяемите предпазители. | Да се ресетира биметалното реле. | Да се изключи и включи електрозахранването отново. | Нищо от изброените.
| Какво ще стане ако не се отвори капака за охлаждане на електродвигателя на швартови механизъм? | Двигателя ще прегрее. | Двигателя няма да може да се пусне. | При подаване на команда за пускане ще сработи защита. | Нищо от изброените.
| Крайните прекъсвачи в управлението на задвижването на количката на мостов кран са предназначени за: | Изключване на задвижването при горно крайно положение на товара. | Изключване на задвижването при крайни положения на количката. | Изключване на задвижването при крайни положения на въртене на крана. | Нищо от изброените.
| Какъв е начинът на практика да се разбере дали един електродвигател е претоварен: | На пипане да се провери за прегряване. | Да се намали товара и да се отчетат показанията на измерителните прибори. | Да се измери тока и да се сравни с фирмената табелка. | Да се проверят термодвойките.
| Импедансът се влияе от изменението на: | Индуктивността. | Съпротивлението. | Капацитета. | Всяко от горните.
| Как се осъществява автоматично разпределение на натоварването между паралелно работещи генератори за променлив ток ? | Чрез регулиране мощността на първичните двигатели, като се запазва честотата им на въртене. | Чрез регулиране възбуждането на генераторите. | Чрез регулиране статизма на външните характеристики. | Нищо от изброените.
| Подобряване на фактора на мощността (cos ) на корабната електроенергийна система е доближаване до явлението: | Паралелен резонанс (резонанс на токовете). | Последователен резонанс (резонанс на напреженията). | Никое от посоченото в а) и б) . | Нищо от изброените.
| С какво трябва да се доливат акумулаторите (основни и киселинни) при спадане нивото на електролита вследствие на изпарение? | С електролит със същата концентрация. | С дестилирана вода. | С питейна вода. | Нищо от изброените.
| Какво най-напред трябва да се направи в случай на попаднал човек под токов удар? | Да се изключи електрозахранването. | Да се отстрани човека от мястото на допира. | Да се провери човека дали диша. | Нищо от изброените.
| Как се регулира честотата на въртене на многоскоростните асинхронни електродвигатели? | Като се изменя стойността на захранващото напрежение. | Като се изменя стойността на честотата на захранващото напрежение. | Като се изменя броя на чифтовете полюси на статорната намотка. | Нищо от изброените.
| На какво положение трябва да бъде превключвателя за избор на режима на управление на автоматизирано рулево задвижване по време на маневра? | Дистанционно (просто) управление. | Следящо управление. | Автоматично управление. | Нищо от изброените.
| Какво се променя в действието на "Аварийно предупредителната система" при превключване от "вахтено" на "безвахтено" обслужване? | Нищо не се променя. | Аварийните сигнали се подават и към "системата за оповестяване". | Аварийните сигнали се подават и към "авралната сигнализация". | Нищо от изброените.
| Към резистор със стойност 100 ома е приложено напрежение 220 волта . Каква е стойността на възбудения ток? | 11 ампера. | 22 ампера. | 2.2 ампера. | Нищо от изброените.
| Какво означава съкращението „Hz”? | Честота на променливотоков сигнал. | Честота на постоянния ток. | Електрическо съпротивление. | Нищо от изброените.
| Двата главни източника на аварийната електрическа енергия са: | Акумулатори и авариен дизел-генератор. | Изправители и аварийни дизел-генератори. | Първични и вторични акумулатори. | Преобразователи и аварийни генератори.
| Когато работи един трифазен генератор, свързан по схема “звезда”, то неутралния проводник: | Подържа постоянен ток във всяка фаза. | Подържа постоянна мощност във всяка фаза. | Подържа постоянно напрежение във всяка фаза. | Няма протичане на ток, когато мощностите не са изравнени.
| В случай, че първичния двигател се повреди, променливотоковия генератор е защитен от завъртане като двигател чрез: | Напреженов регулатор. | Реле за обратна мощност. | Ограничител за обратен ток. | Ватметър.
| Когато е снет товара от вала на един синхроен електродвигател оборотите му ще: | Намалеят. | Се увеличат. | Останат постоянни. | Се удвоят.
| Мощността, която се губи в топлина в намотките, когато протича ток през тях е известна като: | Хистерезисни загуби. | Вихрови загуби. | Загуби в медта. | Топлинни загуби.
| Един променливотоков генератор няма да развие работното си напрежение, ако: | Не може да достигне честотата на въртене. | Няма възбуждане. | Регулаторът е повреден. | Всяко от горните.
| Дилектричната якост е: | Противоположна на потенциалната разлика. | Възможност на един проводник да пренася силен ток. | Способност на изолатора да издържа потенциална разлика. | Якост на магнитното поле.
| Кой от следните материали осигурява ниски хистерезисни загуби и се използува за трансформаторни сърцевини? | Силициева стомана. | Въглеродна стомана. | Меко желязо. | Всяко от горните.
| На каква вероятна причина би могло да се дължи бързото образуване на пълзящи соли по клемите на киселинна акумулаторна батерия? | Повредена вентилация на клетките. | Признак за разреден акумулатор. | Повишена плътност на електролита. | Повишен над номиналния ток на зареждане.
| Кой експлоатационен фактор определящо влияе върху вътрешното съпротивление на киселинен акумулатор ? | Тока от и към акумулатора. | Времето на зареждане. | Периода на разреждане. | Определя се конструктивно и не зависи от експлоатационни фактори, освен от връзката в клемите.
| Слънчевите клетки са източник на: | Пулсиращ ток. | Постоянен ток. | Променлив ток. | Галваничен ток.
| Осцилоскопът представлява инструмент за наблюдение изменението и измерване на : | Импеданса на електрическите вериги. | Напрежението. | Тока. | Магнитната проницаемост.
| Кой от изброените типове амперметри може да се използва за измерване само на променливи токове? | Магнитоелектрически. | Детекторен. | Електродинамичен. | Термоелектрически.
| Синхронните двигатели се използват за : | Малки мощности - до 20 kW. | Средни мощности - до 50 kw . | Големи мощности - над 100 kW. | Всички изброени.
| Асинхронните двигатели се използват за : | Малки мощности - до 20 kW. | Средни мощности - до 50 kw . | Големи мощности - до 100 kW. | Всички изброени.
| Прехвърлянето на електрически сигнали между две електронни устройства се осъществява чрез галванично разделяне. За целта се използват: | Биполярни транзистори. | Полеви транзистори. | Магнетрони. | Оптрони.
| Кое твърдение не е вярно по отношение на електрическата индукция? | Източници (стоци) на линии на електричното поле са електричните заряди. | Линиите на електричната индукция са непрекъснати. Започват от положителните заряди и завършват в отрицателните или в безкрайността. | Изискването зарядът q да е в центъра на сферичната повърхнина, ограничаваща полето е съществено . | Броят на линиите, които тръгват от заряда q числено е равен на самия заряд q.
| Кое от твърденията се отнася зя проводниците? | Вещества, в които всички заряди са свързани. | Под въздействие на електричното поле зарядите могат да се местят на микроскопични разстояния. | Под въздействието на електрично поле зарядите могат да се движат на големи разстояния по целия обем на телата . | Под въздействие на ел. поле зарядите се местят в молекулите или в йонната им решетка.
| От какво не зависи капацитета на кондензатора? | Формата на пластините. | Взаимното разположение на пластините. | Диелектрика между тях. | От заряда на пластините му.
| Според електростатиката, кой е носител на електричната енергия? | Според електростатиката - полето. | Според електростатиката - електричните заряди. | Според електростатиката - капацитета. | Елактростатиката не може да определи - определя го електродинамиката.
| Забранява се намазването с консистентни смазочни вещества на кои елементи от електрическите машини? | Колектори. | Всичко изброено. | Медни, хромирани или никелирани контакати. | Детайли, които се затварят херметично.
| Сулфатизацията на плочите на един киселинен акумулатор се предотвратява чрез: | Поддържане на минимален заряден ток през цялото време. | Поддържане гъстотата на електролита в рамките препоръчани от производителя. | Поддържане на силен киселинен разтвор. | А или Б.
| Свързването на трифазни намотки в схема "триъгълник" се означава със знака: | А | Б | В | Г
| Свързването на трифазни намотки в схема звезда се означава със знака: | А | Б | В | Г
| На кой параметър реагира звуковата и светлинна сигнализация за прекъсване на захранването на всяка от навигационните светлини? | Напрежението. | Съпротивлението. | Тока. | Индуктивността.
| Какво е минимално допустимото съпротивление на изолацията на корабната електроенергийна система? | 0,7 MΩ. | 0,5 MΩ. | 0,2 MΩ. | Зависи от конкретната корабна електроенергийна система.
| Еднофазен еднополупериоден неуправляем изправител работи с противо е.д.н., както е показано на схемата. Колко е максималното обратно напрежение върху диода, ако се изходи от приложената времедиаграма? | 24 V. | 40 V. | 64 V. | Нищо от изброените.