## 97_ЕЛМВП_ЕЕАСУ
97_ЕЛМВП_ЕЕАСУ
КОМПЕТЕНТНОСТ | ВЪПРОС | ОТГОВОР а) | ОТГОВОР б) | ОТГОВОР в) | ОТГОВОР г)
ЕМВП | Регулаторите на напрежение на синхронните генератори на корабната електроцентрала имат статическа характеристика. С каква цел е приет статизмът на характеристиките? | За точно стабилизиране на напрежението. | За точно разпределение на активния товар при паралелна работа. | За точно разпределение на реактивния товар при паралелна работа. | Нищо от изброените.
| Плътността на електролита на киселинен акумулатор е 1,28. На каква част от номиналния капацитет (в проценти) може да се разчита при разреждането му? | 0,2 | 0,5 | 100%. | Нищо от изброените.
| Какво представлява микропроцесорният контролер? | Блок от микропроцесора, който управлява цялата програма. | Микрокомпютър, произвеждан специално за управление на технологични процеси | Блок от микропроцесора, който управлява работата на останалите блокове на микропроцесора. | Нищо от изброените.
| Какви стойности на електрическите величини (U, I, P) показват измервателните уреди на таблата, ако корабно електрообзавеждане е за постоянен ток ? | Средни. | Моментни. | Ефективни. | Нищо от изброените.
| Какви стойности на електрическите величини (U, I, P) показват измервателните уреди на таблата, ако корабно електрообзавеждане е за променлив ток ? | Средни. | Средни за Р и ефективни за U, I. | Ефективни. | Нищо от изброените.
| Кои полупроводникови прибори се използуват в схеми за защита на електрически машини от прегряване? | Варистори. | Термистори. | Тензорезистори. | Нищо от изброените.
| Какво представлява защитата за обратна мощност на синхронния генератор ? | Автоматично изключване на генератора от шините при работа в двигателен режим. | Автоматично изключване на генератора от шините при ЕДН по-малко от напрежението на шините. | Автоматично изключване на генератора от шините при работа с капацитивен товар. | Автоматично изключване на генератора от шините при работа с индуктивен товар.
| Какво представлява Майеровата защита на корабната електроцентрала | Изключване на работещия генератор при късо съединение. | Автоматично изключване на неотговорните консуматори при късо съединение. | Изключване на работещия генератор при претоварване. | Изключване на работещия генератор при честота по-голяма с 10% от номиналната.
| Какво представлява номиналния ток на предпазител ? | Ток, при който стопяемата вложка изгаря за време повече от 1 час. | Най-големия ток, който осигурява пускане на консуматора без да изгори вложката. | Ток, при който стопяемата вложка изгаря за време по-малко от 1 час. | Най-големия ток, който стопяемата вложка издържа продължително време без да се стопи/изгори.
| Кое е най-точно като отговор на въпроса: Защо трябва да се вентилира акумулаторното помещение ? | За охлаждане на акумулаторните батерии. | За предотвратяване от корозия помещението. | За предотвратяване на взрив. | Намаляване на рисковете за здравето на хората.
| Кое от изброените съпротивления на изолация на една електрическа машина следва да се счита за нормално като минимална стойност ? | 0.01 MΩ. | 0.7 MΩ. | 5.0 MΩ. | 20.0 MΩ.
| С каква цел се заземяват елементите на корабното ел.обзавеждане ? | За изравняване на потенциалите между тях. | За сработване на защитата и изключването им от мрежата при. | За защита от индуциране на високи напрежения от източници на мощно електромагнитно поле. | За намаляване на напрежението между корпуса на елемента и корпуса на кораба при повреда на изолацията на елемента.
| Предназначението на комутатора / колектора и четките на един правотоков генератор е: | Да пренесе генерираната правотокова енергия от котвата към захранващата линия. | Да преобразува променливотоковата енергия, генерирана в котвата, в правотокова. | Чрез метода на плъзгането да подаде възбуждане на полето. | Да намали искренето между котвата и въглеродните четки.
| Повредите на контактите във вътрешноста на контролните станции на товарните винчове, причинени от кондензат, могат да се намалят (превантивно избегнат) чрез: | Инсталиране на осветителна лампа в колоната на контролната станция. | Вътрешно боядисване на контактната кутия с епоксиден уплътнител. | Периодично вентилиране на контактната кутия. | Използване на лентови нагреватели във вътрешноста на контактната кутия.
| Какво ще се случи ако изгори бобината/намотката на електромагнитната спирачка на товарен винч ? | Спирачката ще се задейства от силата на пружината. | Ел.мотора ще се "разгони" / развие свръх обороти / и ще изгори. | Товара провесен на стрелата на бигата ще падне. | Няма да се случи нищо и мотора ще продължи да работи като при нормални условия.
| Защитата от претоварване на рулево електрозадвижване въздейства на: | Изключва захранването на електрозадвижването. | Включва сигнализацията. | Изключва захранването на електрозадвижването и влючва сигнализацията. | Включва резервната електрохидравлична помпа.
| Ако на синхронен генератор, работещ в паралел, се промени стойността на тока на възбуждането, какво ще стане? | Ще се промени активното натоварване. | Ще се промени честотата на генерираното напрежение. | Ще се променят стойностите на генерираното напрежение и реактивния товар. | Нищо от изброените.
| Каква е разликата между генераторните и инсталационните автоматични прекъсвачи? | Генераторните позволяват местна настройка на стойностите на параметрите, на които реагират, докато инсталационните имат фиксирана заводска настройка. | Няма разлика. | Разликата е в стойностите на номиналните токове. | Нищо от изброените.
| Как се осъществява автоматично разпределение на натоварването между паралелно работещи генератори за постоянен ток ? | Чрез регулиране честотата на въртене на първичните двигатели. | Чрез регулиране възбуждането на генераторите. | Чрез регулиране статизма на външните характеристики. | Нищо от изброените.
| Как се осъществява автоматично разпределение на натоварването между паралелно работещи генератори за променлив ток ? | Чрез регулиране мощността на първичните двигатели, като се запазва честотата им на въртене. | Чрез регулиране възбуждането на генераторите. | Чрез регулиране статизма на външните характеристики. | Нищо от изброените.
| С какво трябва да се доливат акумулаторите (основни и киселинни) при спадане нивото на електролита вследствие на изпарение? | С електролит със същата концентрация. | С дестилирана вода. | С питейна вода. | Нищо от изброените.
| Какво най-напред трябва да се направи в случай на попаднал човек под токов удар? | Да се изключи електрозахранването. | Да се отстрани човека от мястото на допира. | Да се провери човека дали диша. | Нищо от изброените.
| Как се регулира честотата на въртене на многоскоростните асинхронни електродвигатели? | Като се изменя стойността на захранващото напрежение. | Като се изменя стойността на честотата на захранващото напрежение. | Като се изменя броя на чифтовете полюси на статорната намотка. | Нищо от изброените.
| Какво се променя в действието на "Аварийно предупредителната система" при превключване от "вахтено" на "безвахтено" обслужване? | Нищо не се променя. | Аварийните сигнали се подават и към "системата за оповестяване". | Аварийните сигнали се подават и към "авралната сигнализация". | Нищо от изброените.
| Към резистор със стойност 100 ома е приложено напрежение 220 волта . Каква е стойността на възбудения ток? | 11 ампера. | 22 ампера. | 2.2 ампера. | Нищо от изброените.
| Какво означава съкращението „Hz”? | Честота на променливотоков сигнал. | Честота на постоянния ток. | Електрическо съпротивление. | Нищо от изброените.
| Към последователно свързани резистори е приложено напрежение. Как ще се разпредели напрежението върху резисторите? | Пропорционално на съпротивлението на резисторите. | Пропорционално на мощността на резисторите. | В зависимост от габарита на резисторите. | Нищо от изброените.
| При какъв асинхронен ел.двигател е възможно използването на пускател звезда/триъгълник: | С фазови статорни намотки оразмерени за линейното напрежение. | С фазови роторни намотки оразмерени за линейното напрежение. | За всеки двигател с накъсо съединен ротор. | Нищо от изброените.
| Подава се команда за пускане на асинхронен двигател но двигателя бръмчи и не се развърта, какво трябва да се направи? | Да се повтори опита за стартиране. | Да се натисне бутона “стоп” и и да се провери за прекъсване на фаза. | Да се смени редуването на фазите. | Нищо от изброените.
| Коя от изброените предпазни мерки трябва да приложите за осигуряване на главните / пропулсивните генератори при оставане в бездействие за продължителен период ? | Откачане на четките от четкодържателите и осигуряване циркулация на въздух. | Откачане на четките от четкодържателите и напръскване с въглероден двуокис за да се запазят сухи. | Повдигане на четките от колекторните пръстени и включване на вградения отоплител за предпазване от натрупване на кондензатна влага. | Повдигане на четките от колекторните пръстени и осигуряване циркулация на студен сух въздух.
| Какъв метод за почистване от прах и други попаднали външни частици следва да се използва за почистване на електрооборудване за намаляване на евентуални повреди на компонентите му ? | Внимателно обиране с памучен парцал. | Издухване със струя сгъстен въздух. | Използва се прахосмукачка за обиране на замърсяването. | Използване на въглероден тетрахлорид като солвент за почистването на замърсените компоненти.
| Цилиндричен предпазител винаги трябва (ако е необходимо) да се изважда с: | Отверка. | Чифт изолирани метални клещи. | Всякакъв изолиран инструмент. | Клещи за предпазители.
| Електрическите лампи с нажежаема жичка се класифицират според: | Формата на "крушата" и предназначението. | Размера и вида на закрепването във фасунката. | Работното напрежение / волтаж и мощност във ватове. | Всички изброени.
| Като основно правило, първото ви действие в процеса на откриване на повреди на повредено електрическо устройство следва да бъде: | Чертане на схема на захранването. | Проверявате предпазителите и измервате линейното напрежение. | Използвате мегер и измервате съпротивлението на изолация. | Изолирате устройството от замасяване.
| Как могат да са свързани намотките на трифазните трансформатори ? | В триъгълник. | В звезда. | В зигзаг (пречупена звезда). | Всичко изброено.
| Изолацията на статорните намотки на 450V генератор с мощност 659 kW, измерена след продължително бездействие, трябва да е: | Минимум 1 000 Ω. | Минимум 10 MΩ. | Минимум 1 MΩ. | Минимум 100 MΩ.
| Какво показва спирането на стрелката на синхроноскопа при запаралелването на два генератора ? | Честотата на тока на запаралелвания генератор е еднаква с тази на шините на ГРТ. | Синхроноскопа не работи прецизно и трябва да бъде проверен. | Напрежението на запаралелвания генератор е равно на това на шините на ГРТ. | Запаралелвания генератор е с еднакви фази на тока с този на шините, но честотите им са различни.
| Кога включваме главния прекъсвач на запаралелвания генератор към шините на ГРТ ? | В никой от изброените случаи. | При най-висока честота на въртене на стрелката и мигане на двете светлини. | Когато стрелката на синхроноскопа застане на 0 /12часа/ и двете светлини изгаснат. | Когато стрелката на синхроноскопа спре и двете светлини светнат едновременно.
| Какви характеристики определят работата на постояннотоковите електродвигатели? | Механични. | Външни. | Регулировъчни. | Нищо от изброените.
| Линейните загуби на електропреносна верига могат да се намалят чрез: | Увеличение на гумената изолация на кабелите. | Подаване на тока с висок ампераж и нисък волтаж. | Увеличение броя на термичните релета на веригата. | Подаване на тока с нисък ампераж и висок волтаж.
| Как можем да регулираме оборотите на постояннотоков електродвигател? | Чрез промяна на съпротивлението на котвата. | Чрез промяна на големината на магнитния поток на възбуждането. | Чрез промяна на големината на захранващото напрежение. | Всичко изброено.
| При подаване команда за промяна честотата на въртене на многоскоростен асинхронен двигател, какво се променя в двигателя? | Честотата на захранващото напрежение. | Броя на чифтовете магнитни полюси. | Съпротивлението в ротора. | Нищо от изброените.
| Как се реверсира двигател за постоянен ток? | Като се смени посоката на котвения ток. | Като се смени посоката на тока на възбуждане. | И по двата начина посочени в а) и б). | Нищо от изброените.
| Защо се ограничава пусковия ток на двигателите за постоянен ток? | За да не изгори котвената намотка. | За да се ограничи искренето между четките и колектора. | За да не се претовари намотката на възбуждане. | Нищо от изброените.
| За осигурявяне на по-голям ток акумулаторите се свързват: | Последователно. | Паралелно. | По схемата на Грец. | Нищо от изброените.
| Как е правилно да се следи за заредеността на акумулаторите: | По гъстотата на електролита за киселинните и по напрежението за основните. | По гъстотата на електролита и за двата вида акумулатори. | По напрежението и за двата вида акумулатори. | Нищо от изброените.
| Как се разпределя активното натоварване между паралелно работещи синхронни генератори? | Като се регулира мощността на първичните двигатели. | Като се регулира възбуждането на генераторите. | Като се регулират защитите от претоварване на генераторите. | Нищо от изброените.
| 3ащо трябва да се вентилира акумулаторното помещение? | За да се предпазят хората от агресивна среда. | За да се охлаждат акумулаторните батерии. | За предотвратяване взрив в акумулаторното помещение. | Нищо от изброените.
| Коя защита на асинхронен двигател се нарича още “защита от самопускане”? | Топлинната защита. | Защитата от прекъсване на фаза. | Минимално напреженовата защита. | Нищо от изброените.
| Ако асинхронен двигател е изключен от топлинно биметално реле и след изстиване не се стартира, какво следва да се направи? | Да се проверят стопяемите предпазители. | Да се ресетира биметалното реле. | Да се изключи и включи електрозахранването отново. | Нищо от изброените.
| Какъв е начинът на практика да се разбере дали един електродвигател е претоварен: | На пипане да се провери за прегряване. | Да се намали товара и да се отчетат показанията на измерителните прибори. | Да се измери тока и да се сравни с фирмената табелка. | Да се проверят термодвойките.
| Импедансът се влияе от изменението на: | Индуктивността. | Съпротивлението. | Капацитета. | Всяко от горните.
| Двата главни източника на аварийната електрическа енергия са: | Акумулатори и авариен дизел-генератор. | Изправители и аварийни дизел-генератори. | Първични и вторични акумулатори. | Преобразователи и аварийни генератори.
| Когато работи един трифазен генератор, свързан по схема “звезда”, то неутралния проводник: | Подържа постоянен ток във всяка фаза. | Подържа постоянна мощност във всяка фаза. | Подържа постоянно напрежение във всяка фаза. | Няма протичане на ток, когато мощностите не са изравнени.
| В случай, че първичния двигател се повреди, променливотоковия генератор е защитен от завъртане като двигател чрез: | Напреженов регулатор. | Реле за обратна мощност. | Ограничител за обратен ток. | Ватметър.
| Мощността, която се губи в топлина в намотките, когато протича ток през тях е известна като: | Хистерезисни загуби. | Вихрови загуби. | Загуби в медта. | Топлинни загуби.
| Как можем да реверсираме постояннотоков електродвигател? | Като се смени посоката на котвения ток Ia. | Нищо изброено. | За осъществяване на реверс трябва да се смени посоката на магнитния поток Ф. | "а" и "в".
| Накъсо съединен ротор (кафезен ротор) имат: | Постояннотоковите генератори. | Асинхронните двигатели. | Постояннотоковите двигатели. | Синхронните генератори.
| В корабни условия пускането на АД трябва да се контролира, защото: | Да не се получава провал в напрежението на централата ΔU по-голям от 20% от Uн. | Пусковият момент Мп на АД да е по-голям от съпротивителния момент Мс, за да може да се развърти машината. | Защото поради голямата стойност на пусковия ток Iп се получава голямо натоварване на централата. | Всичко изброено.
| Как регулираме честотата на въртене на асихронните двигатели? | Регулираме ЧВ чрез промяна на броя на чифтовете полюси. | Регулираме ЧВ чрез промяна на хлъзгането S. | Регулираме ЧВ чрез изменение на честотата на мрежата. | Всичко изброено.
| От два паралелно работещи синхронни генератора, СГ с по-голамо напрежение ще поема по-голяма част от: | Реактивния товар. | Активния товар. | Капацитивния товар. | Активно-капацитивния товар.
| Нулевата защита е защита от: | Самопускане. | Незамасена нула на инсталацията. | Нулева мощност на консуматора. | Нулево съпротивление във веригата /защита от късо съединение/.
| Кога трябва да се проверява задължително апаратурата на авторулевите устройства? | Веднъж на месец. | Ежегодно. | Преди излизане на рейс. | Ежеседмично.
| На какво се дължи искренето под целия край на четките при постояннотокови машини с праволинейна комутация? | Натоварвания над 70%. | Повишена влажност на околната среда. | Следи от почерняване на колектора и следи от нагар по четките. | Всичко изброено.
| Променливотоковите електродвигатели са консуматори с: | Капацитивен характер. | Индуктивен характер. | Активен характер. | Реактивен характер.
| Кое от посочените твърдения за качествата на асинхронните трифазни електродвигатели е вярно? | АД с навит (фазен) ротор са по-сложни и скъпи, но имат по-висок фактор на мощността и кпд. | АД с кафезен (накъсо съединен) ротор са с проста и ефтина конструкция, но не са издръжливи на претоварване. | АД с кафезен (накъсо съединен) ротор са със сложно регулиране на честотата на въртене. | АД с навит(фазен) ротор са много чувствителни към колебания на захранващото напрежение.
| При индуктивен характер на товара реакцията на котвата: | Действа размагнитващо и компенсира увеличаването на потока, вследствие на превъзбуждането. | Намагнитва допълнително и увеличава потока следствие на недовъзбуждането. | Реакцията на котвата не влияе на потока от възбудителната намотка. | Действа размагнитващо и увеличава интензитета на потока, вследствие на превъзбуждането.
| Кое мероприятие способства за ограничаване преноса на реактивна енергия? | Използване на ненатоварени тежко асинхронни двигатели. | Трансформаторите във веригата да бъдат с по-голяма мощност от разчетната. | Включване на кондензаторни батерии с голям капацитет в близост до работещите електродвигатели. | Нищо от изброените.
| При кой тип осветление cosφ /факторът на мощността / е най-висок? | Крептоново. | Халоново. | Неоново. | Лампа с нажежаема жичка.
| Кой е първият белег по който може да се разпознае машина за постоянен ток от синхронната или асинхронната ел. машина на пръв поглед ? | Статора. | Ротора. | Колектора. | Възбудителни намотки.
| Един променливотоков генератор няма да развие работното си напрежение, ако: | Не може да достигне честотата на въртене. | Няма възбуждане. | Регулаторът е повреден. | Всяко от горните.
| Сулфатизацията на плочите на един киселинен акумулатор се предотвратява чрез: | Поддържане на минимален заряден ток през цялото време. | Поддържане гъстотата на електролита в рамките препоръчани от производителя. | Поддържане на силен киселинен разтвор. | А или Б.
| Кое от следните не се изисква за синхронизиране на променливотокови генератори? | Еднакво напрежение. | Еднаква фаза. | Еднакви обороти, изразени като честота. | Еднакъв товар.
| Какъв е начинът на практика да се рабере дали един постояннотоков мотор е претоварен? | На пипане да се провери за прегряване. | Да се намали товара и да се отчетат показанията на измерител-ните прибори. | Да се измери тока и да се сравни с фирмената табелка. | Да се проверят термодвойките.
| Оборотите на един асинхронен мотор в сравнение с оборотите на въртящото се магнитно поле в него: | Са същите. | Са незначително по-малки. | Незначително ги превишават. | Са равни на половината обороти.
| Съпротивлението на един проводник се променя: | Обратно пропорционално на квадрата на диаметъра. | Право пропорционално на квадрата на диаметъра. | Право пропорционално на сечението. | Обратно пропорционално на неговата дължина.
| Кое от следните устройства не се захранва от аварийните източници на ел.eнергия? | Лодъчните устройства. | Системите за пожарна сигнализация. | Звуковите сигнални средства. | Авралната сигнализация.
| Разпределението на реактивния товар се извършва чрез: | Изменение тока на възбуждане. | Изменение на активния товар. | Изменение честотата на генератора. | Изменение напреженението на мрежата.
| Честотата на напрежението на работещия дизел-генератор зависи от: | Статизма на регулатора на първичния двигател. | Честотата на въртене на първичния двигател. | Възбуждането на генератора. | Нищо от изброените.
| Активната мощност се разпределя между паралелно работещи генератори за променлин ток, като се регулира: | Честотата на въртене на първичния двигател. | Мощността на първичния двигател. | Възбуждането на генераторите. | Нищо от изброените.
| Какво се получава при претоварване на рулевото електрозадвижване: | Защитата изключва електрозахранването. | Включва се сигнализация. | Защитата изключва електрозахранването и се включва сигнализацията. | Нищо от изброените.
| Как се сменя редуването на фазите на трифазно захранване? | Като се сменят местата на двата крайни проводника от ляво и дясно. | Като се сменят местата на които и да са два проводника. | Като се правят опити с трифазен асинхронен двигател докато се завърти обратно. | Нищо от изброените.
| Пусковия ток на асинхронния двигател се ограничава по стойност: | За да не се прегрее изолацията му по време на преходния процес. | За да не се получи недопустимо голям спад на напрежението на шините на ГРТ. | За да не се повреди задвижвания механизъм от недопустимо голям пусков момент. | Нищо от изброените.
| Ако към бобина на апарат за променлив ток се приложи постоянно напрежение със същата стойност, какво ще стане? | Ще работи нормално. | Бобината на апарата ще изгори. | Котвата на апарата ще вибрира. | Нищо от изброените.
| Увеличаване на кой показател няма да повиши искренето в четките? | Скоростта на въртене на ротора. | Съпротивлението на материала от който са изработени четките. | Брой на навивки в една бобина. | Нищо от изброените.
| Каква е причината за по-голямото напрежение на два паралелно работещи генератора, при които мощността в киловати е разделена поравно? | Различна честота на първичните двигатели. | Различен ток на възбуждане. | Нарушена синхронизация. | Единия генератор губи фаза.
| Веднага след включването в паралел на два генератора трябва: | Да се изключи АВП на включения генератор за да се провери напрежението и честотата му преди да се включи отново. | Да се повишат оборотите на току-що включения и да се намалят на този, който работи преди включването . | Да се регулира автоматичния регулатор на напрежението на нововключения. | Да се повишат оборотите на работещия и да се намалят на включения.
| Какво определя фактора на мощността cosφ на генератор, който работи самостоятелно към шините на ГРТ? | Броят на чифтовете полюси на възбудителката. | Напрежението на изхода от генератора. | Товарът, включен към шините на ГРТ. | Токът на възбуждане.
| Ако от два генератора работещи в паралел при 80% натоварване единият отпадне, какви ще бъдат незабавните ни действия? | Проверяваме АВП /автоматичния въздушен прекъсвач/ на изключилия генератор. | Спираме всички неотговорни консуматори, включени към шините на ГРТ . | Рестартиране на изключилия генератор. | Стартираме и включваме аварийния генератор.
| В кой момент ще включим АВП на запаралелвания генератор за включването му към шините на ГРТ? | Когато стрелката на синхроноскопа застане неподвижно в позиция "12 часа" и двете лампи изгаснат. | При най-бързо въртене на синхроноскопа и изгаснали лампи. | Когато стрелката на синхроноскопа застане неподвижно в каквато и да е позиция и двете лампи светнат най-силно. | При нито едно от изброените положения.
| Уредът с който се проверяват диодите се нарича: | Волтметър. | Амперметър. | Осцилоскоп. | Омметър.
| Ако оборотите на работещият към шините СДГ паднат с 10% поради проблем в регулатора, какви последствия ще имат електродвигателите, работещи в момента? | Консумираната от тях мощност ще се повиши с 10%. | Оборотите им ще паднат с 10%. | Оборотите им ще нараснат с 10%. | Падът на напрежението във всеки мотор ще се понижи с 10%.
| Кой механизъм е най-податлив към аварии при правотоковите електрически машини? | Лагерните възли. | Колекторно-четковия. | Възбудителния. | Статорната намотка.
| Кое от определенията е невярно по отношение на релетата? | Релето е електромагнитен превключвател, предназначен за комутация на електрическа верига. | Основните части на електромагнитното реле са електромагнит, котва и превключвател. | Скокообразно изменяне на изходната величина при зададено изменение на входната величина. | Нищо от изброените.
| Каква е разликата между контактора и релето? | Няма разлика. | Релето има значително облекчена контактна система. | При релетата работните контактни тела могат да бъдат повече (когато едните се затварят, другите се отварят). | "б" и "в" .
| Кога капацитетът на акумулаторите се променя? | При промяна на околната температура. | При разреждането му. | При всички изброени случаи. | При свързване в паралел.
| Кой е най-големия недостатък на автотрансформатора? | Високата себестойност. | Значително по-сложна конструкция. | Липса на изолация между първична и вторична страна. | Всичко изброено.
| Как се разпределя мощността между паралелно работещи генератори за променлив ток при постоянна честота на генерираното напрежение ? | Като се регулира честотата на въртене на първичните двигатели. | Като се регулира мощността на първичните двигатели. | Като се регулира възбуждането на генераторите. | Нищо от изброените.
| Защо за асинхронните задвижвания се предвижда защита от работа на две фази? | Защото при отпадане на фаза не може да се пусне след спиране. | Защото може да се претовари и да изгори. | Защото са налице и двата варианта посочени в а) и б) . | Нищо от изброените.
| При достигането на каква плътност на електролита трябва да се прекрати зареждането на основните акумулатори? | Плътността на електролита на основните акумулатори е постоянна и не зависи от степента на зареденост. | 1,28. | 1,58. | 2,28.
| Какво е минимално допустимото съпротивление на изолацията на корабната електроенергийна система? | 0,7 MΩ. | 0,5 MΩ. | 0,2 MΩ. | Зависи от конкретната корабна електроенергийна система.
| Защо двигател за постоянен ток с последователно възбуждане не трябва да се оставя да работи на празен ход? | Недопустимо нараства честотата на въртене. | Намалява КПД на задвижването. | Недостатъчно възбуждане. | Опасност от пробив в изолацията.
| По какви причини може да се получи голямо намаление на напрежението (провал) на корабната мрежа? | Вследствие на късо съединение. | Включване на ел. двигател с относително голям пусков ток. | Включване на генератор за паралелна работа при неспазени условия на синхронизация. | Вследствие на всяка от горните причини.
| В управлението на кое електрозадвижване е предвидено ръчно шунтиране на защитата от претоварване на електродвигателя? | На крановете. | На пожарните помпи. | На швартовия шпил. | На рулевото задвижване.
| Акумулаторът е предназначен да: | Акумулира и преобразува честотата на електроенергията. | Акумулира и преобразува напрежението на електроенергията. | Акумулира и отдава електроенергия. | Нищо от изброените.
| Електролитът на оловните акумулатори представлява: | Чиста солна киселина, разредена с дестилирана вода. | Чиста сярна киселина, разредена с дестилирана вода. | Калиева основа, разредена с дестилирана вода. | Нищо от изброените.
| При разреждане и зареждане на киселинните акумулатори електролитът: | Не участва в химическата реакция. | Променя плътността си. | Е натриева основа разредена с дестилирана вода. | Нищо от изброените.
| За какво служат сепараторите между плочите на акумулаторните батерии: | За комутационна връзка между активните плочи. | За изолация между активните плочи. | За катализатор на химическите процеси. | Нищо от изброените.
| При разреждане на киселинните акумулатори: | Плътността на електролита се увеличава. | Плътността на електролита не се променя. | По повърхността на активната маса се получава оловен сулфат. | Нищо от изброените.
| Електролитът на алкалните акумулатори е разтвор на: | Калиева или натриева основа. | Магнезиева или калциева основа. | Натриев хлорид. | Нищо от изброените.
| Електролитът при алкалните акумулатори: | При разреждане на акумулатора намалява плътността си. | При зареждане на акумулатора увеличава плътността си. | Не променя плътността си. | Нищо от изброените.
| За осигуряване на по-голям ток акумулаторите се свързват: | Последователно. | Паралелно. | Съгласно схемата на Грец. | Нищо от изброените.
| Кое е основното предимство на универсалните ел. двигатели? | Могат да се захранват от променлив ток и да имат характеристиките на постояннотоков двигател. | Лесна подръжка. | Голям моторесурс. | Всичко изброено.
| Коя електрическа мощност се измерва във Ватове ( W )? | Реактивната мощност. | Пълната мощност. | Активната мощност. | Капацитивната мощност.
| Двигателят бучи силно. Нагряването на статорната намотка е неравномерно. Възможни причини? | В статорната намотка има късо съединение. | Статорната намотка е свързана неправилно. | Броят на навивките в отделните секции на статорната намотка не е еднакъв. | Всичко изброено.
| Еднофазния АД потегля добре без товар, а при наличие на товар потегля с понижена скорост. Възможна повреда? | Натоварването при пускане е голямо. | По-ниско от номиналното напрежение на входа. | Проблеми в лагерните възли на ел. двигателя. | Всичко изброено.
| Чрез какви проверки се установява изправността на постояннотоковите електродвигатели? | Чрез измерване на възбудителните намотки. | Чрез измерване на съпротивленията между колекторните пластини. | " а " и " б ". | Чрез измерване на тока през роторната намотка.
| Какви са недостатъците на променливотоковите колекторни двигатели? | По-високи обороти. | Наличие на колекторно-четков апарат. | Неустойчиви са в голям диапазон на натоварване. | По-трудно се регулира скоростта.
| Какви са недостатъците на асинхронния ел. двигател пред универсалния колекторен двигател? | Невъзможност за постигане на по-високи обороти от синхронните. | По-сложни схеми за регулиране на скоростта. | " а " и " б ". | Има по-малък моторесурс.
| Кои са предимствата при използването на контактори за управление на електрозадвижванията? | Разделяне на силовите вериги от веригите за управление на бобините (оперативните вериги). | Възможност за приложение на дистанционно автоматично управление СДАУ на електрозадвижванията. | Облекчен ремонт. | Всичко изброено.
| Откъде произтича наименованието "нулева защита" на защитата от самопускане? | От решението за защита от самопускане при управление на правотокови електрозадвижвания с пусков реостат. | От нулевата стойност на тока при възстановяване на захранването. | От нулева мощност на консуматора при вклъчване на захранването. | От нулевото напрежение към консуматорите.
| Какво гласи първият закон на Кирхов? | Алгебричната сума на всички токове в даден възел на една верига е равна на нула. | Сумата на напреженията в затворен контур от електрическа верига е равна на сумата на електродвижещите напрежения в същия контур.. | Алгебричната сума на напреженията в който и да е възел на една верига е равна на нула. | Сумата от токовете в затворен контур на една верига е пропорционален на отношението на напрежението към импеданса .
| Болшинството от токоизправителите работят при: | Активно-индуктивен товар. | Активно-капацитивен товар. | Активен товар. | "а" и "б" .
| Кой от случаите считаме за граничен по отношение на проблеми с искренето в колектора? | Забавена комутация при която плътността на тока под четките става критична и се появяа силно искрене. | Значително искрене под целия край на четките с наличие на едри излитащи искри вследствие на значително почерняване на колектора. | Искрене, при което искрите под отделните пластини прерастнат в плътна огнена обвивка около колектора. | Всички изброени.
| За осигуряване на по-голямо напрежение акумулаторите се свързват: | Последователно. | Паралелно. | Съгласно схемата на Грец. | Нищо от изброените.
| Акумулаторът се зарежда от токоизточника, ако: | Напрежението на акумулатора е по-голямо от това на токоизточника. | Напрежението на акумулатора е равно на това на токоизточника. | Напрежението на акумулатора е по-малко от това на токоизточника. | Нищо от изброените.
| Коя от изброените операции ще извършим първа, преди да пуснем електромашина, която е била в дълговременно бездействие? | Намазване и превъртане. | Проверка за забравени предмети в машината. | Измерване и записване на съпротивлението на изолацията. | Боядисване ка корпуса на машината.
| При включване на автоматичната перална машина в перално отделение, двигателя се върти в една посока, а при обръщане на захранващия шнур в обратна посока. Къде е повредата? | Късо съединение в пускова или работна намотка. | Проблем в захранващия шнур. | Късо съединение в програматора. | Нищо от изброените.
| Почистването на колектора се извършва при: | На малки обороти. | При номинални обороти, но без товар. | При превъртане с помощта на поворотно устройство. | При спрян ротор.
| При кои трансформатори е опасно да се отвори вторичната верига по време на работа? | Токов трансформатор. | Напреженов трансформатор. | Автотрансформатор. | Не е опасно при никой от трансформаторите.
| От какво не зависят механичните загуби при електродвигателите? | Оборотите. | Натоварването. | Триенето в лагерите. | Вентилация на ротора.
| Кои двигатели за постоянен ток не трябва да се пускат ненатоварени? | Двигатели с постоянни магнити. | Двигатели с независимо възбуждане. | Двигатели с паралелно възбуждане. | Двигатели с последователно възбуждане.
| Коя от изброените електрически машини има най-ограничено приложение? | Синхронни електродвигатели. | Асинхронни генератори. | Асинхронни двигатели. | Монофазни трансформатори.
| Кои генератори наричаме компаудни и какво приложение имат те? | Това са постоянно-токови генератори със смесено възбуждане с приложение в подемните механизми. | Смесено възбуждане двете полета са едно срещу друго/обратно компаундиране/ големи токове на късо, електрозаваръчни генератори, правотокови . | Правотокови, със смесено възбуждане двете полета са еднопосочни, големи токове при ниски обороти, електростартови генератори. | Пускови правотокови генератори с еднакво насочени магнитни полета /право компаундиране/на двете възбудителки -лифтове.
| Кое твърдение не се отнася за динисторите? | Динисторът представлява тиристор без управляващ електрод. | Динисторът има 4-слойна структура от два P и два N кристала (подредени последователно P1 N1 P2 N2). | Динисторът може да пропуска електрически ток, само ако е свързан във верига в права посока. | Единственият начин да се „запуши“ динистора, е чрез намаляне на напрежението към него.
| За какво служи кондензаторът и как се включва той във веригата на луминисцентната лампа? | Схемата не включва в състава си кондензатор. | Във веригата има два кондензатора - единия осигурява стартирането, а другия повишава cosφ на електрическата мрежа. Паралелно включване. | Служи за компенсатор на пулсациите на тока във веригата - включва се паралелно на лампата. | Включват се последователно за да повишат фактора на мощността cosφ на електрическата мрежа.
| Кога се прилага паралелно свързване на две луминисцентни лампи? | При необходимост от по-висока степен на осветеност на помещението. | Практически това свързване се прилага само в случаи, когато желаем да имаме така наречената "сигурност на свързване" . | Такова свързване не е приложимо. | "б" и " а ".
| Фарад е единица мярка за: | Индуктивност. | Количество електричество. | Магнитна проницаемост. | Капацитет.
| Какъв е смисъла на понятието " 1С - /Един кулон/ " ? | Единица мярка за количество електричество. | Единица мярка за капацитет на акумулаторна батерия. | Когато електрически ток със сила един ампер тече в продължение на една секунда, той пренася електрически заряд един кулон. | Всичко изброено.
| Потокът на магнитното поле се измерва във : | Волтове - V. | Ватове - W. | Вебери - Wb. | Фонове - phon.
| Коя защита е предназначена за предпазване на човешкия организъм от поражение от електрически ток? | Максималнотоковата. | Защитата от късо съединение. | Маеровата защита. | Дефектнотоковата.
| Има ли приложение дефектнотоковата защита в корабните електроцентрали и корабното електрооборудване? | Не. | Има приложение в хладилната техника. | Намира приложение само при оборудване на корабните камбузи и битови помещения. | Само при пасажерски кораби.
| При подготовката на главното разпределително табло за приемане на електрическа енергия, кое действие ще предприемем най-напред? | Да се провери с мега-омметър състоянието на изолацията на таблото. | Да се извърши външен оглед на ГРТ за сигурност, че върху тоководещите му части няма външни предмети. | Да се провери отсъствието на напрежение в шините на ГРТ. | Да се провери да не са включени въздушните автоматични прекъсвачи или други комутационни апарати.
| При теста на електрическа машина след ремонт кои параметри проверяваме в действие първо? | Температурите на отделните части на електрическата машина. | Работата на колектора и четките. | Стойността на напрежението, развивано от генератора или тока на празен ход от електродвигателя. | Боядисването на корпуса на машините.
| Контакторът е апарат за управление с две устойчиви положения (включено и изключено), чието аварийно задвижване е: | Електромагнитно. | Ръчно. | Пневматично. | Хидравлично.
| Как дефинираме свръхпроводимостта? | В свръхпроводник при температури по-ниски от критичната, магнит-ният поток е нула - ефект на Майснер. | Всичко изброено. | Определени вещества достигат скокообразно до свръхпроводимост при температури близки до абсолютната нула. | Характеризира се с пълно отсъствие на електрическо съпротивление .
| При кой режим честотата на тока в ротора на асинхронен ел.двигател превишава честотата на тока в статора? | В двигателен режим. | В генераторен ражим. | В спирачен режим. | Няма такъв режим, при който това да се изпълни.
| Кой експлоатационен фактор определящо влияе върху вътрешното съпротивление на киселинен акумулатор ? | Тока от и към акумулатора. | Времето на зареждане. | Периода на разреждане. | Определя се конструктивно и не зависи от експлоатационни фактори, освен от връзката в клемите.
| Осцилоскопът представлява инструмент за наблюдение изменението и измерване на : | Импеданса на електрическите вериги. | Напрежението. | Тока. | Магнитната проницаемост.
| Кой от изброените типове амперметри може да се използва за измерване само на променливи токове? | Магнитоелектрически. | Детекторен. | Електродинамичен. | Термоелектрически.
| Синхронните двигатели се използват за : | Малки мощности - до 20 kW. | Средни мощности - до 50 kw . | Големи мощности - над 100 kW. | Всички изброени.
| Асинхронните двигатели се използват за : | Малки мощности - до 20 kW. | Средни мощности - до 50 kw . | Големи мощности - до 100 kW. | Всички изброени.
| Прехвърлянето на електрически сигнали между две електронни устройства се осъществява чрез галванично разделяне. За целта се използват: | Биполярни транзистори. | Полеви транзистори. | Магнетрони. | Оптрони.
| Кое от твърденията се отнася зя проводниците? | Вещества, в които всички заряди са свързани. | Под въздействие на електричното поле зарядите могат да се местят на микроскопични разстояния. | Под въздействието на електрично поле зарядите могат да се движат на големи разстояния по целия обем на телата . | Под въздействие на ел. поле зарядите се местят в молекулите или в йонната им решетка.
| Кои системи за мониторинг и контрол са изградени на базата на радарната технология ? | Системите за мониторинг и контрол на параметрите на рулевото устройство. | Системите за мониторинг и контрол на параметрите на автопилота. | Системите за мониторинг и контрол на параметрите на нефтоналивни танкове . | Системите за мониторинг и контрол на параметрите на противопожарната сигнализация.
| Скоростта на постояннотоковия двигател е: | Правопропорционална на магнитния поток Ф и обратно пропорционална на приложеното напрежение. | Правопропорционална на приложеното напрежение U и на магнитния поток Ф. | Правопропорционална на приложеното напрежение U и обратно пропорционална на магнитния поток Ф. | Обратнопропорционална на напрежението и потока.
| До колко минути следва да се квитира алармата за превишена стойност на параметър за да не се включи общата сигнализация на кораба? | 3 минути. | 4 минути. | 5 минути. | 6 минути.
| Как определяме един сигнал за цифров? | Сигнал, определящ 0 като ниско ниво и 1 като високо. | Сигнал, индициращ волтаж. | Сигнал за обороти в минута. | Сигнал за сила на тока.
| Част от електрическото оборудване може да бъде маркирано със символите Ex i. Какво означават те? | Взривобезопасни. | Опасни във взривоопасна зона. | Съществено безопасни. | Безопасни към вътрешни експлозии.
| Кое от изброените устройства се подлага на специални изпитания по време на ходовите изпитания? | Електрозадвижване на товарното устройство. | Лодъчното спасително устройство. | Аварийните генератори. | Уредите за вътрешна свръзка и сигнализация.
| Коя е основната система за автоматично управление на курса на кораба с цел повишаване надеждността на корабоплаването? | Система за автоматично удържане на кораба на зададен курс при плаване в открито море. | Всичко изброено. | Система за автоматично управление на кораба по зададен фарватер. | Система за автоматично управление на кораба по зададена траектория при плаване в открито море.
| На кой параметър реагира звуковата и светлинна сигнализация за прекъсване на захранването на всяка от навигационните светлини? | Напрежението. | Съпротивлението. | Тока. | Индуктивността.
| Какво е предназначението на постоянния магнит в микрофона на телефонната слушалка? | Да създава заедно с гласа на говорещия променливо Е.Д.Н. | Да усилва звука. | Да намалява изкривяванията. | Всичко изброено.
| Единица мярка за какво е Лумена (символ lm) ? | Лумен е единицата за светлинен поток в системата SI. | Единица мярка за осветеност. | Лумен е единицата за светлинно свъпротивление в системата SI. | Единица мярка за радиация.
| Кое е основното предимство на магнитния пускател пред ръчния прекъсвач при управлението на асинхронния двигател? | Дистанционно управление. | Защита от претоварване. | Нулева защита. | Всичко изброено .
| Честотата на въртене на ротора на асинхронните двигатели е: | По-голяма от честотата на въртене на статорното въртящо се магнитно поле. | По-малка от честотата на въртене на статорното магнитно поле. | Равна на честотата на въртене на статорното магнитно поле. | Нищо от изброените.
| Металният корпус на електрическите машини задължително се “заземява”: | За да задейства защитите при повреда на изолацията на машината и да изключи двигателя от мрежата. | За намаляване на напрежението върху човека при допир до машината при повреда на изолацията. | За да не възникне ток на късо съединение при повреда на изолацията на машината. | Нищо от изброените.
| Кои електродвигатели се използват най-често в корабното обзавеждане? | Постояннотокови двигатели със смесено възбуждане. | Трифазни асинхронни електродвигатели с късо съединен ротор. | Синхронни двигатели. | Нищо от изброените.
| Неподвижните части на асинхронният електродвигател се наричат: | Ротор. | Статор. | Колектор. | Нищо от изброените.
| Подвижните части на асинхронният електродвигател се наричат: | Ротор. | Статор. | Котва. | Нищо от изброените.
| В кои електрически машини индукторът се намира на ротора и се захранва от постоянно токов източник? | Асинхронната електрическа машина. | Правотоковата електрическа машина. | Синхронната електрическа машина. | Нищо от изброените.
| Защо статорните и роторните пакети на асинхронния двигател се изработват от листова електротехническа ламарина? | За намаляване на загубите от вихровите токове. | За намаляване на плъзгането s. | За увеличаване на пусковия момент. | Нищо от изброените.
| Под понятието фазов ротор разбираме: | Накъсосъединен ротор. | Навит ротор. | Кафезен ротор. | Нищо от изброените.
| Кафезен ротор имаме тогава когато: | Активните проводници на роторната намотка се съединяват накъсо в двата края. | Краищата на роторната намотка се запояват към колекторните пластини. | Роторната намотка се изпълнява непрекъсната. | Нищо от изброените.
| Трифазният ток на статорната намотка на асинхронния двигател възбужда: | Постоянно магнитно поле. | Променливо магнитно поле. | Въртящо се магнитно поле. | Нищо от изброените.
| Въртящият момент на АД възниква вследствие на електромагнитното взаимодействие на: | Токовете на роторните проводници и постоянно магнитно поле. | Токовете на роторните проводници и пулсиращо магн. поле. | Токовете на роторните проводници и въртящо се магнитно поле. | Нищо от изброените.
| Кога асинхронният двигател не развива въртящ момент? | Когато роторът се върти синхронно със статорното въртящо се магнитно поле. | Когато роторът се върти по-бавно от статорното въртящо се магнитно поле. | Когато роторът се върти по посока обратна на въртенето на статорното поле. | Нищо от изброените.
| Чрез смяна редуването на фазите/размяна на два от трите извода на статорната намотка на асинхронния двигател получаваме: | По-бързо въртене на ротора. | Реверсиране на ротора/електродвигателя. | По-бавно въртене на ротора. | Нищо от изброените.
| Коя намотка на еднофазния асинхронен двигател обикновенно се изключва след развъртане на ротора? | Компенсационната. | Пусковата. | Статорната. | Нищо от изброените.
| Трансформаторът е статична електромагнитна машина с две или повече индуктивно свързани намотки и служи за преобразуване на: | Постояннотокова електрическа енергия с едно напрежение в променливотокова електрическа енергия с друго напрежение. | Променливотокова ел.енергия с едно напрежение в променливотокова ел.енергия с друго напрежение, но със същата честота. | Променливотокова ел.енергия с едно напрежение в променливотокова ел.енергия с друго напрежение, но със друга честота. | Нищо от изброените.
| Трансформаторите се захранват от мрежи за: | Постоянен ток. | Всякакви електрически мрежи. | Променлив ток. | Нищо от изброените.
| Коефициентът на трансформация представлява число, показващо: | Мощността на трансформатора. | Загубите в трансформатора. | Отношението на броя на навивките на първичната намотка към броя на навивките на вторичната намотка. | Нищо от изброените.
| При натоварване на трансформатора се променя: | Честотата на мрежата. | Токът на вторичната намотка. | Първичното напрежение на трансформатора. | Нищо от изброените.
| Увеличаването на тока на вторичната намотка на трансформатора води до нарастване на тока на първичната намотка: | Защото се увеличава честотата. | Защото се увеличава изходното напрежение. | Защото магнитният поток на трансформатора остава постоянен. | Нищо от изброените.
| Магнитопроводът на трансформаторите е: | Отворен тип. | Затворен тип. | Линеен тип. | Нищо от изброените.
| Магнитопроводът на трансформатора служи за провеждане на: | Магнитен поток. | Електрически ток. | Протонен поток. | Нищо от изброените.
| Частите на магнитопровода, върху които се поставят намотките се наричат: | Ядра. | Яреми. | Комутатори. | Нищо от изброените.
| Магнитопроводът на трансформаторите: | Повишава взаимната индуктивност между намотките. | Провежда електрическия ток на първичната намотка. | Поддържа намотките неподвижни една спрямо друга. | Нищо от изброените.
| Намотките на трансформатора се изработват от: | Изолиран меден или алуминиев проводник с кръгло, правоъгълно или квадратно напречно сечение. | Канталов проводник с високотемпературна изолация. | Стоманен проводник с различно напречно сечение. | Нищо от изброените.
| Каква схема на свързване се получава когато краищата на фазните намотки се свържат в общ център? | Звезда. | Зигзаг. | Триъгълник. | Нищо от изброените.
| Каква схема на свързване се получава когато краят на всяка фазна намотка се свърже с началото на следващата? | Звезда. | Триъгълник. | Зигзаг. | Нищо от изброените.
| Паралелната работа на трансформаторите се налага когато: | Трябва да се увеличи инсталираната мощност за захранване на консуматорите. | Трябва да се увеличи напрежението на мрежата. | Трябва да се увеличи честотата на захранващото напрежение. | Нищо от изброените.
| Паралелната работа на трансформаторите се приема за нормална, ако: | Общият товар на консуматорите се разпределя право пропорционално на номиналните им мощности без уравнителни токове. | Общият товар на консуматорите се разпределя обратно пропорционално на номиналните им мощности без уравнителни токове. | Общият товар на консуматорите се разпределя право пропор-ционално на номиналните им мощности със уравнителни токове. | Нищо от изброените.
| Комутацията на постояннотоковите машини се подобрява чрез: | Поставяне на допълнителни полюси. | Поставяне на възбудителна намотка. | Поставяне на полюсни накрайници. | Нищо от изброените.
| Колекторът представлява набор от медни пластини, свързани с елементи на котвената намотка и изолирани една от друга с: | Гетинакс. | Миканит. | Текстолит. | Нищо от изброените.
| Намотката на допълнителните полюси се свързва: | Последователно на котвената намотка. | Успоредно на котвената намотка. | Успоредно на възбудителната намотка. | Нищо от изброените.
| Компенсационната намотка на машините за постоянен ток се поставя за: | Усилване на реакцията на котвата. | Намаляване на основния магнитен поток. | Подобряване на комутацията. | Нищо от изброените.
| Най-доброто средство за подобряване комутацията на машините за постоянен ток е: | Монтиране на компенсационна намотка. | Увеличаване на преходното съпротивление на четките. | Монтиране на допълнителни полюси. | Нищо от изброените.
| Реакцията на котвата в постояннотоковите машини има: | Леко размагнитващо действие. | Намагнитващо действие. | Магнитният поток под полюса не се променя. | Нищо от изброените.
| Кое е преимуществото на постояннотоковите двигатели, заради което все още се използват широко в практиката? | По-проста конструкция. | По-лесна поддръжка. | Плавно регулиране на честотата на въртене в широк диапазон. | Нищо от изброените.
| Корабните консуматори на електрическа енергия се защитават от: | Обратна мощност, претоварване, прегряване, късо съединение. | Претоварване, работа на 2 фази, самопускане, работа при понижено напрежение, външно късо съединение. | Понижена честота, понижено напрежение, външно късо съединение. | Нищо от изброените.
| Токът на настройката на максимално токовия изключвател е: | По-малък от номиналния ток на двигателя. | По-голям от номиналния ток на двигателя. | Не зависи от номиналния ток на двигателя. | Нищо от изброените.
| Могат ли стопяеми предпазители да защитават ел.двигател от претоварване? | Да, защитават го от малки претоварвания. | Да, защитават го от големи претоварвания. | Не могат да защитават двигателя от претоварване. | Нищо от изброените.
| Линейните контактори могат да защитават двигателите от: | Работа на две фази. | Претоварване. | Понижено напрежение. | Нищо от изброените.
| Инсталационните прекъсвачи могат да се използват за защита на двигателите от: | Къси съединения. | Претоварване. | Къси съединения и претоварване. | Всичко изброено.
| Кои електрически машини се използват като основни енергийни източници? | Генератори за постоянен ток с паралелно възбуждане. | Трифазни синхронни генератори. | Трифазни синхронни двигатели. | Нищо от изброените.
| Къде се възбужда основния магнитен поток на електрическата машина? | В котвата. | В индуктора. | В допълнителните полюси. | Нищо от изброените.
| Къде се индуктира е.д.н. на електрическата машина? | В индуктора. | В котвата. | В допълнителните полюси. | Нищо от изброените.
| Трифазната котвена намотка на синхронните генератори със средна и голяма мощност се разполага на: | Ротора. | Статора. | Полюсите. | Нищо от изброените.
| В кои случаи е за предпочитане използването на синхронни двигатели? | При редки пускания, отсъствие на необходимост от регулиране на скоростта и необходимост от подобряване на фактора на мощността на електроцентралата. | При необходимост от регулиране на скоростта. | При чести пускания. | Нищо от изброените.
| Кой от изброените електродвигатели има астатична механична характеристика? | Синхронният. | Асинхронният. | Постояннотоковият с паралелно възбуждане. | Нищо от изброените.
| Пусковата намотка на синхронните двигатели с асинхронно пускане се разполага: | В каналите на ротора. | В полюсните накрайници на статора. | В каналите на котвената намотка. | Нищо от изброените.
| Защитата на СГ от външно късо съединение се осъществява с помощта на: | Максимални изключватели. | Минимално напреженов изключвател. | Реле за обратна мощност. | Нищо от изброените.
| Преди измерване на изолация с мегаомметър, намотките на големите електрически машини трябва да се замасят за около 15 минути преди началото на измерването защото: | Възможно е да се повреди изолацията. | Възможно е изолацията да е овлажнена. | Намотките на котвата ще имат редица утечки. | Големите машини е възможно да натрупат статическо електричество.
| Съпротивление с неизвестна стойност може да бъде проверено/измерено използвайки метода волтметър-амперметър. Как трябва да са свързани двата прибора към съпротивлението? | Двата прибора последователно на съпротивлението. | Двата прибора паралелно на съпротивлението. | Амперметъра последователно, а волтметъра паралелно на съпротивлението. | Амперметъра паралелно, а волтметъра последователно на съпротивлението.
| Инцидентно възникнало ниско съпротивление придружено с протичане на ненормално високи стойности на тока е познато като: | Отворена верига. | Заземен полюс. | Претоварване по сила на тока. | Късо съединение.
| С какъв уред може да се измери съпротивлението на изолация на корабното електрообзавеждане? | Комбиниран волт-ампер-омметър. | Волтметър и амперметър. | Омметър. | Мегаомметър.
| Когато се търси повреда на електронно оборудване трябва да се използва мултиметър с висок импеданс. Защо? | Да се предотврати преминаването на голям ток през уреда и да го повреди. | Прилага се за измервания само на променлив ток и нискосъпротивителен уред за правотокови измервания. | При условие, че няма уред с нисък импеданс независимо какъв вид измерване се прави. | За да не се разтовари веригата и получат погрешни резултати за измереното напрежение.
| Измервателните прибори на трифазен генератор показват 450 V, 300 A и 163.6 кW при cos φ = 0.7. С колко ще се увеличат показанията на ватметъра при cos φ = 0.8? | 17,8 kW. | 23,2 kW. | 30,6 kW. | 37,8 kW.
| При измерване на изолация с мегер, в резултат на продължаващото въртене на ръчката му, постепенното нарастване на показанията на измерващата стрелка е резултат от: | Добра изолация на проводниците. | Утечки на ток през замърсена изолация. | Индуктивното съпротивление на намотките. | Диелектрично-абсорбиращия ефект на изолацията.
| Колко ампера е токът на силов диод в трифазен токоизправител ако товарния ток е 60 А | 20 А. | 10 А. | 35 А. | 60 А.
| Използването на 4 диода във веригата на пълнопериодов мостов токоизправител ще: | Осигури/подаде еднопосочен ток към товара. | Позволи силна утечка на ток от товара. | Преобразува прав в променлив ток. | Доведе до голямо съпротивление на тока в двете посоки.
| Топлинни (топлоотвеждащи) радиатори обикновено се използват при: | Силови транзистори. | Вакумни тръби. | Диодите на"тунелни" преобразуватели. | Всички изброени.
| Електрически уред/елемент който най-често използва принципа на електромагнитната индукция е: | Диод. | Трансформатор. | Транзистор. | Реостат.
| Изходно напрежение 440 V на променливотоков генератор се подържа чрез: | Оборотите на първичния двигател. | Регулатора на възбуждането. | Товара на генератора. | Броя на полюсите.
| Защо ел.двигател за постоянен ток се включва през пускови съпротивления? | За запазване на мрежата от претоварване. | За плавно регулиране на честотата на въртене. | За подобряване на К.П.Д на задвижването. | За ограничаване големината на пусковия ток.
| Каква е причината да бръмчи без да се развърта след пуск един механично изправен асинхронен ел.двигател? | Задействала е защитата от претоварване. | Изгорял е предпазитела на една от фазите. | Недостатъчен магнитен поток. | Пробив на изолация към корпус.
| Защо пусковите съпротивления на правотоков ел.двигател работещ на установен режим трябва да са изключени? | За предпазване съпротивленията от прегряване. | За икономия на електроенергия. | Подготовка за следващия пуск. | За достигане максималната честота на въртене.
| Как може да се промени посоката на въртене на трифазен асинхронен ел.двигател? | Чрез промяна на включването на два от трите захранващи линейни проводника. | Чрез превключване на броя на полюсите на статорната му намотка. | Чрез промяна посоката на тока в роторната намотка. | Чрез промяна на включването на два от трите извода на роторната намотка.
| Безчетковите генератори са проектирани да работят без: | Четки. | Контактни пръстени. | Комутатори. | Всички изброени.
| Заземяване на електродвигател може да се дифинира като връзка на корпуса му и: | Шунтовото поле. | Главния прекъсвач. | Металния фундамент. | Полюсите.
| Увеличаване на възбуждането на генератора на дизел-електро пропулсивна система, ще причини на правотоковия гребен електродвигател: | Увеличение на оборотите/скоростта. | Намаление на оборотите/скороста. | Отразява се само на оборотите на генератора. | Оказва влияние на гребния ел.двигател само ако е обвързано с увеличение и на оборотите на генератора.
| Какво трябва да се направи за да се увеличи активния товар на паралелно работеш синхронен генератор? | Да се увеличи въртящия момент на вала му. | Да се намали възбудителния му ток. | Да се увеличи възбудителния му ток. | Да се намали въртящия момент на вала му.
| По време на работата на променливотоков генератор включен към мрежата, на промяната на електрическия товар и "cos φ " кореспондира и съответна промяна на реакцията на котвата. Компенсирането на промяната на реакцията на котвата се компенсира чрез: | Намаляване честотата на въртене чрез промяна настройката на регулатора на първичния двигател. | Регулатора на волтажа. /AVR/ | Балансираща намотка. | Фазово-балансно реле.
| Напрежението генерирано от повечето променливотокови генератори се подава от генератора към шините посредством: | Четките на комутатора. | Чeтките на статора и пръстените на ротора. | Пръстените на комутатора. | Директна връзка от статора.
| Изоставането на ротора на асинхронния двигател от въртящото се магнитно поле се характеризира с величината на: | Плъзгането S. | Скороста на изменение на честотата на въртене. | Изменение на въртящия момент. | Индукцията.
| В случай на повреда (напр. прекратяване подаването на гориво) на единия от първичните двигатели на генератори работещи в паралел трябва: | Да сработи защитата за обратна мощност на повредения дизелгенератор и избегне работа в двигателен режим. | Да сработи защитата от свръхобороти на ДГ. | Да сработи защитата на изправния ДГ по минимални обороти. | Бързо да се възстанови подаването на гориво на проблемния ДГ.
| Променливотоков ел.двигател, при който се използва реостат за промяна на честотата/скороста на въртене се нарича: | Асинхронен двигател кафезен тип. | Рекуперативен двигател. | Асинхронен двигател с навит ротор. | Синхронен двигател.
| Факторът определящ честотата Hz на променливотоков генератор е: | Броя на завъртанията на проводника на котвената намотка. | Скороста/оборотите на ротора. | Силата използваните магнити. | Силата на изходящото напрежение.
| Свързването на трифазни намотки в схема "звезда" се означава със знака: | Ү. | ∆. | ¥. | Χ.
| Електролита на никел-кадмиевите батерии е дестилирана вода и: | Разредена сярна киселина. | Калиев хидроокис. | Оловен сулфат. | Цинков окис.
| В микропроцесорните системи информацията се представя: | С аналогови електрически сигнали. | С импулсни електрически сигнали. | С кодова комбинация от определен брой импулси с две нива. | Нищо от изброените.
| Защитата на СГ от понижено напрежение се осъществява с помощта на: | Максимални изключватели. | Минимално напреженов изключвател. | Реле за обратна мощност. | Нищо от изброените.
| Защитата на СГ от преминаване в двигателен режим се осъществява с помощта на: | Максимални изключватели. | Минимално напреженов изключвател. | Реле за обратна мощност. | Нищо от изброените.
| Кое изпълнително устройство защитава СГ при ненормални режими? | Автоматичният генераторен автомат. | Термични релета. | Стопяеми предпазители. | Нищо от изброените.
| Съвременните електронни устройства за комплексна защита на синхронните генератори ги защитават от: | Работа при всички ненормални и аварийни режими. | Работа при всички ненормални и аварийни режими с изключение на късо съединение в синхронния генератор. | Вътрешно късо съединение и работа на две фази. | Нищо от изброените.
| Кое е характерното за грубото синхронизиране на синхронния генератор? | Честотата се установява неточно (грубо). | Включването на синхронния генератор към шините става през дросел без да се контролира фазовия ъгъл на е.д.н. на генератора спрямо напрежението на шините. | Включването става при неточно установяване на е.д.н. (в сравнение с напрежението на шините). | Нищо от изброените.
| Кога напрежението на синхронния генератор без регулатор на възбуждането може да се повиши при натоварване? | Когато генераторът се натоварва с активна мощност. | Когато генераторът се натоварва с индуктивна мощност. | Когато генераторът се натоварва с капацитивна мощност . | Нищо от изброените.
| Какви защити може да осигури на участък от електрическата мрежа един мрежов автоматичен прекъсвач? | От обратна мощност. | Майерова защита. | От късо съединение. | Нищо от изброените.