## МВП ф2 ЕЛ
Механик вътрешно плаване - Ел.обзавеждане, електронна апаратура и системи за управление
КОМПЕТЕНТНОСТ | ВЪПРОС | ОТГОВОР а) | ОТГОВОР б) | ОТГОВОР в) | ОТГОВОР г)
Ел. обзавеждане, електронна апаратура и системи за управление | Към ротора на кои електрически машини не се подава напрежение от външен източник? | Синхронните; | Асинхронните; | Постоянно токовите; | И трите вида.
| При натоварване на трансформатора се променя: | Напрежението на първичната намотка; | Токът на вторичната намотка; | Токът на първичната намотка; | Честотата на мрежата.
| Ток с каква сила трябва да се подава за нормалното зареждане на акумулатор 12v160Ah | 1A до 6А; | 8А до 16А; | 20А до 32А; | Нито един от трите.
| При какъв ел. двигател е възможно използването на пускател "звезда - триъгълник"? | Асинхронен двигател с накъсо съединен ротор; | Асинхронен двигател с навит ротор; | Синхронен двигател; | Еднофазен асинхронен двигател.
| Какви ел. двигатели се използват най-често в корабното ел обзавеждане? | Синхронни двигатели; | Асинхронни двигатели с ротор на късо; | Асинхронни двигатели с навит ротор; | Еднофазни асинхронни двигатели.
| Защитата от претоварване на рулево електрозадвижване въздейства на: | Изключва захранването на електрозадвижването; | Изключва захранването на електрозадвижването и включва сигнализацията; | Включва сигнализацията; | Включва резервното захранване.
| Предназначението на електрическата катодна система за защита на кораба е: | Да предпази корпуса, винта, гребния вал и руля от корозия; | Да неутрализира корабното магнитно поле, което би повлияло на работата на радара; | Да предпази МО и палубните механизми от окисление причинено от въздействието на солеността на въздуха; | Да поддържа минимален постоянен товар на променливотоковите генератори за предпазване от претоварване.
| Какво означава означението "Нz"? | Честота на постоянния ток; | Честота на променливия ток; | Електрически капацитет; | Електрическо съпротивление.
| Регулируемо съпротивление, на което стойността може да се изменя без да се прекъсва веригата се нарича: | Токо-пропускащо съпротивление; | Реостат; | Мост; | Неизолиран променлив шунт.
| Безчетковите генератори са проектирани да работят без: | Четки; | Контактни пръстени; | Комутатори; | Всички изброени.
| Заземяването на електродвигател може да се дефинира като връзка на корпуса му и: | Шунтовото поле; | Главния прекъсвач; | Металния фундамент; | Полюсите.
| Чрез размяна на два от трите захранващи извода на асинхронния двигател получаваме: | По бързо въртене; | Смяна посоката на въртене; | Намаляване на оборотите; | Не се отразява на работата на генератора.
| Комбинираният ефект от индивидуалното съпротивление, капацитивното съпротивление и съпротивлението на една последователно свързана променливотокова верига се нарича: | Реактивно съпротивление; | Общо съпротивление; | Резонанс; | Импеданс.
| Неподвижните части на асинхронния двигател се наричат: | Рама; | Колектор; | Ротор; | Статор.
| С кой от изброените измервателни уреди трябва да се измерва температурата на електролита на акумулатор? | Живачен термометър; | Спиртен термометър; | Термо-двойка; | Потенциометър.
| Защо ел. двигател за постоянен ток се включва през пускови съпротивления? | За запазване на мрежата от претоварване; | За плавно регулиране честотата на въртене; | За подобряване КПД на задвижването; | За ограничаване големината на пусковия ток;
| Линейните загуби на ел.преносната верига могат да се намалят чрез: | Увеличение на гумената изолация на кабелите; | Подаване на тока с висок ампераж и нисък волтаж; | Увеличение на броя на термичните релета на веригата; | Подаване на тока с нисък ампераж и висок волтаж.
| При разчитането на схеми за управление на ел. двигатели е полезно да знаем че: | Контролните вериги са начертани с удебелени линии, а силовите - с тънки; | Контролните вериги са начертани с тънки линии, а силовите - с дебели; | Линиите, през които протича ток с напрежение с и над 500 v са начертани с надебелени линии, а останалите - с тънки; | Линиите, през които протича ток с напрежение с и над 500 v са начертани с тънки линии, а останалите - с надебелени.
| Ел. проводниците и изолацията на един ел. мотор трябва да бъдат боядисани с: | Температурно устойчив полиакрилен компаунд; | Температурно устойчив алуминий; | Изолационен лак; | Бял изолационен шнур.
Ел. обзавеждане, електронна апаратура и системи за управление 02 | Каква е причината да бръмчи, без да се развърта, след пуск, един изправен асинхронен двигател? | Недостатъчен магнитен поток; | Прекъснато е захранването на една от фазите; | Задействана е защитата по ток; | Задействана е защитата за обратна мощност.
| С какъв уред можете да измерите величината на изолационното съпротивление на корабното ел. обзавеждане? | Мултицет; | Волтмер; | Мегер; | Ампермер.
| Трифазният ток на статорната намотка на асинхронен двигател възбужда: | Пулсиращо магнитно поле; | Постоянно магнитно поле; | Променливо магнитно поле; | Въртящо се магнитно поле.
| Напрежението между независимо кои два линейни проводника от една трифазна система се нарича: | Линейно напрежение; | Фазно напрежение; | Нулево напрежение; | Нито едно от трите.
| С каква цел се заземяват елементите на корабното ел. обзавеждане? | За защита и изключване на захранването; | За сработване на защитата; | За отвеждане на статическото електричество; | За намаляване на напрежението между корпуса на елемента и корпуса на кораба при повреда на изолацията на елемента.
| Какво трябва да се направи, за да увеличи активния товар на паралелно работещ синхронен генератор? | Да се намалят оборотите на първичния двигател; | Да се увеличи горивоподаването на първичния двигател; | Да се увеличи възбуждането на генератора; | Нито едно от трите.
| Защо статорните и роторни пакети на асинхронните двигатели се изработват от листова електротехническа ламарина? | За намаляване на плъзгането; | За увеличаване на пусковия момент; | За намаляване на пусковия момент; | За намаляване загубите от вихрови токове.
| Какъв тип зарядно устройство трябва да се използва за зарядка на киселинни акумулатори, за да се поддържа "пълна зарядка" рли условие, че не се използват продължителен период. | Нормално устройство; | Устройство за бърза зарядка; | Устройство за бавна продължителна зарядка; | Устройство за зареждане с висок ампераж.
| Кое от изброените е основната разлика между реле и контактор? | Контакторът контролира силата на тока, а релето-напрежението; | Релето се свързва последователно, а контакторът паралелно; | Контакторите са предназначени за по-големи натоварвания от релетата; | Контакторите са изработени от сребро, а релетата от мед.
| Инцидентно възникнало ниско съпротивление придружено с протичане на ненормално високи стойности на силата на тока е познато като: | Отворена верига; | Заземен полюс; | Претоварване по сила на тока; | Късо съединение.
| Коя защита на рулевото задвижване предизвиква изключване на ел.двигателя? | Защитата по ниско напрежение; | Защитата по притоварване; | Защитата от късо съединение; | Всички изброени.
| За какво служат сепараторите между плочите на акумулаторните батерии? | Комутационна връзка; | За изолация между активните плочи; | За катализатор на химичните процеси; | За по-добро вентилиране на газовете.
| Променливотоковите вериги са характерни със съпротивление, индуктивност и капацитивност.Мерната единица за капацитивността на всеки отделен кондензатор е: | Ом; | Мегаом; | Хенри; | Фарад.
| Кои от изброените части/компоненти/ преобразуват променливия ток в постоянен на генератора /динамото/? | Магнитното поле и възбуждането; | Ротора и междинните полета; | Котвата и изравнителя; | Колектора и четките.
| Ел. вериги се защитават от прегряване чрез: | Прекъсвачи; | Усилватели; | Диоди; | Кондензатори.
| Най-често използвания материал за изолиране на проводници е: | Гладка хартия; | Гума или PVC; | Сребърно покритие; | Бабитно покритие.
| Многожичните ел. кабели са изработени от сплитки с множество проводници с малък диаметър с цел: | Да се повиши възможността за пренасяне на по-голям ток през даден размер на сечението на кабела; | Да се повиши еластичността на кабела; | Да се намали теглото на кабела при даден размер на сечението; | Да се създадат по добри условия за контакт в точките на свързване.
| Ел. лампи с нажежаема жичка се класифицират според: | Формата на крушата и предназначението; | Размера и вида на закрепването във фасунката; | Работното напрежение и мощност във ватове; | Всички изброени.
| Като основно правило, първото ви действие в процеса на откриване на повреди на повредено ел. устройство следва да бъде: | Чертане на схема на захранването; | Проверяване предпазителите и измерване линейното напрежение; | Използване на мегер и измерване съпротивлението на изолацията; | Изолираме устройството от замасяване.
Ел. обзавеждане, електронна апаратура и системи за управление 03 | На кои от изброените механизми, ел. двигателя е само със защита от късо съединение? | Противопожарна помпа; | Маслена помпа на гл. двигател; | Рулева машина; | Котвено устройство.
| За какво се използва схемата "звезда-триъгълник" при запускане на един асинхронен ел. двигател? | За намаляване на пусковия ток; | За плавно регулиране на оборотите; | За увеличаване на пусковия въртящ момент; | За увеличаване на оборотите на двигателя.
| Колко чифта полюси има един синхронен генератор със 750 об/мин. | 2 чифта; | 4 чифта; | 6 чифта; | 8 чифта.
| Напрежението между независимо кой линеен проводник и нулевия от една трифазна система се нарича: | Линейно напрежение; | Фазно напрежение; | Нулево напрежение; | Нито едно от трите.
| Какво представлява Майеровата защита на корабната ел. централа? | Ниско напреженова защита на ел. централата; | Високо напреженова защита на ел. централата; | Нулева защита на потребителите; | Изключване на неотговорни потребители в определен порядък.
| Променливотоков ел. двигател, при който се използва реостат за регулиране скоростта на въртене се нарича: | Трифазен асинхронен ел. двигател с навит ротор; | Трифазен сихронен двигател; | Еднофазен асинхронен двигател с ротор на късо; | Еднофазен асинхронен двигател с навит ротор.
| Предпазители с времезадържане обисновено се използват при вериги за захранване на: | Осветление; | Ел. двигатели; | Ел подгреватели; | Радари.
| Изгорели предпазители, трябва да се подменят с такива, чиито характеристики са: | Според препоръчителните стойности за ампераж и волтаж на веригата; | Най-високите стойности за ампераж и волтаж на веригата; | Най-високите стойности за ампераж и най-ниските стойности за волтаж на веригата; | Най-ниските стойности за ампераж и за най-високите стойности за волтаж на веригата.
| Предпазителите с времезадържане са проектирани така с цел: | Да се предотврати замасяване по разклоненията на контролираната верига; | Да се предотврати прекъсване на двигателната верига; | Да даде възможност за моментно претоварване без да се разтопи; | Да предпази осветителните и електронни вериги.
| Стопяемите пластини на ел.предпазителите, които прекъсват веригите се изработват най-често от: | Мед и антимон; | Стомана и бабит; | Алуминий или сплав на берилий; | Цинк или сплав на олово и калай.
| Кое от изброените е валидно за Никел-кадмиевите батерии? | Когато се прави електролит винаги се добавя вода към киселината; | Когато се прави електролит винаги се добавя киселина към водата; | Никел-кадмиевата батерия може да се съхранява за дълъг период от време и да се запази заредена; | Електролитът на никел-кадмиевите батерии трябва да се подменя всеки месец, за да запази доброто си техническо състояние.
| Медта е често използван материал за ел. проводници защото: | Има високо съпротивление при ниски температури; | Има много добре полирани повърхности; | Осигурява преминаването на тока при ниско съпротивление; | Лесно и добре се изолира.
| Измервателния прибор за измерване съпротивление на изолация "Мегер" се състои от: | Омметър и волтметър; | Комбиниран Волт-Амперметър и захранваща батерия; | Омметър и ръчно задвижван правотоков генератор; | Амперметър и понижаващ трансформатор.
| Безчетковите генератори са проектирани да работят без: | Ротор | Статор | Капаци | Четки
| Нулевата верига за защита при стартерните устройства на ел. двигателите е предназначена да: | Да предотврати автоматичното рестартиране на двигателя, коигато се възстанови напрежението; | Да изключи веригата на контактите когато двигателят получи "късо съединение" поради ниско напрежение; | Да позволи двигателят да се рестартира автоматично при условие, че напрежението се е възстановило, без да е неоибходимо ръчно рестартиране; | Да изключи веригата на контактите, когато двигателят развие свръх обороти поради ниско напрежение.
| Преди да сглобите една ел. машина трябва обезателно да: | Подмените лагерите независимо от това на колко работни часа са; | Да намажете частите с дебел слой масло; | Да почистите всички корозирали повърхности и да изпилите до заглаждане нагорялите; | Да нанесете тънък слой защитна грес на всички части.
| Кое от изброените твърдения е вярно за всички трифазни променливотокови генератори? | Всички имат три отделни, но идентични котвени намотки, взаимодействащи с една система от въртящо се магнитно поле; | Всички имат една котвена намотка взаимодействаща с три отделни но идентични системи от въртящи се магнитни полета; | Всички са проектирани да работят с cos ϕ със стойност предимно 0,8; | Трите фази винаги обезпечават енергия на товара чрез три комплекта четки и контактни пръстени.
| "Замасяване" на ел. машина вследствие на нарушение на изолацията може да бъде причинено от: | Влошаване поради дълга употреба без техническо поддържане; | Прегряване; | Продължителна работа във вибрационна среда; | Всички изброени.
| Кое от изброените се използва при измерване на налягане и преобразуването му в ел. сигнал? | Преобразовател; | Понижител; | Трансформатор; | Коректор.
Ел. обзавеждане, електронна апаратура и системи за управление 04 | Какво представлява защитата от обратна мощност на синхронния генератор? | Изключване на генератора при обратно редуване на фазите; | Изключване на генератора при пробив във възбудителния блок; | Изключване на генератора при работа в двигателен режим; | Синхронният генератор няма такава защита.
| Трансформаторът е статична електромагнитна машина с две или повече свързани намотки и служи за преобразуване на: | Постоянно токова енергие с едно напрежение в променливотокова с друго напрежение; | Променливо токова енергия с едно напрежение в променливо токова с друго напрежение при една и съща честота; | Променливо токова енергия с едно напрежение в променливо токова с друго напрежение но с различна честота; | Постоянно токова енергия с едно напрежение в постоянно токова енергия с друго напрежение.
| Кой от следните механизми се захранва от аварийните източници на ел.енергия? | Охлаждаща водна помпа; | Маслена помпа; | Противопожарна помпа; | Рулева машина.
| При последователно свързване на два акумулатора се постига: | Намаляване на напрежението и увеличаване на капацитета; | Удвояване на капацитета; | Удвояване на тока; | Удвояване на напрежението.
| Как може да се промени посоката на въртене на асинхронен трифазен ел. двигател? | Включване на кондензатор към една от намотките на статора; | Включване на кондензатор към две от намотките на статора; | Превключване на кои да са две фази на статорната намотка; | Нито едно от трите.
| За осигуряването на по-голям ток акумулаторите се свързват: | Паралелно; | Последователно; | По схемата на "Грец"; | По схемата на "Майер".
| Как конструктивно трябва да бъде изпълнено преминаването на ел.кабели през водонепроницаеми прегради? | Трябва да са заземени от двете страни на преградата; | Трябва да бъдат бандажирани радиално на дължина шест диаметъра; | През салникова кутия подходящ размер, уплътнена с подходящ тип набивки; | Кабелите трябва да са добре заскобени.
| Обичайната (рутинна) поддръжка на киселинните акумулатори задължително включва: | Поддържане чистотата на полюсите; | Нанасяне на защитен слой на клемите на свързващите кабели; | Поддържане на цикли с бавно, продължително зареждане; | Всички изброени.
| Когато генератор бъде намокрен с вода следва да бъде проверен по отношение на неговата безопасна работа.Какво следва да се направи? | Да проверим дали няма късо съединени намотки с дълбокомер; | Да измерим овлажняването с хидрометър; | Да измерим съпротивлението на изолацията с мегер; | Да замасим колектора или плъзгачите на четките и да го включим да работи с половин натоварване за 12 часа.
| Използването на 4 диода във веригата на пълнопериодов мостов токоизправител ще: | Подаде еднопосочен (постоянен) ток към товара; | Позволи силна утечка на ток от товара; | Преобразува прав в променлив ток; | Доведе до голямо съпротивление на тока в двете посоки.
| Електрически уред, който най-често използва принципа на ел.магнитната индукция е: | Диод; | Трансформатор; | Транзистор; | Реостат.
| Силициевият токоизправител е неразглобяемо устройство, което се използва да промени: | Прав ток в променлив ток и да контролира относително малък ток; | Променлив ток в прав ток и да контролира относително голям ток; | Прав ток в променлив ток и да контролира относително голям ток; | Променлив ток в прав ток и да контролира относително малък ток.
| Как се променя съпротивлението на термистора при загряване? | Нараства; | Намалява; | Не се изменя; | Нараства само при температури над 98ͦͦͦͦ° С
| Коя защита на рулевото задвижване предизвиква изключване на ел. двигателя? | Защитата по ниско напрежение; | Защитата от претоварване; | Защитата от късо съединение; | Всички изброени.
| Затоплянето /загряването/ на проводниците в разпределителните вериги, причиняващи загуба на мощност се изразяват като: | Линеен пик; | Линейни загуби; | Хистерезис; | Капацитивни загуби
| Правилният начин за поставяне на изолирбанд върху сплитка от кабел е: | Навиване на изолирбанда, така че всяка следваща витка да препокрива предходната; | Навиване на една витка без припокриване; | Нагряване на изолирбанда с поялник за по-добро слепване; | Полагане върху покриващата сплитка, като се избягва докосването на проводника.
| Броя на клетките на един киселинен акумулатор за 12 v е: | 3; | 4; | 6; | 12.
| Кой тип ел. мотор от изброените ще бъде най-безопасен и надежден за използване на открита палуба при неблагоприятни метеорологични условия? | Уплътнен; | Капкозащитен; | Затворен; | Водозащитен.
| На ел. двигателя на кое от изброените задвижвания се монтира незабавно действащо реле от претоварване? | Вентилатор; | Помпа; | Винч; | Металорежеща машине.
Ел. обзавеждане, електронна апаратура и системи за управление 05 | За доливане на изправен алкален акумулатор се използва: | Разредена основа; | Разредена киселина; | Специално приготвен разствор; | Дестилирана вода.
| Общото (сумарно) съпротивление на една паралелно свързана верига ще бъде: | По-голямо от това на съставната верига с най-голямо съпротивление; | Равно на сумата от съпротивленията на съставните вериги; | По-малко от това на съставната верига с най-голямо съпротивление; | Нито едно от трите.
| Електролитът на никел-кадмиевите батерии е дестилирана вода и: | Сярна киселина; | Азотна киселина; | Калиева основа; | Оцетна киселина.
| Колко трябва да бъде гъстотата на електролита на напълно зареден киселинен акумулатор? | 1,08 | 1,18 | 1,28 | 1,38
| Въртящият момент на асинхронния двигател възниква вследствие на електромагнитното въздействие на: | Токовете на роторните проводници и пулсиращото магнитно поле; | Токовете на роторните проводници и въртящото се магнитно поле; | Токовете на роторните проводници и постоянното магнитно поле; | Токовете на роторните проводници и променливото магнитно поле.
| Поддържането та постоянни стойности на напрежението на променливотоковите генератори се постига чрез: | Регулатора на първичния двигател; | Възбуждащ генератор; | Регулатора на напрежението; | Нито едно от трите.
| Изоставянето на ротора на асинхронния двигател от въртящото се магнитно поле се характеризира с величината на: | Плъзгането S; | Скоростта на изменение на честотата на въртене; | Изменение на въртящия момент; | Индукцията.
| Кое е най-точно като отговор на въпроса? Защо трябва да се вентилира акумулаторното помещение? | За охлаждане на акумулаторните батерии; | За предотвратяване на корозия в помещението; | За предотвратяване на взрив; | Намаляване рисковете за здравето на хората.
| Защо се ограничава големината на пусковия ток на асинхронен двигател при съизмеримост на мощностите на двигателя и централата? | Да не прегрее двигателя; | Да не се съкрати времето за пусковия процес; | Да не се получат недопустими падове на напрежението в мрежата; | Да се намалят механичните удари.
| Функцията (начин на действие) на преобразувателя (токоизправителя) е сходна с тази на: | Сифона; | Регулиращия клапан; | Невъзвратния клапан; | И трите заедно.
| По какъв способ се подава прав ток от независим източник към роторните намотки на променливотоковите генератори? | Роторни пръстени и четки; | Комутатор; | Въртящата се магнитна решетка; | И трите заедно.
| Предназначението на четките на правотоковите генератори е: | Да неутрализират реакцията на котвата; | Да осигурят възбуждане на правотоковия генератор; | Да дадат възможност на генератора да работи в паралел с друг генератор; | Да отведат генерирания ток към външната верига.
| Коя намотка на еднофазния асинхронен двигател обикновено се изключва след развъртане на ротора? | Пусковата; | Компенсационната; | Статорната; | "2" и "3".
| Какво представлява номиналния ток на предпазител? | Ток, при който стопяемата вложка изгаря за време повече от 1 час; | Най-големия ток, който осигурява пускане на консуматори без да изгори вложката; | Ток, при който стопяемата вложка изгаря за време по-малко от 1 час; | Най-големия ток, който стопяемата вложка издържа продължително време без да се стопи.
| Подаването на понижено напрежение по време на стартовия период на ел. двигател ще се отрази като: | Намаляване времето на развъртане; | Понижен стартов ток и увеличено времето на развъртане; | Ще предизвика по-голям стартов въртящ момент; | Ще увеличи стартовия ток и дебита на помпата.
| Как трябва да се поддържат в добро техническо състояние посребрените контактни пластини на релета и контактори? | Нанася се покритие от ел. проводима боя; | Периодично се изпиляват с фина пила изпъкналите места на контактните пъпки; | При поява на черен сребърен окис трябва да се отстрани с едра шкурка; | Ако е необходимо трябва да се постави между контактните пъпки шкурка, да се притиснат заедно с нея и да се измъкне същевременно шкурката.
| Прекъсвачът се различава от предпазителя по това че: | Се разтапя и трябва да се подмени; | Затворен е в цилиндрично тяло от изолационен материал с железни накрайници; | Дава визуална представа, че веригата е отворена; | Прекъсва веригата и може да бъде възстановен.
| Кое от изброените причинява най-сериозна повреда на ел. оборудване в бездействие? | Загубват остатъчния си магнетизъм; | Абсорбират влага в изолацията; | Изолационният лак се напуква; | Натрупва се мръсотия по намотките.
| Прекъсвача и предпазителя имат сходство, защото и двата могат: | Да бъдат възстановени за енергизиране на веригата; | Прекъсват веригата при претоварване; | Ще изгорят при протичане на ток със стойност по-голяма от номиналната; | Всички изброени.